## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8111.3978 | 33.9608 | 9.4336 | 8984.1885 | 37.615 | 10.4486 | 11525.3417 | 48.2543 | 13.404
2 | 94.9485 | 2.5877 | 0.7017 | 0.0907 | 0.0983 | 0.0027 | 0.0211 | 0.0148 | 0.0194 | 0.0103 | 1.3012 | 0.2036 | 0.7053 | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481 | -8.7 | -8.9
3 | [13 empty] | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
4 | [13 empty] | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
5 | [13 empty] | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
6 | [13 empty] | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
7 | [13 empty] | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
8 | [13 empty] | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
9 | [13 empty] | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
10 | [13 empty] | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
11 | [13 empty] | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
12 | [13 empty] | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
13 | [13 empty] | 8162.5825 | 34.1751 | 9.4931 | 9046.2407 | 37.8748 | 10.5208 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
14 | 91.3173 | 3.8581 | 0.7814 | 0.0575 | 0.092 | 0.0048 | 0.0289 | 0.0223 | 0.025 | 0.0106 | 3.3236 | 0.4785 | 0.7269 | 8066.9725 | 33.7748 | 9.3819 | 8936.6821 | 37.4161 | 10.3934 | 11503.7978 | 48.1641 | 13.3789 | -8.4 | -8.7
15 | [13 empty] | 8066.9725 | 33.7748 | 9.3819 | 8936.6821 | 37.4161 | 10.3934 | 11503.7978 | 48.1641 | 13.3789
16 | [13 empty] | 8066.9725 | 33.7748 | 9.3819 | 8936.6821 | 37.4161 | 10.3934 | 11503.7978 | 48.1641 | 13.3789
17 | [13 empty] | 8066.9725 | 33.7748 | 9.3819 | 8936.6821 | 37.4161 | 10.3934 | 11503.7978 | 48.1641 | 13.3789
18 | [13 empty] | 8066.9725 | 33.7748 | 9.3819 | 8936.6821 | 37.4161 | 10.3934 | 11503.7978 | 48.1641 | 13.3789
19 | [13 empty] | 8066.9725 | 33.7748 | 9.3819 | 8936.6821 | 37.4161 | 10.3934 | 11503.7978 | 48.1641 | 13.3789
20 | [13 empty] | 8066.9725 | 33.7748 | 9.3819 | 8936.6821 | 37.4161 | 10.3934 | 11503.7978 | 48.1641 | 13.3789
21 | 91.2616 | 3.7869 | 0.7606 | 0.046 | 0.0687 | 0.0051 | 0.0216 | 0.0175 | 0.0248 | 0.0098 | 3.4248 | 0.5726 | 0.7269 | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264 | -9.1 | -7.9 | 0,002 | 0,006 | відсутні
22 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
23 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
24 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
25 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
26 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
27 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
28 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
29 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
30 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
31 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8092.8873 | 33.8833 | 9.412 | 8966.92 | 37.5427 | 10.4285
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 8966.92 | 37.5427 | 10.4285
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 8966.92 | 37.5427 | 10.4285
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата