## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №200 | [18 empty] | Маршрут №200
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз", РВУ "Львівавтогаз"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
2 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
3 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
4 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
5 | 95.7326 | 2.0434 | 0.5361 | 0.0784 | 0.096 | 0.0028 | 0.0335 | 0.0212 | 0.0296 | 0.005 | 0.855 | 0.5664 | 0.7027 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056 | -5.8 | -12.4 |  |  | не виявл.
6 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
7 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
8 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
9 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
10 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
11 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
12 | 98.2154 | 0.6306 | 0.1817 | 0.0408 | 0.0376 | 0.0038 | 0.0252 | 0.01 | 0.0107 | 0.0101 | 0.6007 | 0.2334 | 0.6824 | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -5.2 | -10.2 | <0,0001 | <0,0002
13 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
14 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
15 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
16 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
17 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
18 | [13 empty] | 8006.1146 | 33.52 | 9.3111 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
19 | 95.8392 | 1.9683 | 0.5221 | 0.0767 | 0.0935 | 0.0015 | 0.0325 | 0.021 | 0.0498 | 0.0047 | 0.851 | 0.5397 | 0.7022 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | -4.3 | -11.7
20 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
21 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
22 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
23 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
24 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
25 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
26 | 96.4647 | 1.6399 | 0.4374 | 0.067 | 0.0798 | 0.0018 | 0.0291 | 0.0175 | 0.019 | 0.0052 | 0.782 | 0.4566 | 0.6965 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | 4.3 | -3.5
27 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
28 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
29 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
30 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
31 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8095.0847 | 33.8925 | 9.4146 | 8973.6793 | 37.571 | 10.4364
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант ІІ кат | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Кушнір В.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №200
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №200 |  | 8973.6793 | 37.571 | 10.4364
Львівська | АГНКС Дрогобич | 8962.7879 | 37.5254 | 10.4237
Львівська | Вигода (м.Борислав) | 8973.6793 | 37.571 | 10.4364
Львівська | Вигода (м.Дрогобич) | 8973.751 | 37.5713 | 10.4365
Львівська | Вигода (м.Стебник) | 8973.5838 | 37.5706 | 10.4363
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Технік-лаборант ІІ кат |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Кушнір В.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата