## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №226 | [18 empty] | Маршрут №226
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
2 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
3 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
4 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8803.8599 | 36.86 | 10.2389 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
5 | 97.9035 | 0.3889 | 0.1501 | 0.1026 | 0.0127 | 0.0003 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0088 | 1.221 | 0.209 | 0.6829 | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 | -28.8
6 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
7 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
8 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
9 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
10 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
11 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
12 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
13 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
14 | [13 empty] | 7934.4608 | 33.22 | 9.2278 | 8801.4714 | 36.85 | 10.2361 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
15 | 97.8602 | 0.3991 | 0.1552 | 0.0975 | 0.0075 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0109 | 1.2422 | 0.2252 | 0.6831 | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861 | -20 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
16 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
17 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
18 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
19 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
20 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
21 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8796.6945 | 36.83 | 10.2306 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
22 | 97.953 | 0.401 | 0.1781 | 0.004 | 0.0025 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0085 | 1.2124 | 0.2381 | 0.6817 | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -24.4
23 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
24 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
25 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
26 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
27 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
28 | [13 empty] | 7917.7416 | 33.15 | 9.2083 | 8782.3637 | 36.77 | 10.2139 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
29 | 97.9481 | 0.4099 | 0.1683 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.0117 | 1.2359 | 0.2193 | 0.6815 | 7915.3531 | 33.14 | 9.2056 | 8779.9753 | 36.76 | 10.2111 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -19
30 | [13 empty] | 7915.3531 | 33.14 | 9.2056 | 8779.9753 | 36.76 | 10.2111 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
31 | [13 empty] | 7915.3531 | 33.14 | 9.2056 | 8779.9753 | 36.76 | 10.2111 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7928.5374 | 33.1952 | 9.2209 | 8795.357 | 36.8244 | 10.229
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №226
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №226 |  | 8795.357 | 36.8244 | 10.229
Львівська | Нове Село | 8795.357 | 36.8244 | 10.229
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата