## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №235 | [18 empty] | Маршрут №235
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Рівнегаз", ПАТ "Львівгаз", ТОВ "СВ Трансгаз", ТОВ "СтейтОіл", АГНКС Дубно, АГНКС Рівне, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Свідоцтво № РТ 0031/2015 чинне до 22.04.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
2 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
3 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
4 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
5 | 91.5881 | 4.0242 | 0.9539 | 0.1126 | 0.1522 | 0.0019 | 0.0446 | 0.0305 | 0.0283 | 0.0096 | 1.6609 | 1.3932 | 0.7349 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
6 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
7 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
8 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
9 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
10 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
11 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
12 | 91.7499 | 3.927 | 0.9639 | 0.1161 | 0.1558 | 0.0018 | 0.0502 | 0.0315 | 0.0193 | 0.0091 | 1.5918 | 1.3837 | 0.734 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111 | -9.1
13 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
14 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
15 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
16 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
17 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
18 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
19 | 92.521 | 3.5426 | 0.8859 | 0.1092 | 0.1437 | 0.0007 | 0.0389 | 0.0275 | 0.0234 | 0.0095 | 1.5453 | 1.1524 | 0.7273 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472 | -8.1
20 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
21 | 92.7778 | 3.4282 | 0.8652 | 0.1079 | 0.1412 | 0.0017 | 0.0426 | 0.0282 | 0.0209 | 0.0092 | 1.5051 | 1.0719 | 0.7252 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667 | -8.1
22 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
23 | 90.9179 | 4.292 | 0.9536 | 0.113 | 0.1626 | 0.0012 | 0.0504 | 0.034 | 0.0295 | 0.0092 | 1.6888 | 1.7479 | 0.7412 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
24 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
25 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
26 | 90.0222 | 4.7774 | 1.0655 | 0.1148 | 0.1676 | 0.0015 | 0.0536 | 0.0342 | 0.0178 | 0.0092 | 1.7929 | 1.9434 | 0.748 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -8
27 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
28 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944
29 | 90.8467 | 4.3537 | 0.991 | 0.1132 | 0.1589 | 0.0011 | 0.0476 | 0.0319 | 0.0274 | 0.0094 | 1.7108 | 1.7083 | 0.7414 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361 | -8.9
30 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
31 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11552.9762 | 48.37 | 13.4361
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8181.6663 | 34.255 | 9.5153 | 9062.0284 | 37.9409 | 10.5391
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І.Я. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шевчук М.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін А.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №235
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №235 |  | 9062.0284 | 37.9409 | 10.5391
Львівська | Радивилів (Шнирів, Львівська обл.) | 9061.694 | 37.9395 | 10.5388
Рівненська | АГНКС Дубно | 9063.3898 | 37.9466 | 10.5407
Рівненська | АГНКС Свтрансгаз | 9063.1988 | 37.9458 | 10.5405
Рівненська | АГНКС ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ"/АГНКС ТОВ"Метан" м.Рiвне (привязка !) | 0 | 0 | 0
Рівненська | Варковичі | 9062.1239 | 37.9413 | 10.5393
Рівненська | Гоща | 9062.2195 | 37.9417 | 10.5394
Рівненська | Грушвиця | 9062.1001 | 37.9412 | 10.5392
Рівненська | Демидівка | 9061.9806 | 37.9407 | 10.5391
Рівненська | Дубно | 9062.0045 | 37.9408 | 10.5391
Рівненська | Здолбунів (ПАТ "Волинь-цемент")/ (ВАТ "Волинь-цемент") | 9062.936 | 37.9447 | 10.5402
Рівненська | Здолбунів (м.Здолбунів) | 9062.1239 | 37.9413 | 10.5393
Рівненська | Здолбунів (селище) | 9062.2673 | 37.9419 | 10.5394
Рівненська | Козин | 9061.8612 | 37.9402 | 10.5389
Рівненська | Корнин ("Перемога") | 9062.1956 | 37.9416 | 10.5393
Рівненська | Мізоч | 9062.1478 | 37.9414 | 10.5393
Рівненська | Млинів | 9061.9806 | 37.9407 | 10.5391
Рівненська | Оженіне | 9062.1478 | 37.9414 | 10.5393
Рівненська | Остріг | 9062.1001 | 37.9412 | 10.5392
Рівненська | Пляшівка | 9061.9329 | 37.9405 | 10.539
Рівненська | Рівне-1, лінія на АГНКС РВУ "ЛТГ" | 9063.4615 | 37.9469 | 10.5408
Рівненська | Рівне-1, лінія на місто | 9061.9329 | 37.9405 | 10.539
Рівненська | Радивилів | 9061.8612 | 37.9402 | 10.5389
Рівненська | Стовпець | 9061.9568 | 37.9406 | 10.5391
Рівненська | Урвенна | 9062.0762 | 37.9411 | 10.5392
Рівненська | Ярославичі, замір | 9062.0523 | 37.941 | 10.5392
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І.Я. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шевчук М.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін А.Б. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата