## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №244 | [18 empty] | Маршрут №244
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
2 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
3 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
4 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
5 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
6 | 94.4922 | 2.7162 | 0.7589 | 0.1127 | 0.1337 | 0.0018 | 0.0399 | 0.0282 | 0.0436 | 0.0023 | 0.9707 | 0.6998 | 0.7133 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
7 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
8 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
9 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
10 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
11 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
12 | 95.9591 | 1.6347 | 0.5161 | 0.1098 | 0.1137 | 0.001 | 0.0525 | 0.0288 | 0.0572 | 0.0068 | 1.0008 | 0.5195 | 0.7025 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
13 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
14 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
15 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
16 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
17 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
18 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
19 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
20 | 94.4756 | 2.718 | 0.759 | 0.1104 | 0.1329 | 0.0018 | 0.0376 | 0.027 | 0.0444 | 0.0053 | 0.9902 | 0.6978 | 0.7133 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
21 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
22 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
23 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
26 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
27 | 94.879 | 2.3697 | 0.6781 | 0.1159 | 0.1316 | 0.0015 | 0.052 | 0.0306 | 0.0553 | 0.0067 | 1.0407 | 0.639 | 0.7107 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
28 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
29 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
30 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
31 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8169.5807 | 34.2044 | 9.5012 | 9057.5142 | 37.922 | 10.5339
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №244
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №244 |  | 9057.5142 | 37.922 | 10.5339
Львівська | Городок | 9057.7053 | 37.9228 | 10.5341
Львівська | Городок Керамбуд (ТТР!) | 9054.8153 | 37.9107 | 10.5308
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата