## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8203.8312 | 34.3478 | 9.5411 | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736 | 11879.2397 | 49.736 | 13.8156
2 | 94.6994 | 2.7266 | 0.783 | 0.1155 | 0.1321 | 0.002 | 0.035 | 0.028 | 0.0236 | 0.0042 | 0.9413 | 0.5093 | 0.7106 | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11836.6057 | 49.5575 | 13.766
3 | [13 empty] | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11836.6057 | 49.5575 | 13.766
4 | [13 empty] | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11836.6057 | 49.5575 | 13.766
5 | [13 empty] | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11836.6057 | 49.5575 | 13.766
6 | [13 empty] | 8204.9777 | 34.3526 | 9.5424 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11836.6057 | 49.5575 | 13.766
7 | 91.3567 | 4.218 | 1.005 | 0.1209 | 0.1609 | 0.004 | 0.0543 | 0.0379 | 0.0385 | 0.005 | 1.4012 | 1.5976 | 0.7388 | 8221.0042 | 34.4197 | 9.561 | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882 | 11624.821 | 48.6708 | 13.5197
8 | [13 empty] | 8221.0042 | 34.4197 | 9.561 | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882 | 11624.821 | 48.6708 | 13.5197
9 | [13 empty] | 8221.0042 | 34.4197 | 9.561 | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882 | 11624.821 | 48.6708 | 13.5197
10 | [13 empty] | 8221.0042 | 34.4197 | 9.561 | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882 | 11624.821 | 48.6708 | 13.5197
11 | [13 empty] | 8221.0042 | 34.4197 | 9.561 | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882 | 11624.821 | 48.6708 | 13.5197
12 | [13 empty] | 8221.0042 | 34.4197 | 9.561 | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882 | 11624.821 | 48.6708 | 13.5197
13 | [13 empty] | 8221.0042 | 34.4197 | 9.561 | 9104.2086 | 38.1175 | 10.5882 | 11624.821 | 48.6708 | 13.5197
14 | 93.8321 | 3.1068 | 0.856 | 0.118 | 0.1447 | 0.0027 | 0.0336 | 0.0268 | 0.0281 | 0.0038 | 1.0763 | 0.7711 | 0.7178 | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11782.6504 | 49.3316 | 13.7032
15 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11782.6504 | 49.3316 | 13.7032
16 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11782.6504 | 49.3316 | 13.7032
17 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11782.6504 | 49.3316 | 13.7032
18 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11782.6504 | 49.3316 | 13.7032
19 | [13 empty] | 8209.9218 | 34.3733 | 9.5481 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11782.6504 | 49.3316 | 13.7032
20 | 92.0984 | 3.8694 | 0.9316 | 0.1185 | 0.1594 | 0.003 | 0.0455 | 0.0352 | 0.0306 | 0.004 | 1.2904 | 1.414 | 0.7326 | 8207.4378 | 34.3629 | 9.5453 | 9090.5705 | 38.0604 | 10.5723 | 11656.4681 | 48.8033 | 13.5565 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
21 | [13 empty] | 8207.4378 | 34.3629 | 9.5453 | 9090.5705 | 38.0604 | 10.5723 | 11656.4681 | 48.8033 | 13.5565
22 | [13 empty] | 8207.4378 | 34.3629 | 9.5453 | 9090.5705 | 38.0604 | 10.5723 | 11656.4681 | 48.8033 | 13.5565
23 | [13 empty] | 8207.4378 | 34.3629 | 9.5453 | 9090.5705 | 38.0604 | 10.5723 | 11656.4681 | 48.8033 | 13.5565
24 | [13 empty] | 8207.4378 | 34.3629 | 9.5453 | 9090.5705 | 38.0604 | 10.5723 | 11656.4681 | 48.8033 | 13.5565
25 | [13 empty] | 8207.4378 | 34.3629 | 9.5453 | 9090.5705 | 38.0604 | 10.5723 | 11656.4681 | 48.8033 | 13.5565
26 | [13 empty] | 8207.4378 | 34.3629 | 9.5453 | 9090.5705 | 38.0604 | 10.5723 | 11656.4681 | 48.8033 | 13.5565
27 | [13 empty] | 8207.4378 | 34.3629 | 9.5453 | 9090.5705 | 38.0604 | 10.5723 | 11656.4681 | 48.8033 | 13.5565
28 | 91.2432 | 4.288 | 0.9845 | 0.1222 | 0.1682 | 0.0033 | 0.043 | 0.0334 | 0.0355 | 0.0043 | 1.4163 | 1.6581 | 0.7394 | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11609.3438 | 48.606 | 13.5017
29 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11609.3438 | 48.606 | 13.5017
30 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11609.3438 | 48.606 | 13.5017
31 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9095.9206 | 38.0828 | 10.5786 | 11609.3438 | 48.606 | 13.5017
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8210.3039 | 34.3749 | 9.5486 | 9094.9653 | 38.0788 | 10.5774
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9094.9653 | 38.0788 | 10.5774
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9095.013 | 38.079 | 10.5775
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9094.9653 | 38.0788 | 10.5774
Львівська | Тартаків | 9094.9653 | 38.0788 | 10.5774
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата