## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.938 | 34.3315 | 9.5365 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11836.3907 | 49.5566 | 13.7657
2 | [13 empty] | 8199.938 | 34.3315 | 9.5365 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11836.3907 | 49.5566 | 13.7657
3 | 94.4527 | 2.8382 | 0.8048 | 0.1146 | 0.1322 | 0.0022 | 0.033 | 0.0245 | 0.0132 | 0.0043 | 0.9952 | 0.5851 | 0.7122 | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11815.2051 | 49.4679 | 13.7411
4 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11815.2051 | 49.4679 | 13.7411
5 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11815.2051 | 49.4679 | 13.7411
6 | 91.3413 | 4.2415 | 0.9799 | 0.1188 | 0.1623 | 0.0027 | 0.0489 | 0.0361 | 0.0313 | 0.0049 | 1.4671 | 1.5652 | 0.7381 | 8212.2625 | 34.3831 | 9.5509 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11617.6557 | 48.6408 | 13.5113
7 | [13 empty] | 8212.2625 | 34.3831 | 9.5509 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11617.6557 | 48.6408 | 13.5113
8 | [13 empty] | 8212.2625 | 34.3831 | 9.5509 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11617.6557 | 48.6408 | 13.5113
9 | [13 empty] | 8212.2625 | 34.3831 | 9.5509 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11617.6557 | 48.6408 | 13.5113
10 | [13 empty] | 8212.2625 | 34.3831 | 9.5509 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11617.6557 | 48.6408 | 13.5113
11 | [13 empty] | 8212.2625 | 34.3831 | 9.5509 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11617.6557 | 48.6408 | 13.5113
12 | [13 empty] | 8212.2625 | 34.3831 | 9.5509 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11617.6557 | 48.6408 | 13.5113
13 | [13 empty] | 8212.2625 | 34.3831 | 9.5509 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11617.6557 | 48.6408 | 13.5113
14 | [13 empty] | 8212.2625 | 34.3831 | 9.5509 | 9094.7264 | 38.0778 | 10.5772 | 11617.6557 | 48.6408 | 13.5113
15 | 91.447 | 4.187 | 1.0185 | 0.1274 | 0.1741 | 0.0031 | 0.0498 | 0.0359 | 0.0255 | 0.0043 | 1.3641 | 1.5633 | 0.7379 | 8224.3242 | 34.4336 | 9.5649 | 9107.9824 | 38.1333 | 10.5926 | 11636.1184 | 48.7181 | 13.5328 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
16 | [13 empty] | 8224.3242 | 34.4336 | 9.5649 | 9107.9824 | 38.1333 | 10.5926 | 11636.1184 | 48.7181 | 13.5328
17 | [13 empty] | 8224.3242 | 34.4336 | 9.5649 | 9107.9824 | 38.1333 | 10.5926 | 11636.1184 | 48.7181 | 13.5328
18 | [13 empty] | 8224.3242 | 34.4336 | 9.5649 | 9107.9824 | 38.1333 | 10.5926 | 11636.1184 | 48.7181 | 13.5328
19 | [13 empty] | 8224.3242 | 34.4336 | 9.5649 | 9107.9824 | 38.1333 | 10.5926 | 11636.1184 | 48.7181 | 13.5328
20 | [13 empty] | 8224.3242 | 34.4336 | 9.5649 | 9107.9824 | 38.1333 | 10.5926 | 11636.1184 | 48.7181 | 13.5328
21 | 92.2775 | 3.7754 | 0.904 | 0.1176 | 0.1573 | 0.0017 | 0.0546 | 0.0348 | 0.0189 | 0.0045 | 1.3229 | 1.3308 | 0.7306 | 8199.6992 | 34.3305 | 9.5363 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11661.245 | 48.8233 | 13.562
22 | [13 empty] | 8199.6992 | 34.3305 | 9.5363 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11661.245 | 48.8233 | 13.562
23 | [13 empty] | 8199.6992 | 34.3305 | 9.5363 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11661.245 | 48.8233 | 13.562
24 | [13 empty] | 8199.6992 | 34.3305 | 9.5363 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11661.245 | 48.8233 | 13.562
25 | [13 empty] | 8199.6992 | 34.3305 | 9.5363 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11661.245 | 48.8233 | 13.562
26 | [13 empty] | 8199.6992 | 34.3305 | 9.5363 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11661.245 | 48.8233 | 13.562
27 | [13 empty] | 8199.6992 | 34.3305 | 9.5363 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11661.245 | 48.8233 | 13.562
28 | [13 empty] | 8199.6992 | 34.3305 | 9.5363 | 9082.4497 | 38.0264 | 10.5629 | 11661.245 | 48.8233 | 13.562
29 | 91.2743 | 4.2929 | 0.9843 | 0.1209 | 0.1662 | 0.0021 | 0.0467 | 0.0343 | 0.0245 | 0.0044 | 1.396 | 1.6534 | 0.7389 | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11611.589 | 48.6154 | 13.5043
30 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11611.589 | 48.6154 | 13.5043
31 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9095.013 | 38.079 | 10.5775 | 11611.589 | 48.6154 | 13.5043
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8208.847 | 34.3688 | 9.5469 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 9092.3141 | 38.0677 | 10.5744
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9092.4574 | 38.0683 | 10.5745
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9092.6246 | 38.069 | 10.5747
Львівська | Оглядів | 9092.529 | 38.0686 | 10.5746
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата