## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №253 | [18 empty] | Маршрут №253
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8205.6703 | 34.3555 | 9.5432 | 9092.6246 | 38.069 | 10.5747 | 11835.6742 | 49.5536 | 13.7649
2 | 94.6179 | 2.7714 | 0.7923 | 0.1161 | 0.1329 | 0.003 | 0.0301 | 0.0231 | 0.0197 | 0.0049 | 0.9652 | 0.5234 | 0.711 | 8202.7086 | 34.3431 | 9.5398 | 9089.3046 | 38.0551 | 10.5709 | 11830.2763 | 49.531 | 13.7586
3 | [13 empty] | 8202.7086 | 34.3431 | 9.5398 | 9089.3046 | 38.0551 | 10.5709 | 11830.2763 | 49.531 | 13.7586
4 | [13 empty] | 8202.7086 | 34.3431 | 9.5398 | 9089.3046 | 38.0551 | 10.5709 | 11830.2763 | 49.531 | 13.7586
5 | 91.4491 | 4.1913 | 0.996 | 0.1203 | 0.1587 | 0.0029 | 0.0463 | 0.0329 | 0.033 | 0.0045 | 1.3874 | 1.5776 | 0.7376 | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9098.1897 | 38.0923 | 10.5812 | 11625.8481 | 48.6751 | 13.5209
6 | [13 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9098.1897 | 38.0923 | 10.5812 | 11625.8481 | 48.6751 | 13.5209
7 | [13 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9098.1897 | 38.0923 | 10.5812 | 11625.8481 | 48.6751 | 13.5209
8 | [13 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9098.1897 | 38.0923 | 10.5812 | 11625.8481 | 48.6751 | 13.5209
9 | [13 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9098.1897 | 38.0923 | 10.5812 | 11625.8481 | 48.6751 | 13.5209
10 | [13 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9098.1897 | 38.0923 | 10.5812 | 11625.8481 | 48.6751 | 13.5209
11 | [13 empty] | 8215.2958 | 34.3958 | 9.5544 | 9098.1897 | 38.0923 | 10.5812 | 11625.8481 | 48.6751 | 13.5209
12 | 93.8341 | 3.1057 | 0.8534 | 0.118 | 0.1439 | 0.0029 | 0.0323 | 0.0262 | 0.0218 | 0.0045 | 1.0889 | 0.7683 | 0.7175 | 8206.148 | 34.3575 | 9.5438 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11779.3782 | 49.3179 | 13.6994
13 | [13 empty] | 8206.148 | 34.3575 | 9.5438 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11779.3782 | 49.3179 | 13.6994
14 | [13 empty] | 8206.148 | 34.3575 | 9.5438 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11779.3782 | 49.3179 | 13.6994
15 | [13 empty] | 8206.148 | 34.3575 | 9.5438 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11779.3782 | 49.3179 | 13.6994
16 | [13 empty] | 8206.148 | 34.3575 | 9.5438 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11779.3782 | 49.3179 | 13.6994
17 | [13 empty] | 8206.148 | 34.3575 | 9.5438 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11779.3782 | 49.3179 | 13.6994
18 | [13 empty] | 8206.148 | 34.3575 | 9.5438 | 9091.8364 | 38.0657 | 10.5738 | 11779.3782 | 49.3179 | 13.6994
19 | 92.9565 | 3.4762 | 0.8795 | 0.1166 | 0.1509 | 0.0033 | 0.0362 | 0.0285 | 0.0252 | 0.0048 | 1.2316 | 1.0907 | 0.7249 | 8199.1976 | 34.3284 | 9.5357 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11708.3693 | 49.0206 | 13.6168 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
20 | [13 empty] | 8199.1976 | 34.3284 | 9.5357 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11708.3693 | 49.0206 | 13.6168
21 | [13 empty] | 8199.1976 | 34.3284 | 9.5357 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11708.3693 | 49.0206 | 13.6168
22 | [13 empty] | 8199.1976 | 34.3284 | 9.5357 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11708.3693 | 49.0206 | 13.6168
23 | [13 empty] | 8199.1976 | 34.3284 | 9.5357 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11708.3693 | 49.0206 | 13.6168
24 | [13 empty] | 8199.1976 | 34.3284 | 9.5357 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11708.3693 | 49.0206 | 13.6168
25 | [13 empty] | 8199.1976 | 34.3284 | 9.5357 | 9082.9513 | 38.0285 | 10.5635 | 11708.3693 | 49.0206 | 13.6168
26 | 91.221 | 4.2916 | 0.9876 | 0.1215 | 0.1682 | 0.0032 | 0.0446 | 0.0343 | 0.0292 | 0.0048 | 1.4401 | 1.6539 | 0.7394 | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11605.9522 | 48.5918 | 13.4977
27 | [13 empty] | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11605.9522 | 48.5918 | 13.4977
28 | [13 empty] | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11605.9522 | 48.5918 | 13.4977
29 | [13 empty] | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11605.9522 | 48.5918 | 13.4977
30 | [13 empty] | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11605.9522 | 48.5918 | 13.4977
31 | [13 empty] | 8210.9966 | 34.3778 | 9.5494 | 9093.1739 | 38.0713 | 10.5754 | 11605.9522 | 48.5918 | 13.4977
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8206.6257 | 34.3595 | 9.5443 | 9090.8571 | 38.0616 | 10.5727
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №253
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №253 |  | 9090.8571 | 38.0616 | 10.5727
Львівська | Кам`янка-Бузька | 9090.8571 | 38.0616 | 10.5727
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата