## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №103 | [18 empty] | Маршрут №103
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8240.3746 | 34.5008 | 9.5836 | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233 | 11881.7237 | 49.7464 | 13.8184
2 | [13 empty] | 8240.3746 | 34.5008 | 9.5836 | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233 | 11881.7237 | 49.7464 | 13.8184
3 | [13 empty] | 8240.3746 | 34.5008 | 9.5836 | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233 | 11881.7237 | 49.7464 | 13.8184
4 | [13 empty] | 8240.3746 | 34.5008 | 9.5836 | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233 | 11881.7237 | 49.7464 | 13.8184
5 | [13 empty] | 8240.3746 | 34.5008 | 9.5836 | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233 | 11881.7237 | 49.7464 | 13.8184
6 | 94.7079 | 2.7696 | 0.865 | 0.1262 | 0.1533 | 0.0021 | 0.0358 | 0.0285 | 0.0412 | 0.0043 | 0.7512 | 0.5149 | 0.7121 | 8244.8172 | 34.5194 | 9.5887 | 9139.1995 | 38.264 | 10.6289 | 11886.1423 | 49.7649 | 13.8236 | -10.9 | -11.8
7 | [13 empty] | 8244.8172 | 34.5194 | 9.5887 | 9139.1995 | 38.264 | 10.6289 | 11886.1423 | 49.7649 | 13.8236
8 | [13 empty] | 8244.8172 | 34.5194 | 9.5887 | 9139.1995 | 38.264 | 10.6289 | 11886.1423 | 49.7649 | 13.8236
9 | [13 empty] | 8244.8172 | 34.5194 | 9.5887 | 9139.1995 | 38.264 | 10.6289 | 11886.1423 | 49.7649 | 13.8236
10 | [13 empty] | 8244.8172 | 34.5194 | 9.5887 | 9139.1995 | 38.264 | 10.6289 | 11886.1423 | 49.7649 | 13.8236
11 | [13 empty] | 8244.8172 | 34.5194 | 9.5887 | 9139.1995 | 38.264 | 10.6289 | 11886.1423 | 49.7649 | 13.8236
12 | [13 empty] | 8244.8172 | 34.5194 | 9.5887 | 9139.1995 | 38.264 | 10.6289 | 11886.1423 | 49.7649 | 13.8236
13 | [13 empty] | 8244.8172 | 34.5194 | 9.5887 | 9139.1995 | 38.264 | 10.6289 | 11886.1423 | 49.7649 | 13.8236
14 | 94.6392 | 2.8059 | 0.8584 | 0.1252 | 0.1554 | 0.0025 | 0.037 | 0.03 | 0.0471 | 0.0035 | 0.7463 | 0.5496 | 0.7128 | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9141.1819 | 38.2723 | 10.6312 | 11882.2491 | 49.7486 | 13.8191 | -7 | -14.7
15 | [13 empty] | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9141.1819 | 38.2723 | 10.6312 | 11882.2491 | 49.7486 | 13.8191 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
16 | [13 empty] | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9141.1819 | 38.2723 | 10.6312 | 11882.2491 | 49.7486 | 13.8191
17 | [13 empty] | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9141.1819 | 38.2723 | 10.6312 | 11882.2491 | 49.7486 | 13.8191
18 | [13 empty] | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9141.1819 | 38.2723 | 10.6312 | 11882.2491 | 49.7486 | 13.8191
19 | [13 empty] | 8246.7279 | 34.5274 | 9.5909 | 9141.1819 | 38.2723 | 10.6312 | 11882.2491 | 49.7486 | 13.8191
20 | 94.669 | 2.7883 | 0.8626 | 0.1266 | 0.1553 | 0.0024 | 0.0359 | 0.286 | 0.0432 | 0.0044 | 0.7645 | 0.5193 | 0.7124 | 8245.4382 | 34.522 | 9.5894 | 9139.7966 | 38.2665 | 10.6296 | 11884.351 | 49.7574 | 13.8215 | -11.9 | -13.7
21 | [13 empty] | 8245.4382 | 34.522 | 9.5894 | 9139.7966 | 38.2665 | 10.6296 | 11884.351 | 49.7574 | 13.8215
22 | [13 empty] | 8245.4382 | 34.522 | 9.5894 | 9139.7966 | 38.2665 | 10.6296 | 11884.351 | 49.7574 | 13.8215
23 | [13 empty] | 8245.4382 | 34.522 | 9.5894 | 9139.7966 | 38.2665 | 10.6296 | 11884.351 | 49.7574 | 13.8215
24 | [13 empty] | 8245.4382 | 34.522 | 9.5894 | 9139.7966 | 38.2665 | 10.6296 | 11884.351 | 49.7574 | 13.8215
25 | [13 empty] | 8245.4382 | 34.522 | 9.5894 | 9139.7966 | 38.2665 | 10.6296 | 11884.351 | 49.7574 | 13.8215
26 | [13 empty] | 8245.4382 | 34.522 | 9.5894 | 9139.7966 | 38.2665 | 10.6296 | 11884.351 | 49.7574 | 13.8215
27 | 94.5497 | 2.8566 | 0.8836 | 0.1293 | 0.1625 | 0.0024 | 0.0389 | 0.0317 | 0.0461 | 0.0052 | 0.7295 | 0.5645 | 0.7138 | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9150.8313 | 38.3127 | 10.6424 | 11886.8828 | 49.768 | 13.8244 | -7.7 | -7.9
28 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9150.8313 | 38.3127 | 10.6424 | 11886.8828 | 49.768 | 13.8244
29 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9150.8313 | 38.3127 | 10.6424 | 11886.8828 | 49.768 | 13.8244
30 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9150.8313 | 38.3127 | 10.6424 | 11886.8828 | 49.768 | 13.8244
31 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9150.8313 | 38.3127 | 10.6424 | 11886.8828 | 49.768 | 13.8244
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8245.6531 | 34.5229 | 9.5897 | 9140.0594 | 38.2676 | 10.6299
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №103
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №103 |  | 9140.0594 | 38.2676 | 10.6299
Полтавська | ГРС Петрівка | 9140.0594 | 38.2676 | 10.6299
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата