## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8201.8488 | 34.3395 | 9.5388 | 9086.1518 | 38.0419 | 10.5672 | 11524.7924 | 48.252 | 13.4033
2 | [13 empty] | 8201.8488 | 34.3395 | 9.5388 | 9086.1518 | 38.0419 | 10.5672 | 11524.7924 | 48.252 | 13.4033
3 | [13 empty] | 8201.8488 | 34.3395 | 9.5388 | 9086.1518 | 38.0419 | 10.5672 | 11524.7924 | 48.252 | 13.4033
4 | [13 empty] | 8201.8488 | 34.3395 | 9.5388 | 9086.1518 | 38.0419 | 10.5672 | 11524.7924 | 48.252 | 13.4033
5 | 88.5169 | 5.5742 | 0.9859 | 0.0607 | 0.1041 | 0.0009 | 0.0329 | 0.03 | 0.0719 | 0.0093 | 2.2969 | 2.3164 | 0.7575 | 8155.5127 | 34.1455 | 9.4849 | 9033.0564 | 37.8196 | 10.5054 | 11390.131 | 47.6882 | 13.2467 | -8.3 | -6
6 | [13 empty] | 8155.5127 | 34.1455 | 9.4849 | 9033.0564 | 37.8196 | 10.5054 | 11390.131 | 47.6882 | 13.2467
7 | [13 empty] | 8155.5127 | 34.1455 | 9.4849 | 9033.0564 | 37.8196 | 10.5054 | 11390.131 | 47.6882 | 13.2467
8 | [13 empty] | 8155.5127 | 34.1455 | 9.4849 | 9033.0564 | 37.8196 | 10.5054 | 11390.131 | 47.6882 | 13.2467
9 | [13 empty] | 8155.5127 | 34.1455 | 9.4849 | 9033.0564 | 37.8196 | 10.5054 | 11390.131 | 47.6882 | 13.2467
10 | [13 empty] | 8155.5127 | 34.1455 | 9.4849 | 9033.0564 | 37.8196 | 10.5054 | 11390.131 | 47.6882 | 13.2467
11 | [13 empty] | 8155.5127 | 34.1455 | 9.4849 | 9033.0564 | 37.8196 | 10.5054 | 11390.131 | 47.6882 | 13.2467
12 | [13 empty] | 8155.5127 | 34.1455 | 9.4849 | 9033.0564 | 37.8196 | 10.5054 | 11390.131 | 47.6882 | 13.2467
13 | 88.7374 | 5.3623 | 0.9265 | 0.0689 | 0.1401 | 0.0015 | 0.0391 | 0.0356 | 0.0804 | 0.0102 | 2.2894 | 2.3086 | 0.7568 | 8149.8759 | 34.1219 | 9.4783 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444 | -6.1 | -4.8
14 | [13 empty] | 8149.8759 | 34.1219 | 9.4783 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
15 | [13 empty] | 8149.8759 | 34.1219 | 9.4783 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
16 | [13 empty] | 8149.8759 | 34.1219 | 9.4783 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
17 | [13 empty] | 8149.8759 | 34.1219 | 9.4783 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
18 | [13 empty] | 8149.8759 | 34.1219 | 9.4783 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11388.1725 | 47.68 | 13.2444
19 | 88.0918 | 5.6481 | 1.0049 | 0.0643 | 0.1278 | 0.0012 | 0.0379 | 0.0339 | 0.0758 | 0.0125 | 2.5493 | 2.3525 | 0.7607 | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9023.7653 | 37.7807 | 10.4946 | 11354.7102 | 47.5399 | 13.2055 | -8 | -10.7
20 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9023.7653 | 37.7807 | 10.4946 | 11354.7102 | 47.5399 | 13.2055
21 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9023.7653 | 37.7807 | 10.4946 | 11354.7102 | 47.5399 | 13.2055
22 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9023.7653 | 37.7807 | 10.4946 | 11354.7102 | 47.5399 | 13.2055
23 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9023.7653 | 37.7807 | 10.4946 | 11354.7102 | 47.5399 | 13.2055
24 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9023.7653 | 37.7807 | 10.4946 | 11354.7102 | 47.5399 | 13.2055
25 | [13 empty] | 8147.6785 | 34.1127 | 9.4758 | 9023.7653 | 37.7807 | 10.4946 | 11354.7102 | 47.5399 | 13.2055
26 | 88.4266 | 5.5105 | 1.0121 | 0.0711 | 0.1395 | 0.0014 | 0.0363 | 0.0334 | 0.0753 | 0.0194 | 2.3351 | 2.3392 | 0.7591 | 8160.409 | 34.166 | 9.4906 | 9038.096 | 37.8407 | 10.5113 | 11384.9481 | 47.6665 | 13.2407 | -10.5 | -12.1
27 | [13 empty] | 8160.409 | 34.166 | 9.4906 | 9038.096 | 37.8407 | 10.5113 | 11384.9481 | 47.6665 | 13.2407
28 | [13 empty] | 8160.409 | 34.166 | 9.4906 | 9038.096 | 37.8407 | 10.5113 | 11384.9481 | 47.6665 | 13.2407
29 | [13 empty] | 8160.409 | 34.166 | 9.4906 | 9038.096 | 37.8407 | 10.5113 | 11384.9481 | 47.6665 | 13.2407
30 | [13 empty] | 8160.409 | 34.166 | 9.4906 | 9038.096 | 37.8407 | 10.5113 | 11384.9481 | 47.6665 | 13.2407
31 | [13 empty] | 8160.409 | 34.166 | 9.4906 | 9038.096 | 37.8407 | 10.5113 | 11384.9481 | 47.6665 | 13.2407
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8160.6001 | 34.1668 | 9.4908 | 9038.6215 | 37.8429 | 10.5119
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9038.6215 | 37.8429 | 10.5119
Полтавська | ГРС Більськ | 9038.932 | 37.8442 | 10.5123
Полтавська | ГРС Батьки | 9038.8126 | 37.8437 | 10.5121
Сумська | ГРС Буди | 9038.4065 | 37.842 | 10.5117
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата