## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11680.4244 | 48.9036 | 13.5843
2 | [13 empty] | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11680.4244 | 48.9036 | 13.5843
3 | [13 empty] | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11680.4244 | 48.9036 | 13.5843
4 | [13 empty] | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491 | 11680.4244 | 48.9036 | 13.5843
5 | 90.7519 | 4.0613 | 1.2343 | 0.1591 | 0.2632 | 0.0055 | 0.0708 | 0.0584 | 0.0729 | 0.0036 | 2.7795 | 0.5396 | 0.7394 | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808 | -8.9 | -12.2
6 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
7 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
8 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
9 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
10 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
11 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
12 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808 | -11.4 | -15.8
13 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
14 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
15 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відс.
16 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
17 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
18 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
19 | [13 empty] | 8260.3421 | 34.5844 | 9.6068 | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408 | 11677.4149 | 48.891 | 13.5808
20 | 90.8089 | 3.9813 | 1.2148 | 0.1568 | 0.2565 | 0.0056 | 0.0691 | 0.0569 | 0.069 | 0.0041 | 2.8641 | 0.513 | 0.7385 | 8244.5783 | 34.5184 | 9.5884 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11662.9886 | 48.8306 | 13.5641 | -10.4 | -14.7
21 | [13 empty] | 8244.5783 | 34.5184 | 9.5884 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11662.9886 | 48.8306 | 13.5641
22 | [13 empty] | 8244.5783 | 34.5184 | 9.5884 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11662.9886 | 48.8306 | 13.5641
23 | [13 empty] | 8244.5783 | 34.5184 | 9.5884 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11662.9886 | 48.8306 | 13.5641
24 | [13 empty] | 8244.5783 | 34.5184 | 9.5884 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11662.9886 | 48.8306 | 13.5641
25 | [13 empty] | 8244.5783 | 34.5184 | 9.5884 | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621 | 11662.9886 | 48.8306 | 13.5641
26 | 91.1399 | 3.8609 | 1.0741 | 0.1404 | 0.2296 | 0.0047 | 0.0605 | 0.0501 | 0.0479 | 0.0064 | 2.9268 | 0.4587 | 0.734 | 8200.153 | 34.3324 | 9.5368 | 9084.7427 | 38.036 | 10.5656 | 11637.0977 | 48.7222 | 13.5339 | -10.8 | -9.5
27 | [13 empty] | 8200.153 | 34.3324 | 9.5368 | 9084.7427 | 38.036 | 10.5656 | 11637.0977 | 48.7222 | 13.5339
28 | [13 empty] | 8200.153 | 34.3324 | 9.5368 | 9084.7427 | 38.036 | 10.5656 | 11637.0977 | 48.7222 | 13.5339
29 | [13 empty] | 8200.153 | 34.3324 | 9.5368 | 9084.7427 | 38.036 | 10.5656 | 11637.0977 | 48.7222 | 13.5339
30 | [13 empty] | 8200.153 | 34.3324 | 9.5368 | 9084.7427 | 38.036 | 10.5656 | 11637.0977 | 48.7222 | 13.5339
31 | [13 empty] | 8200.153 | 34.3324 | 9.5368 | 9084.7427 | 38.036 | 10.5656 | 11637.0977 | 48.7222 | 13.5339
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8248.376 | 34.5343 | 9.5929 | 9136.5483 | 38.2529 | 10.6258
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9136.5483 | 38.2529 | 10.6258
Полтавська | ГРС Степне | 9136.5483 | 38.2529 | 10.6258
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата