## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №221 | [18 empty] | Маршрут №221
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ Хмельницькгаз", ДП "Кременецьке УПРГ"
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8198.3377 | 34.3248 | 9.5347 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11820.3881 | 49.4896 | 13.7471
2 | [13 empty] | 8198.3377 | 34.3248 | 9.5347 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11820.3881 | 49.4896 | 13.7471
3 | [13 empty] | 8198.3377 | 34.3248 | 9.5347 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11820.3881 | 49.4896 | 13.7471
4 | [13 empty] | 8198.3377 | 34.3248 | 9.5347 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11820.3881 | 49.4896 | 13.7471
5 | [13 empty] | 8198.3377 | 34.3248 | 9.5347 | 9088.4448 | 38.0515 | 10.5699 | 11820.3881 | 49.4896 | 13.7471
6 | 91.4409 | 4.1794 | 0.9907 | 0.1194 | 0.1613 | 0.0085 | 0.0417 | 0.0413 | 0.0443 | 0.0069 | 1.396 | 1.5697 | 0.7381 | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531 | -8.7 | -8.2
7 | [13 empty] | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531
8 | [13 empty] | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531
9 | [13 empty] | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531
10 | [13 empty] | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531
11 | [13 empty] | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531
12 | [13 empty] | 8220.2638 | 34.4166 | 9.5602 | 9107.5763 | 38.1316 | 10.5921 | 11634.5898 | 48.7117 | 13.531
13 | 91.0415 | 4.343 | 1.0327 | 0.1256 | 0.1753 | 0.0012 | 0.0439 | 0.0445 | 0.0365 | 0.0084 | 1.4538 | 1.6938 | 0.7413 | 8221.9357 | 34.4236 | 9.5621 | 9108.7944 | 38.1367 | 10.5935 | 11610.3709 | 48.6103 | 13.5029 | -9.3 | -8.9
14 | [13 empty] | 8221.9357 | 34.4236 | 9.5621 | 9108.7944 | 38.1367 | 10.5935 | 11610.3709 | 48.6103 | 13.5029
15 | [13 empty] | 8221.9357 | 34.4236 | 9.5621 | 9108.7944 | 38.1367 | 10.5935 | 11610.3709 | 48.6103 | 13.5029
16 | [13 empty] | 8221.9357 | 34.4236 | 9.5621 | 9108.7944 | 38.1367 | 10.5935 | 11610.3709 | 48.6103 | 13.5029
17 | [13 empty] | 8221.9357 | 34.4236 | 9.5621 | 9108.7944 | 38.1367 | 10.5935 | 11610.3709 | 48.6103 | 13.5029
18 | [13 empty] | 8221.9357 | 34.4236 | 9.5621 | 9108.7944 | 38.1367 | 10.5935 | 11610.3709 | 48.6103 | 13.5029
19 | [13 empty] | 8221.9357 | 34.4236 | 9.5621 | 9108.7944 | 38.1367 | 10.5935 | 11610.3709 | 48.6103 | 13.5029
20 | 95.0126 | 2.5037 | 0.7391 | 0.1096 | 0.123 | 0.0045 | 0.028 | 0.0226 | 0.0214 | 0.0073 | 0.9747 | 0.4535 | 0.7078 | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9071.0568 | 37.9787 | 10.5496 | 11833.3096 | 49.5437 | 13.7621 | -8.1 | -6.7 | ≤0,0001 | ≤0,0002 | не.вияв.
21 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9071.0568 | 37.9787 | 10.5496 | 11833.3096 | 49.5437 | 13.7621
22 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9071.0568 | 37.9787 | 10.5496 | 11833.3096 | 49.5437 | 13.7621
23 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9071.0568 | 37.9787 | 10.5496 | 11833.3096 | 49.5437 | 13.7621
24 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9071.0568 | 37.9787 | 10.5496 | 11833.3096 | 49.5437 | 13.7621
25 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9071.0568 | 37.9787 | 10.5496 | 11833.3096 | 49.5437 | 13.7621
26 | [13 empty] | 8181.6902 | 34.2551 | 9.5153 | 9071.0568 | 37.9787 | 10.5496 | 11833.3096 | 49.5437 | 13.7621
27 | 91.1584 | 4.3019 | 0.9991 | 0.1203 | 0.1687 | 0.0019 | 0.0424 | 0.0429 | 0.0324 | 0.0078 | 1.4603 | 1.6638 | 0.74 | 8213.0984 | 34.3866 | 9.5518 | 9099.4078 | 38.0974 | 10.5826 | 11608.89 | 48.6041 | 13.5011 | -10.2 | -10
28 | [13 empty] | 8213.0984 | 34.3866 | 9.5518 | 9099.4078 | 38.0974 | 10.5826 | 11608.89 | 48.6041 | 13.5011
29 | [13 empty] | 8213.0984 | 34.3866 | 9.5518 | 9099.4078 | 38.0974 | 10.5826 | 11608.89 | 48.6041 | 13.5011
30 | [13 empty] | 8213.0984 | 34.3866 | 9.5518 | 9099.4078 | 38.0974 | 10.5826 | 11608.89 | 48.6041 | 13.5011
31 | [13 empty] | 8213.0984 | 34.3866 | 9.5518 | 9099.4078 | 38.0974 | 10.5826 | 11608.89 | 48.6041 | 13.5011
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8205.8375 | 34.3562 | 9.5434 | 9094.0338 | 38.0749 | 10.5764
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .04.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №221
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №221 |  | 9094.0338 | 38.0749 | 10.5764
Тернопільська | Будилів | 9093.6516 | 38.0733 | 10.5759
Тернопільська | Горинка, замер | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763
Тернопільська | Дедеркали | 9094.1532 | 38.0754 | 10.5765
Тернопільська | Колодне | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763
Тернопільська | Коханівка | 9094.0338 | 38.0749 | 10.5764
Тернопільська | Кременець, замер | 9094.0576 | 38.075 | 10.5764
Тернопільська | Ланівці (Ланівецький ЦЗ) | 9094.0815 | 38.0751 | 10.5764
Тернопільська | Ланівці (м.Ланівці) | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763
Тернопільська | Мшанець | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763
Тернопільська | Нестерівці | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763
Тернопільська | Шумськ | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763
Хмельницька | Карасиха | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765
Хмельницька | Курянка | 9093.9143 | 38.0744 | 10.5762
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .04.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .04.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .04.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата