## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №222 | [18 empty] | Маршрут №222
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Тернопільміськгаз", ДП "Кременецьке УПРГ", АГНКС-2
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України I, II (КЗУ-І, КЗУ-ІІ)"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.178 | 4.8045 | 1.1454 | 0.1306 | 0.1934 | 0.0076 | 0.0155 | 0.0532 | 0.0594 | 0.0082 | 1.4951 | 1.909 | 0.7489 | 8252.5558 | 34.5518 | 9.5977 | 9140.7998 | 38.2707 | 10.6308 | 11592.4813 | 48.5354 | 13.4821 | -11.6 | -12.4
2 | [13 empty] | 8252.5558 | 34.5518 | 9.5977 | 9140.7998 | 38.2707 | 10.6308 | 11592.4813 | 48.5354 | 13.4821
3 | [13 empty] | 8252.5558 | 34.5518 | 9.5977 | 9140.7998 | 38.2707 | 10.6308 | 11592.4813 | 48.5354 | 13.4821
4 | [13 empty] | 8252.5558 | 34.5518 | 9.5977 | 9140.7998 | 38.2707 | 10.6308 | 11592.4813 | 48.5354 | 13.4821
5 | [13 empty] | 8252.5558 | 34.5518 | 9.5977 | 9140.7998 | 38.2707 | 10.6308 | 11592.4813 | 48.5354 | 13.4821
6 | 91.4306 | 4.194 | 1.0297 | 0.1245 | 0.1695 | 0.0044 | 0.0427 | 0.0428 | 0.0579 | 0.0072 | 1.3524 | 1.5443 | 0.7387 | 8237.7712 | 34.4899 | 9.5805 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11653.8647 | 48.7924 | 13.5534 | -9.2 | -8.4
7 | [13 empty] | 8237.7712 | 34.4899 | 9.5805 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11653.8647 | 48.7924 | 13.5534
8 | [13 empty] | 8237.7712 | 34.4899 | 9.5805 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11653.8647 | 48.7924 | 13.5534
9 | [13 empty] | 8237.7712 | 34.4899 | 9.5805 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11653.8647 | 48.7924 | 13.5534
10 | [13 empty] | 8237.7712 | 34.4899 | 9.5805 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11653.8647 | 48.7924 | 13.5534
11 | [13 empty] | 8237.7712 | 34.4899 | 9.5805 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11653.8647 | 48.7924 | 13.5534
12 | [13 empty] | 8237.7712 | 34.4899 | 9.5805 | 9126.5646 | 38.2111 | 10.6142 | 11653.8647 | 48.7924 | 13.5534
13 | 90.7012 | 4.4882 | 1.0311 | 0.1236 | 0.1755 | 0.0014 | 0.0452 | 0.0453 | 0.0351 | 0.0104 | 1.4925 | 1.8505 | 0.7442 | 8214.9375 | 34.3943 | 9.554 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11577.7684 | 48.4738 | 13.4649 | -13.5 | -10
14 | [13 empty] | 8214.9375 | 34.3943 | 9.554 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11577.7684 | 48.4738 | 13.4649
15 | [13 empty] | 8214.9375 | 34.3943 | 9.554 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11577.7684 | 48.4738 | 13.4649
16 | [13 empty] | 8214.9375 | 34.3943 | 9.554 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11577.7684 | 48.4738 | 13.4649
17 | [13 empty] | 8214.9375 | 34.3943 | 9.554 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11577.7684 | 48.4738 | 13.4649
18 | [13 empty] | 8214.9375 | 34.3943 | 9.554 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11577.7684 | 48.4738 | 13.4649
19 | [13 empty] | 8214.9375 | 34.3943 | 9.554 | 9100.6737 | 38.1027 | 10.5841 | 11577.7684 | 48.4738 | 13.4649
20 | 90.6012 | 4.5136 | 1.0099 | 0.1225 | 0.1779 | 0.0046 | 0.0479 | 0.0477 | 0.0516 | 0.0085 | 1.5716 | 1.8429 | 0.7451 | 8215.7018 | 34.3975 | 9.5549 | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848 | 11571.5823 | 48.4479 | 13.4578 | -9.9 | -8.6
21 | [13 empty] | 8215.7018 | 34.3975 | 9.5549 | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848 | 11571.5823 | 48.4479 | 13.4578 |  |  | ≤0,0001 | ≤0,0002 | не.вияв.
22 | [13 empty] | 8215.7018 | 34.3975 | 9.5549 | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848 | 11571.5823 | 48.4479 | 13.4578
23 | [13 empty] | 8215.7018 | 34.3975 | 9.5549 | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848 | 11571.5823 | 48.4479 | 13.4578
24 | [13 empty] | 8215.7018 | 34.3975 | 9.5549 | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848 | 11571.5823 | 48.4479 | 13.4578
25 | [13 empty] | 8215.7018 | 34.3975 | 9.5549 | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848 | 11571.5823 | 48.4479 | 13.4578
26 | [13 empty] | 8215.7018 | 34.3975 | 9.5549 | 9101.2947 | 38.1053 | 10.5848 | 11571.5823 | 48.4479 | 13.4578
27 | 90.9712 | 4.3625 | 1.0208 | 0.1223 | 0.174 | 0.0055 | 0.0435 | 0.0438 | 0.0387 | 0.0084 | 1.4676 | 1.7417 | 0.742 | 8217.3977 | 34.4046 | 9.5568 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877 | 11598.7391 | 48.5616 | 13.4893 | -11.1 | -11.6
28 | [13 empty] | 8217.3977 | 34.4046 | 9.5568 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877 | 11598.7391 | 48.5616 | 13.4893
29 | [13 empty] | 8217.3977 | 34.4046 | 9.5568 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877 | 11598.7391 | 48.5616 | 13.4893
30 | [13 empty] | 8217.3977 | 34.4046 | 9.5568 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877 | 11598.7391 | 48.5616 | 13.4893
31 | [13 empty] | 8217.3977 | 34.4046 | 9.5568 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877 | 11598.7391 | 48.5616 | 13.4893
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8228.7906 | 34.4523 | 9.5701 | 9115.7687 | 38.1659 | 10.6016
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .04.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №222
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №222 |  | 9115.7687 | 38.1659 | 10.6016
Тернопільська | АГНКС Тернопіль ІІ | 9111.1829 | 38.1467 | 10.5963
Тернопільська | Августівка | 9115.912 | 38.1665 | 10.6018
Тернопільська | Бережани | 9116.127 | 38.1674 | 10.6021
Тернопільська | В.Ходачків | 9116.1031 | 38.1673 | 10.602
Тернопільська | Денисів 1, лінія на с. Денисів | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018
Тернопільська | Денисів 2, лінія на с. Зарваниця | 9115.9837 | 38.1668 | 10.6019
Тернопільська | Жуків | 9116.0076 | 38.1669 | 10.6019
Тернопільська | Заруддя | 9115.4821 | 38.1647 | 10.6013
Тернопільська | Збараж (Збаразький ЦЗ с.Луки) | 9115.1955 | 38.1635 | 10.601
Тернопільська | Збараж (м.Збараж) | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017
Тернопільська | Зборів | 9115.9837 | 38.1668 | 10.6019
Тернопільська | Козівка | 9115.9598 | 38.1667 | 10.6019
Тернопільська | Козлів | 9116.6763 | 38.1697 | 10.6027
Тернопільська | Козова | 9115.8882 | 38.1664 | 10.6018
Тернопільська | Красівка (ПТФ) | 9115.6254 | 38.1653 | 10.6015
Тернопільська | Криве | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018
Тернопільська | Озерна | 9115.9837 | 38.1668 | 10.6019
Тернопільська | Острів (Терн.м`ясокомб.) | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018
Тернопільська | Острів (с.Острів) | 9115.6493 | 38.1654 | 10.6015
Тернопільська | Підволочиськ | 9115.8165 | 38.1661 | 10.6017
Тернопільська | Підгайці | 9115.8165 | 38.1661 | 10.6017
Тернопільська | Почаїв | 9115.5299 | 38.1649 | 10.6014
Тернопільська | Почаїв (Кременецькому ВРТП на Лідихів) | 9115.6493 | 38.1654 | 10.6015
Тернопільська | Саранчуки | 9116.127 | 38.1674 | 10.6021
Тернопільська | Скалат | 9115.9359 | 38.1666 | 10.6018
Тернопільська | Сороцьке | 9116.0792 | 38.1672 | 10.602
Тернопільська | Стриївка | 9115.9598 | 38.1667 | 10.6019
Тернопільська | Теребовля (Спиртз-д Кобиловолоки) | 9116.0076 | 38.1669 | 10.6019
Тернопільська | Теребовля (м.Теребовля) | 9115.8882 | 38.1664 | 10.6018
Тернопільська | Тернопіль (300) | 9115.506 | 38.1648 | 10.6013
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .04.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .04.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .04.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата