## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8202.9714 | 34.3442 | 9.5401 | 9089.9017 | 38.0576 | 10.5716 | 11842.3141 | 49.5814 | 13.7726
2 | 94.4527 | 2.8382 | 0.8048 | 0.1146 | 0.1322 | 0.0022 | 0.033 | 0.0245 | 0.0132 | 0.0043 | 0.9952 | 0.5851 | 0.7122 | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11815.2051 | 49.4679 | 13.7411
3 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11815.2051 | 49.4679 | 13.7411
4 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11815.2051 | 49.4679 | 13.7411
5 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11815.2051 | 49.4679 | 13.7411
6 | [13 empty] | 8199.6753 | 34.3304 | 9.5362 | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668 | 11815.2051 | 49.4679 | 13.7411
7 | 91.4828 | 4.1478 | 0.9918 | 0.1229 | 0.1645 | 0.0013 | 0.0744 | 0.0415 | 0.0308 | 0.005 | 1.382 | 1.5552 | 0.738 | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9107.3614 | 38.1307 | 10.5919 | 11635.0436 | 48.7136 | 13.5316
8 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9107.3614 | 38.1307 | 10.5919 | 11635.0436 | 48.7136 | 13.5316
9 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9107.3614 | 38.1307 | 10.5919 | 11635.0436 | 48.7136 | 13.5316
10 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9107.3614 | 38.1307 | 10.5919 | 11635.0436 | 48.7136 | 13.5316
11 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9107.3614 | 38.1307 | 10.5919 | 11635.0436 | 48.7136 | 13.5316
12 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9107.3614 | 38.1307 | 10.5919 | 11635.0436 | 48.7136 | 13.5316
13 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9107.3614 | 38.1307 | 10.5919 | 11635.0436 | 48.7136 | 13.5316
14 | 91.3621 | 4.2236 | 1.0254 | 0.1281 | 0.1775 | 0.0035 | 0.0453 | 0.0352 | 0.0291 | 0.0038 | 1.3699 | 1.5965 | 0.7387 | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11630.9116 | 48.6963 | 13.5268 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
15 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11630.9116 | 48.6963 | 13.5268
16 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11630.9116 | 48.6963 | 13.5268
17 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11630.9116 | 48.6963 | 13.5268
18 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11630.9116 | 48.6963 | 13.5268
19 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11630.9116 | 48.6963 | 13.5268
20 | [13 empty] | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9108.6989 | 38.1363 | 10.5934 | 11630.9116 | 48.6963 | 13.5268
21 | 90.7427 | 4.4774 | 0.993 | 0.123 | 0.1802 | 0.0026 | 0.0601 | 0.0402 | 0.0337 | 0.004 | 1.4904 | 1.8527 | 0.7439 | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11571.3195 | 48.4468 | 13.4574
22 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11571.3195 | 48.4468 | 13.4574
23 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11571.3195 | 48.4468 | 13.4574
24 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11571.3195 | 48.4468 | 13.4574
25 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11571.3195 | 48.4468 | 13.4574
26 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11571.3195 | 48.4468 | 13.4574
27 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11571.3195 | 48.4468 | 13.4574
28 | [13 empty] | 8212.573 | 34.3844 | 9.5512 | 9094.1054 | 38.0752 | 10.5764 | 11571.3195 | 48.4468 | 13.4574
29 | 91.197 | 4.3044 | 0.9825 | 0.121 | 0.167 | 0.0033 | 0.047 | 0.0356 | 0.0314 | 0.0043 | 1.4422 | 1.6643 | 0.7396 | 8211.5459 | 34.3801 | 9.55 | 9093.7233 | 38.0736 | 10.576 | 11604.5191 | 48.5858 | 13.4961
30 | [13 empty] | 8211.5459 | 34.3801 | 9.55 | 9093.7233 | 38.0736 | 10.576 | 11604.5191 | 48.5858 | 13.4961
31 | [13 empty] | 8211.5459 | 34.3801 | 9.55 | 9093.7233 | 38.0736 | 10.576 | 11604.5191 | 48.5858 | 13.4961
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8214.0299 | 34.3905 | 9.5529 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9097.8314 | 38.0908 | 10.5808
Львівська | Звижень | 9097.8553 | 38.0909 | 10.5808
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9097.7359 | 38.0904 | 10.5807
Львівська | Новоселище | 9097.8075 | 38.0907 | 10.5808
Львівська | Підкамінь | 9097.7836 | 38.0906 | 10.5807
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9097.6642 | 38.0901 | 10.5806
Львівська | Ремезівці | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806
Львівська | Стрептів | 9097.8314 | 38.0908 | 10.5808
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9097.6642 | 38.0901 | 10.5806
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9097.7359 | 38.0904 | 10.5807
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата