## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
2 | [13 empty] | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
3 | [13 empty] | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
4 | [13 empty] | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
5 | [13 empty] | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | 15.2 | -2.4 |  |  | відсут.
6 | 89.1021 | 4.6297 | 1.998 | 0.2839 | 0.4825 | 0.0037 | 0.1382 | 0.1181 | 0.1576 | 0.0047 | 1.9791 | 1.1024 | 0.7658 | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
7 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
8 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
9 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
10 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
11 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
12 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
13 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694 | 20.3 | 0.4
14 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
15 | 88.9012 | 4.6933 | 2.0066 | 0.2817 | 0.4814 | 0.0056 | 0.1356 | 0.1163 | 0.1582 | 0.0048 | 2.0235 | 1.1918 | 0.7675 | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
16 | [13 empty] | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
17 | [13 empty] | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
18 | [13 empty] | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
19 | [13 empty] | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
20 | [13 empty] | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417 | 13.4 | -4.6
21 | [13 empty] | 8524.4102 | 35.69 | 9.9139 | 9432.0246 | 39.49 | 10.9694 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
22 | 88.891 | 4.6984 | 2.0131 | 0.2827 | 0.4849 | 0.0055 | 0.1391 | 0.1186 | 0.1723 | 0.0052 | 2.0365 | 1.1527 | 0.7678 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
23 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
24 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
25 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
26 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
27 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556 | 20.8 | 1.6
28 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
29 | 88.8107 | 4.8099 | 1.963 | 0.2857 | 0.4938 | 0.0053 | 0.1399 | 0.1186 | 0.1664 | 0.005 | 2.0653 | 1.1365 | 0.7679 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
30 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
31 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8528.6377 | 35.7077 | 9.9188 | 9437.3747 | 39.5124 | 10.9757
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9437.3747 | 39.5124 | 10.9757
Харківська | ГРС Киселі | 9437.3747 | 39.5124 | 10.9757
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата