## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №137 | [18 empty] | Маршрут №137
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Ланна по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
2 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
3 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
4 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
5 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
6 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 | 10.4 | -10.3
7 | 93.0815 | 3.8331 | 1.0242 | 0.1536 | 0.2148 | 0.0045 | 0.0705 | 0.0551 | 0.1214 | 0.0046 | 1.1332 | 0.3035 | 0.725 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
8 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
9 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
10 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
11 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
12 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
13 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
14 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | 16.1 | -5.5
15 | 92.9387 | 3.8833 | 1.0406 | 0.1568 | 0.2194 | 0.0048 | 0.073 | 0.0576 | 0.1569 | 0.0045 | 1.1563 | 0.308 | 0.727 | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
16 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
17 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
18 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
19 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
20 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
21 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139 | 8.3 | -10.4
22 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
23 | 92.8798 | 3.9329 | 1.0452 | 0.1571 | 0.2195 | 0.0046 | 0.0719 | 0.0557 | 0.1469 | 0.0047 | 1.1727 | 0.309 | 0.7271 | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
24 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
25 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
26 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
27 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
28 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 | 9.7 | -10.8 |  |  | відсут.
29 | 92.878 | 3.9349 | 1.0503 | 0.1571 | 0.218 | 0.0047 | 0.0711 | 0.0551 | 0.135 | 0.0045 | 1.1722 | 0.3191 | 0.7269 | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
30 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
31 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8385.5929 | 35.1088 | 9.7524 | 9289.6247 | 38.8938 | 10.8038
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №137
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №137 |  | 9289.6247 | 38.8938 | 10.8038
Харківська | ГРС Зоряне (Ленінка) | 9289.6247 | 38.8938 | 10.8038
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата