## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11504.6338 | 48.1676 | 13.3799
2 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11504.6338 | 48.1676 | 13.3799
3 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11504.6338 | 48.1676 | 13.3799
4 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11504.6338 | 48.1676 | 13.3799
5 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11504.6338 | 48.1676 | 13.3799
6 | 87.4886 | 3.5997 | 2.0688 | 0.3705 | 0.5728 | 0.0058 | 0.1714 | 0.1102 | 0.0826 | 0.0053 | 4.2139 | 1.3105 | 0.7757 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11434.1503 | 47.8725 | 13.2979 | -9.3 | -1
7 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11434.1503 | 47.8725 | 13.2979
8 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11434.1503 | 47.8725 | 13.2979
9 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11434.1503 | 47.8725 | 13.2979
10 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11434.1503 | 47.8725 | 13.2979
11 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11434.1503 | 47.8725 | 13.2979
12 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11434.1503 | 47.8725 | 13.2979
13 | 87.316 | 3.5391 | 2.098 | 0.4012 | 0.6617 | 0.0063 | 0.199 | 0.1204 | 0.0833 | 0.0053 | 4.203 | 1.3669 | 0.7793 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11444.7312 | 47.9168 | 13.3102 | -8.2 | -3
14 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11444.7312 | 47.9168 | 13.3102
15 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11444.7312 | 47.9168 | 13.3102
16 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11444.7312 | 47.9168 | 13.3102
17 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11444.7312 | 47.9168 | 13.3102
18 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11444.7312 | 47.9168 | 13.3102
19 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11444.7312 | 47.9168 | 13.3102
20 | 87.4446 | 3.6362 | 2.1335 | 0.3895 | 0.5916 | 0.0061 | 0.1855 | 0.1154 | 0.08 | 0.0048 | 4.1949 | 1.2179 | 0.7765 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11468.7352 | 48.0173 | 13.3381 | -8.5 | -3
21 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11468.7352 | 48.0173 | 13.3381
22 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11468.7352 | 48.0173 | 13.3381
23 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11468.7352 | 48.0173 | 13.3381
24 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11468.7352 | 48.0173 | 13.3381
25 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11468.7352 | 48.0173 | 13.3381
26 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11468.7352 | 48.0173 | 13.3381
27 | 87.5142 | 3.5332 | 2.032 | 0.3739 | 0.5949 | 0.0062 | 0.1822 | 0.118 | 0.0782 | 0.0052 | 4.3057 | 1.2564 | 0.7755 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11430.7587 | 47.8583 | 13.294 | -8 | -2
28 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11430.7587 | 47.8583 | 13.294
29 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11430.7587 | 47.8583 | 13.294
30 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11430.7587 | 47.8583 | 13.294
31 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11430.7587 | 47.8583 | 13.294
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8319.146 | 34.8306 | 9.6752 | 9201.61 | 38.5253 | 10.7015
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9201.61 | 38.5253 | 10.7015
Харківська | ГРС с.Лісова Стінка | 9201.61 | 38.5253 | 10.7015
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата