## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №670 | [18 empty] | Маршрут №670
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8331.3271 | 34.8816 | 9.6893 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11761.2259 | 49.2419 | 13.6783
2 | [13 empty] | 8331.3271 | 34.8816 | 9.6893 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11761.2259 | 49.2419 | 13.6783
3 | [13 empty] | 8331.3271 | 34.8816 | 9.6893 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11761.2259 | 49.2419 | 13.6783
4 | [13 empty] | 8331.3271 | 34.8816 | 9.6893 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11761.2259 | 49.2419 | 13.6783
5 | [13 empty] | 8331.3271 | 34.8816 | 9.6893 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11761.2259 | 49.2419 | 13.6783
6 | 90.2749 | 5.4754 | 1.1955 | 0.0831 | 0.1243 | 0.0013 | 0.0341 | 0.0316 | 0.0381 | 0.0055 | 1.975 | 0.7612 | 0.7395 | 8322.9914 | 34.8467 | 9.6796 | 9214.1732 | 38.5779 | 10.7161 | 11759.5779 | 49.235 | 13.6764 | -8.6 | -2.5
7 | [13 empty] | 8322.9914 | 34.8467 | 9.6796 | 9214.1732 | 38.5779 | 10.7161 | 11759.5779 | 49.235 | 13.6764
8 | [13 empty] | 8322.9914 | 34.8467 | 9.6796 | 9214.1732 | 38.5779 | 10.7161 | 11759.5779 | 49.235 | 13.6764
9 | [13 empty] | 8322.9914 | 34.8467 | 9.6796 | 9214.1732 | 38.5779 | 10.7161 | 11759.5779 | 49.235 | 13.6764
10 | [13 empty] | 8322.9914 | 34.8467 | 9.6796 | 9214.1732 | 38.5779 | 10.7161 | 11759.5779 | 49.235 | 13.6764
11 | [13 empty] | 8322.9914 | 34.8467 | 9.6796 | 9214.1732 | 38.5779 | 10.7161 | 11759.5779 | 49.235 | 13.6764
12 | [13 empty] | 8322.9914 | 34.8467 | 9.6796 | 9214.1732 | 38.5779 | 10.7161 | 11759.5779 | 49.235 | 13.6764
13 | 89.9081 | 5.5503 | 1.3528 | 0.102 | 0.1573 | 0.0015 | 0.0454 | 0.0404 | 0.0503 | 0.0077 | 1.9585 | 0.8256 | 0.7442 | 8361.6367 | 35.0085 | 9.7246 | 9255.4219 | 38.7506 | 10.7641 | 11774.6729 | 49.2982 | 13.6939 | -8.4 | -2.1 | 0,0012 | 0,0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 8361.6367 | 35.0085 | 9.7246 | 9255.4219 | 38.7506 | 10.7641 | 11774.6729 | 49.2982 | 13.6939
15 | [13 empty] | 8361.6367 | 35.0085 | 9.7246 | 9255.4219 | 38.7506 | 10.7641 | 11774.6729 | 49.2982 | 13.6939
16 | [13 empty] | 8361.6367 | 35.0085 | 9.7246 | 9255.4219 | 38.7506 | 10.7641 | 11774.6729 | 49.2982 | 13.6939
17 | [13 empty] | 8361.6367 | 35.0085 | 9.7246 | 9255.4219 | 38.7506 | 10.7641 | 11774.6729 | 49.2982 | 13.6939
18 | [13 empty] | 8361.6367 | 35.0085 | 9.7246 | 9255.4219 | 38.7506 | 10.7641 | 11774.6729 | 49.2982 | 13.6939
19 | [13 empty] | 8361.6367 | 35.0085 | 9.7246 | 9255.4219 | 38.7506 | 10.7641 | 11774.6729 | 49.2982 | 13.6939
20 | 90.0802 | 5.4704 | 1.2973 | 0.096 | 0.1433 | 0.0015 | 0.0441 | 0.0387 | 0.039 | 0.0063 | 1.9906 | 0.7927 | 0.7421 | 8341.908 | 34.9259 | 9.7016 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11764.5459 | 49.2558 | 13.6822 | -8.7 | -2.6
21 | [13 empty] | 8341.908 | 34.9259 | 9.7016 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11764.5459 | 49.2558 | 13.6822
22 | [13 empty] | 8341.908 | 34.9259 | 9.7016 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11764.5459 | 49.2558 | 13.6822
23 | [13 empty] | 8341.908 | 34.9259 | 9.7016 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11764.5459 | 49.2558 | 13.6822
24 | [13 empty] | 8341.908 | 34.9259 | 9.7016 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11764.5459 | 49.2558 | 13.6822
25 | [13 empty] | 8341.908 | 34.9259 | 9.7016 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11764.5459 | 49.2558 | 13.6822
26 | [13 empty] | 8341.908 | 34.9259 | 9.7016 | 9234.308 | 38.6622 | 10.7395 | 11764.5459 | 49.2558 | 13.6822
27 | 89.132 | 5.5506 | 1.5417 | 0.1495 | 0.2125 | 0.0026 | 0.0615 | 0.0514 | 0.052 | 0.0063 | 2.5218 | 0.7181 | 0.7505 | 8375.1315 | 35.065 | 9.7403 | 9268.5107 | 38.8054 | 10.7793 | 11741.9033 | 49.161 | 13.6558 | -9 | -3.2 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
28 | [13 empty] | 8375.1315 | 35.065 | 9.7403 | 9268.5107 | 38.8054 | 10.7793 | 11741.9033 | 49.161 | 13.6558
29 | [13 empty] | 8375.1315 | 35.065 | 9.7403 | 9268.5107 | 38.8054 | 10.7793 | 11741.9033 | 49.161 | 13.6558
30 | [13 empty] | 8375.1315 | 35.065 | 9.7403 | 9268.5107 | 38.8054 | 10.7793 | 11741.9033 | 49.161 | 13.6558
31 | [13 empty] | 8375.1315 | 35.065 | 9.7403 | 9268.5107 | 38.8054 | 10.7793 | 11741.9033 | 49.161 | 13.6558
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8344.8458 | 34.9382 | 9.7051 | 9237.2935 | 38.6747 | 10.743
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №670
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №670 |  | 9237.2935 | 38.6747 | 10.743
Харківська | ГРС с. Пересiчна | 9236.7442 | 38.6724 | 10.7423
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв (Куряж) | 9238.0101 | 38.6777 | 10.7438
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата