## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
2 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
3 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
4 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
5 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
6 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
7 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
8 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
9 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
10 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
11 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
12 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
13 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
14 | [13 empty] | 7986.5292 | 33.438 | 9.2883 | 8840.5944 | 37.0138 | 10.2816 | 11031.1218 | 46.1851 | 12.8292
15 | 87.2197 | 3.7535 | 1.1896 | 0.1599 | 0.2794 | 0.0032 | 0.0894 | 0.0824 | 0.1461 | 0.0173 | 4.5517 | 2.5077 | 0.7723 | 7971.0042 | 33.373 | 9.2703 | 8823.9229 | 36.944 | 10.2622 | 11019.1795 | 46.1351 | 12.8153 | -8.9 | -1.8 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 7971.0042 | 33.373 | 9.2703 | 8823.9229 | 36.944 | 10.2622 | 11019.1795 | 46.1351 | 12.8153
17 | [13 empty] | 7971.0042 | 33.373 | 9.2703 | 8823.9229 | 36.944 | 10.2622 | 11019.1795 | 46.1351 | 12.8153
18 | [13 empty] | 7971.0042 | 33.373 | 9.2703 | 8823.9229 | 36.944 | 10.2622 | 11019.1795 | 46.1351 | 12.8153
19 | [13 empty] | 7971.0042 | 33.373 | 9.2703 | 8823.9229 | 36.944 | 10.2622 | 11019.1795 | 46.1351 | 12.8153
20 | [13 empty] | 7971.0042 | 33.373 | 9.2703 | 8823.9229 | 36.944 | 10.2622 | 11019.1795 | 46.1351 | 12.8153
21 | [13 empty] | 7971.0042 | 33.373 | 9.2703 | 8823.9229 | 36.944 | 10.2622 | 11019.1795 | 46.1351 | 12.8153
22 | 87.21 | 3.7287 | 1.1844 | 0.1585 | 0.2739 | 0.0032 | 0.0854 | 0.0779 | 0.151 | 0.0259 | 4.5831 | 2.5179 | 0.7723 | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8815.1334 | 36.9072 | 10.252 | 11008.5747 | 46.0907 | 12.803 | -8.5 | -2.2
23 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8815.1334 | 36.9072 | 10.252 | 11008.5747 | 46.0907 | 12.803
24 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8815.1334 | 36.9072 | 10.252 | 11008.5747 | 46.0907 | 12.803
25 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8815.1334 | 36.9072 | 10.252 | 11008.5747 | 46.0907 | 12.803
26 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8815.1334 | 36.9072 | 10.252 | 11008.5747 | 46.0907 | 12.803
27 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8815.1334 | 36.9072 | 10.252 | 11008.5747 | 46.0907 | 12.803
28 | [13 empty] | 7962.9551 | 33.3393 | 9.2609 | 8815.1334 | 36.9072 | 10.252 | 11008.5747 | 46.0907 | 12.803
29 | 87.1886 | 3.7319 | 1.1967 | 0.1607 | 0.2798 | 0.0033 | 0.09 | 0.084 | 0.176 | 0.0259 | 4.5678 | 2.4953 | 0.7732 | 7979.5549 | 33.4088 | 9.2802 | 8833.023 | 36.9821 | 10.2728 | 11024.1475 | 46.1559 | 12.8211 | -9 | -1.9 | 0,0014 | 0,0002 | відсутні
30 | [13 empty] | 7979.5549 | 33.4088 | 9.2802 | 8833.023 | 36.9821 | 10.2728 | 11024.1475 | 46.1559 | 12.8211
31 | [13 empty] | 7979.5549 | 33.4088 | 9.2802 | 8833.023 | 36.9821 | 10.2728 | 11024.1475 | 46.1559 | 12.8211
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7977.1903 | 33.3989 | 9.2775 | 8830.5151 | 36.9716 | 10.2699
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8830.5151 | 36.9716 | 10.2699
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8830.3001 | 36.9707 | 10.2696
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8830.7778 | 36.9727 | 10.2702
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8826.2875 | 36.9539 | 10.265
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата