## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 97.4735 | 0.0267 | 4e-05 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0019 | 4e-05 | 0.0043 | 0.0191 | 2.4315 | 0.0418 | 0.6812 | 7788.5498 | 32.6091 | 9.0581 | 8642.6628 | 36.1851 | 10.0514 | 11491.8555 | 48.1141 | 13.365 | 29.8 | 0.1
2 | [13 empty] | 7788.5498 | 32.6091 | 9.0581 | 8642.6628 | 36.1851 | 10.0514 | 11491.8555 | 48.1141 | 13.365
3 | [13 empty] | 7788.5498 | 32.6091 | 9.0581 | 8642.6628 | 36.1851 | 10.0514 | 11491.8555 | 48.1141 | 13.365
4 | [13 empty] | 7788.5498 | 32.6091 | 9.0581 | 8642.6628 | 36.1851 | 10.0514 | 11491.8555 | 48.1141 | 13.365
5 | [13 empty] | 7788.5498 | 32.6091 | 9.0581 | 8642.6628 | 36.1851 | 10.0514 | 11491.8555 | 48.1141 | 13.365
6 | [13 empty] | 7788.5498 | 32.6091 | 9.0581 | 8642.6628 | 36.1851 | 10.0514 | 11491.8555 | 48.1141 | 13.365
7 | 97.48 | 0.0259 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0004 | 0.001 | 0.0018 | 0.0003 | 0.005 | 0.0168 | 2.4267 | 0.0412 | 0.6812 | 7789.553 | 32.6133 | 9.0593 | 8643.7615 | 36.1897 | 10.0527 | 11493.3602 | 48.1204 | 13.3668 | 23.4 | 0 | <0,0001 | 0,0027
8 | [13 empty] | 7789.553 | 32.6133 | 9.0593 | 8643.7615 | 36.1897 | 10.0527 | 11493.3602 | 48.1204 | 13.3668
9 | [13 empty] | 7789.553 | 32.6133 | 9.0593 | 8643.7615 | 36.1897 | 10.0527 | 11493.3602 | 48.1204 | 13.3668
10 | [13 empty] | 7789.553 | 32.6133 | 9.0593 | 8643.7615 | 36.1897 | 10.0527 | 11493.3602 | 48.1204 | 13.3668
11 | [13 empty] | 7789.553 | 32.6133 | 9.0593 | 8643.7615 | 36.1897 | 10.0527 | 11493.3602 | 48.1204 | 13.3668
12 | [13 empty] | 7789.553 | 32.6133 | 9.0593 | 8643.7615 | 36.1897 | 10.0527 | 11493.3602 | 48.1204 | 13.3668
13 | [13 empty] | 7789.553 | 32.6133 | 9.0593 | 8643.7615 | 36.1897 | 10.0527 | 11493.3602 | 48.1204 | 13.3668
14 | [13 empty] | 7789.553 | 32.6133 | 9.0593 | 8643.7615 | 36.1897 | 10.0527 | 11493.3602 | 48.1204 | 13.3668
15 | [13 empty] | 7789.553 | 32.6133 | 9.0593 | 8643.7615 | 36.1897 | 10.0527 | 11493.3602 | 48.1204 | 13.3668
16 | 97.565 | 0.0287 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0048 | 0.0174 | 2.3326 | 0.0465 | 0.6809 | 7796.9094 | 32.6441 | 9.0678 | 8651.9061 | 36.2238 | 10.0622 | 11507.3805 | 48.1791 | 13.3831 | 23.2 | 1.3 |  |  | відсутні
17 | [13 empty] | 7796.9094 | 32.6441 | 9.0678 | 8651.9061 | 36.2238 | 10.0622 | 11507.3805 | 48.1791 | 13.3831
18 | [13 empty] | 7796.9094 | 32.6441 | 9.0678 | 8651.9061 | 36.2238 | 10.0622 | 11507.3805 | 48.1791 | 13.3831
19 | [13 empty] | 7796.9094 | 32.6441 | 9.0678 | 8651.9061 | 36.2238 | 10.0622 | 11507.3805 | 48.1791 | 13.3831
20 | [13 empty] | 7796.9094 | 32.6441 | 9.0678 | 8651.9061 | 36.2238 | 10.0622 | 11507.3805 | 48.1791 | 13.3831
21 | [13 empty] | 7796.9094 | 32.6441 | 9.0678 | 8651.9061 | 36.2238 | 10.0622 | 11507.3805 | 48.1791 | 13.3831
22 | [13 empty] | 7796.9094 | 32.6441 | 9.0678 | 8651.9061 | 36.2238 | 10.0622 | 11507.3805 | 48.1791 | 13.3831
23 | 97.4657 | 0.0255 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0033 | 0.0185 | 2.4428 | 0.0395 | 0.6813 | 7787.8811 | 32.6063 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.6374 | 48.109 | 13.3636 | 25.3 | 0.9
24 | [13 empty] | 7787.8811 | 32.6063 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.6374 | 48.109 | 13.3636
25 | [13 empty] | 7787.8811 | 32.6063 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.6374 | 48.109 | 13.3636
26 | [13 empty] | 7787.8811 | 32.6063 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.6374 | 48.109 | 13.3636
27 | [13 empty] | 7787.8811 | 32.6063 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.6374 | 48.109 | 13.3636
28 | [13 empty] | 7787.8811 | 32.6063 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.6374 | 48.109 | 13.3636
29 | [13 empty] | 7787.8811 | 32.6063 | 9.0573 | 8641.9224 | 36.182 | 10.0506 | 11490.6374 | 48.109 | 13.3636
30 | 97.427 | 0.0265 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0188 | 2.478 | 0.0423 | 0.6814 | 7784.4178 | 32.5918 | 9.0533 | 8638.1008 | 36.166 | 10.0461 | 11484.093 | 48.0816 | 13.356 | 34.8 | 8.9
31 | [13 empty] | 7784.4178 | 32.5918 | 9.0533 | 8638.1008 | 36.166 | 10.0461 | 11484.093 | 48.0816 | 13.356
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7790.3173 | 32.6165 | 9.0601 | 8644.6213 | 36.1933 | 10.0537
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8644.6213 | 36.1933 | 10.0537
Херсонська | Щасливцеве | 8644.6213 | 36.1933 | 10.0537
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата