## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8132.6312 | 34.0497 | 9.4583 | 9016.6955 | 37.7511 | 10.4864 | 11896.8426 | 49.8097 | 13.836
2 | 97.5399 | 1.202 | 0.3712 | 0.062 | 0.0569 | 0.0009 | 0.0113 | 0.0075 | 0.0083 | 0.0079 | 0.6277 | 0.1044 | 0.6868 | 8075.7143 | 33.8114 | 9.3921 | 8955.6226 | 37.4954 | 10.4154 | 11859.8215 | 49.6547 | 13.793 | -12.9 | -24
3 | [13 empty] | 8075.7143 | 33.8114 | 9.3921 | 8955.6226 | 37.4954 | 10.4154 | 11859.8215 | 49.6547 | 13.793
4 | [13 empty] | 8075.7143 | 33.8114 | 9.3921 | 8955.6226 | 37.4954 | 10.4154 | 11859.8215 | 49.6547 | 13.793
5 | [13 empty] | 8075.7143 | 33.8114 | 9.3921 | 8955.6226 | 37.4954 | 10.4154 | 11859.8215 | 49.6547 | 13.793
6 | [13 empty] | 8075.7143 | 33.8114 | 9.3921 | 8955.6226 | 37.4954 | 10.4154 | 11859.8215 | 49.6547 | 13.793
7 | 96.927 | 1.5873 | 0.4998 | 0.0782 | 0.0726 | 0.0004 | 0.0123 | 0.009 | 0.0248 | 0.0047 | 0.6411 | 0.1428 | 0.6921 | 8123.3879 | 34.011 | 9.4475 | 9006.5445 | 37.7086 | 10.4746 | 11880.9833 | 49.7433 | 13.8176 | -13.4 | -22
8 | [13 empty] | 8123.3879 | 34.011 | 9.4475 | 9006.5445 | 37.7086 | 10.4746 | 11880.9833 | 49.7433 | 13.8176
9 | [13 empty] | 8123.3879 | 34.011 | 9.4475 | 9006.5445 | 37.7086 | 10.4746 | 11880.9833 | 49.7433 | 13.8176
10 | [13 empty] | 8123.3879 | 34.011 | 9.4475 | 9006.5445 | 37.7086 | 10.4746 | 11880.9833 | 49.7433 | 13.8176
11 | [13 empty] | 8123.3879 | 34.011 | 9.4475 | 9006.5445 | 37.7086 | 10.4746 | 11880.9833 | 49.7433 | 13.8176
12 | [13 empty] | 8123.3879 | 34.011 | 9.4475 | 9006.5445 | 37.7086 | 10.4746 | 11880.9833 | 49.7433 | 13.8176
13 | [13 empty] | 8123.3879 | 34.011 | 9.4475 | 9006.5445 | 37.7086 | 10.4746 | 11880.9833 | 49.7433 | 13.8176
14 | [13 empty] | 8123.3879 | 34.011 | 9.4475 | 9006.5445 | 37.7086 | 10.4746 | 11880.9833 | 49.7433 | 13.8176 |  |  | 0,000107 | 0,0002 | 0,000
15 | 97.4704 | 1.2766 | 0.4026 | 0.0666 | 0.0624 | 0.0016 | 0.0141 | 0.0088 | 0.0095 | 0.0043 | 0.5801 | 0.103 | 0.6877 | 8091.9319 | 33.8793 | 9.4109 | 8973.1777 | 37.5689 | 10.4358 | 11875.6092 | 49.7208 | 13.8113 | -14.6 | -20.1
16 | [13 empty] | 8091.9319 | 33.8793 | 9.4109 | 8973.1777 | 37.5689 | 10.4358 | 11875.6092 | 49.7208 | 13.8113
17 | [13 empty] | 8091.9319 | 33.8793 | 9.4109 | 8973.1777 | 37.5689 | 10.4358 | 11875.6092 | 49.7208 | 13.8113
18 | [13 empty] | 8091.9319 | 33.8793 | 9.4109 | 8973.1777 | 37.5689 | 10.4358 | 11875.6092 | 49.7208 | 13.8113
19 | [13 empty] | 8091.9319 | 33.8793 | 9.4109 | 8973.1777 | 37.5689 | 10.4358 | 11875.6092 | 49.7208 | 13.8113
20 | [13 empty] | 8091.9319 | 33.8793 | 9.4109 | 8973.1777 | 37.5689 | 10.4358 | 11875.6092 | 49.7208 | 13.8113
21 | [13 empty] | 8091.9319 | 33.8793 | 9.4109 | 8973.1777 | 37.5689 | 10.4358 | 11875.6092 | 49.7208 | 13.8113
22 | [13 empty] | 8091.9319 | 33.8793 | 9.4109 | 8973.1777 | 37.5689 | 10.4358 | 11875.6092 | 49.7208 | 13.8113
23 | 97.3762 | 1.3178 | 0.4126 | 0.0671 | 0.063 | 0.0009 | 0.0124 | 0.0088 | 0.0109 | 0.0036 | 0.6143 | 0.1124 | 0.6883 | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8973.536 | 37.5704 | 10.4362 | 11870.5696 | 49.6997 | 13.8055 | -15.4 | -23.9
24 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8973.536 | 37.5704 | 10.4362 | 11870.5696 | 49.6997 | 13.8055
25 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8973.536 | 37.5704 | 10.4362 | 11870.5696 | 49.6997 | 13.8055
26 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8973.536 | 37.5704 | 10.4362 | 11870.5696 | 49.6997 | 13.8055
27 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8973.536 | 37.5704 | 10.4362 | 11870.5696 | 49.6997 | 13.8055
28 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8973.536 | 37.5704 | 10.4362 | 11870.5696 | 49.6997 | 13.8055
29 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8973.536 | 37.5704 | 10.4362 | 11870.5696 | 49.6997 | 13.8055
30 | 97.3658 | 1.3196 | 0.41 | 0.066 | 0.0623 | 0.0008 | 0.0128 | 0.0084 | 0.0071 | 0.0052 | 0.6293 | 0.1127 | 0.6882 | 8089.2807 | 33.8682 | 9.4078 | 8970.1205 | 37.5561 | 10.4323 | 11866.748 | 49.6837 | 13.801 | -14.9 | -21
31 | [13 empty] | 8089.2807 | 33.8682 | 9.4078 | 8970.1205 | 37.5561 | 10.4323 | 11866.748 | 49.6837 | 13.801
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8096.9238 | 33.9002 | 9.4167 | 8978.3846 | 37.5907 | 10.4419
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Стоколоса Г.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8978.3846 | 37.5907 | 10.4419
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8978.3846 | 37.5907 | 10.4419
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Стоколоса Г.Д. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата