## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №161 | [18 empty] | Маршрут №161
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
2 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
3 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
4 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
5 | 89.8994 | 4.8802 | 1.1294 | 0.12 | 0.1963 | 0.0039 | 0.0533 | 0.0421 | 0.0625 | 0.0039 | 1.6494 | 1.9597 | 0.7509 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -13.6 | -13.8 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
6 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
7 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
8 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
9 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
10 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
11 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
12 | 89.7581 | 4.9915 | 1.1548 | 0.1225 | 0.1944 | 0.0042 | 0.0537 | 0.0431 | 0.0621 | 0.0036 | 1.6247 | 1.9874 | 0.7521 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -13 | -13.6 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
13 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
14 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
15 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
16 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
17 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
18 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
19 | 89.7933 | 4.9731 | 1.1537 | 0.1223 | 0.2023 | 0.0038 | 0.0537 | 0.043 | 0.0678 | 0.0036 | 1.6264 | 1.957 | 0.752 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -13.4 | -13.8 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
20 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
21 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
22 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
23 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
24 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
25 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
26 | 90.0302 | 4.8701 | 1.1336 | 0.1197 | 0.1935 | 0.0047 | 0.052 | 0.0419 | 0.058 | 0.004 | 1.6043 | 1.888 | 0.7497 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -12.7 | -12.8 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
29 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
30 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
31 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8249.2836 | 34.5381 | 9.5939 | 9132.4402 | 38.2357 | 10.621
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №161
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №161 |  | 9132.4402 | 38.2357 | 10.621
Київська | Славутич | 9133.2284 | 38.239 | 10.6219
Чернігівська | Іванівка (Черн.) | 9133.0612 | 38.2383 | 10.6218
Чернігівська | АГНКС ТОВ "Ітера Україна" Мена | 9134.0404 | 38.2424 | 10.6229
Чернігівська | АГНКС ТОВ Карвен | 9134.0882 | 38.2426 | 10.6229
Чернігівська | АГНКС Чернігів-1 | 9138.7457 | 38.2621 | 10.6284
Чернігівська | Березна | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217
Чернігівська | Брусилів | 9133.1806 | 38.2388 | 10.6219
Чернігівська | В.Зліїв | 9133.0612 | 38.2383 | 10.6218
Чернігівська | Волосківці | 9133.0612 | 38.2383 | 10.6218
Чернігівська | Гончарівське | 9133.1806 | 38.2388 | 10.6219
Чернігівська | Городня | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217
Чернігівська | Деревини | 9132.7507 | 38.237 | 10.6214
Чернігівська | Дніпровське | 9133.1806 | 38.2388 | 10.6219
Чернігівська | Добрянка | 9133.4911 | 38.2401 | 10.6223
Чернігівська | Ковчин | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
Чернігівська | Куликівка | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219
Чернігівська | Локнисте | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
Чернігівська | Любеч | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
Чернігівська | М.Коцюбинське | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217
Чернігівська | Мена | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219
Чернігівська | Орлівка | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
Чернігівська | Петрівка | 9133.0851 | 38.2384 | 10.6218
Чернігівська | Покровське/ Жовтневе | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219
Чернігівська | Ріпки | 9133.0373 | 38.2382 | 10.6217
Чернігівська | Снов`янка | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217
Чернігівська | Сновськ (Щорс) | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217
Чернігівська | Сосниця | 9133.0612 | 38.2383 | 10.6218
Чернігівська | Т.Шевченка | 9132.9656 | 38.2379 | 10.6216
Чернігівська | Хоробичі | 9132.9418 | 38.2378 | 10.6216
Чернігівська | Чернігів-2 | 9131.6042 | 38.2322 | 10.6201
Чернігівська | Чернігів-3 | 9132.7746 | 38.2371 | 10.6214
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата