## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №168 | [18 empty] | Маршрут №168
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
2 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
3 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
4 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
5 | 89.7794 | 4.952 | 1.1438 | 0.1207 | 0.1956 | 0.0041 | 0.0531 | 0.0422 | 0.0799 | 0.0033 | 1.639 | 1.9869 | 0.7523 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -13.4 | -14.2 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
6 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
7 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
8 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
9 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
10 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
11 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
12 | 89.7787 | 4.9764 | 1.1485 | 0.1211 | 0.1941 | 0.0032 | 0.0524 | 0.0413 | 0.0765 | 0.0032 | 1.6249 | 1.9796 | 0.7522 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -13.2 | -13.4 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
13 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
14 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
15 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
16 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
17 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
18 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
19 | 89.6107 | 4.9293 | 1.1339 | 0.1208 | 0.2352 | 0.0035 | 0.0647 | 0.0587 | 0.2759 | 0.0035 | 1.6228 | 1.941 | 0.7586 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -13.8 | -13.7 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
20 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
21 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
22 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
23 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
24 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
25 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
26 | 89.9046 | 4.9106 | 1.1119 | 0.1157 | 0.1868 | 0.0034 | 0.0489 | 0.0386 | 0.0667 | 0.0046 | 1.6479 | 1.9602 | 0.7506 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -13.3 | -13.5 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
27 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
28 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
29 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
30 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
31 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8270.8275 | 34.6283 | 9.619 | 9155.656 | 38.3329 | 10.648
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №168
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №168 |  | 9155.656 | 38.3329 | 10.648
Чернігівська | Серединка | 9155.656 | 38.3329 | 10.648
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата