## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №850 | [18 empty] | Маршрут №850
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз ", ПАТ"Одесагаз ", ВАТ "Кіровоградгаз ", Кропівницький-2 ТОВ ТПЗ "ОіК", Кропівницький-2 ТОВ "Антарктида-17 "
Південно-Бузький п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (КАБ)
Свідоцтво № РН-0058/2015 чинне до 18.06.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
2 | 96.3075 | 1.995 | 0.6229 | 0.0956 | 0.0922 | 0.0011 | 0.0164 | 0.0113 | 0.0029 | 0.0064 | 0.6777 | 0.171 | 0.6967 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.1
3 | 96.1935 | 2.0546 | 0.6431 | 0.1005 | 0.0973 | 0.0011 | 0.0177 | 0.0121 | 0.0031 | 0.0067 | 0.6906 | 0.1797 | 0.6977 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.5
4 | 96.2073 | 2.0354 | 0.6417 | 0.1014 | 0.0973 | 0.0012 | 0.0178 | 0.0122 | 0.0035 | 0.0069 | 0.6941 | 0.1812 | 0.6976 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.8
5 | 96.1233 | 2.0955 | 0.6595 | 0.1037 | 0.1 | 0.0015 | 0.0182 | 0.0123 | 0.0033 | 0.007 | 0.6941 | 0.1816 | 0.6983 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -23.5
6 | 96.1515 | 2.0748 | 0.6496 | 0.1022 | 0.0985 | 0.0011 | 0.0183 | 0.0123 | 0.0041 | 0.007 | 0.6939 | 0.1867 | 0.6981 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.9
7 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
8 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
9 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
10 | 96.1852 | 2.0547 | 0.6439 | 0.1008 | 0.0968 | 0.0012 | 0.0176 | 0.0119 | 0.0031 | 0.0069 | 0.6832 | 0.1947 | 0.6978 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.4
11 | 96.2361 | 2.0101 | 0.636 | 0.1017 | 0.0986 | 0.0009 | 0.0179 | 0.0122 | 0.0036 | 0.0072 | 0.6841 | 0.1916 | 0.6975 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.6
12 | 96.1497 | 2.0684 | 0.6543 | 0.1035 | 0.0998 | 0.0004 | 0.0178 | 0.0122 | 0.0036 | 0.0072 | 0.6779 | 0.2052 | 0.6982 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.8
13 | 96.0996 | 2.0996 | 0.6602 | 0.1035 | 0.1 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0119 | 0.0032 | 0.0071 | 0.6798 | 0.2161 | 0.6986 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.3
14 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
15 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
16 | 95.9279 | 2.2122 | 0.6932 | 0.108 | 0.1037 | 0.001 | 0.018 | 0.0123 | 0.0027 | 0.0071 | 0.6858 | 0.2281 | 0.7 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -22.9
17 | 96.0297 | 2.1474 | 0.6754 | 0.1057 | 0.1014 | 0.0014 | 0.0182 | 0.0127 | 0.0041 | 0.0071 | 0.6713 | 0.2256 | 0.6993 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.9
18 | 96.0342 | 2.1421 | 0.6783 | 0.1057 | 0.1016 | 0.0021 | 0.0179 | 0.0127 | 0.0033 | 0.0065 | 0.6664 | 0.2292 | 0.6993 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.9
19 | 96.1029 | 2.1069 | 0.659 | 0.1028 | 0.099 | 0.0015 | 0.0176 | 0.0122 | 0.0037 | 0.0071 | 0.6605 | 0.2268 | 0.6987 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -23.3
20 | 96.0534 | 2.1317 | 0.6752 | 0.1044 | 0.1005 | 0.0017 | 0.0181 | 0.0124 | 0.0037 | 0.0069 | 0.6586 | 0.2334 | 0.6991 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23
21 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
22 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
23 | 96.0002 | 2.1704 | 0.6817 | 0.1048 | 0.1002 | 0.0013 | 0.018 | 0.0124 | 0.0044 | 0.007 | 0.6626 | 0.237 | 0.6995 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.6
24 | 96.0054 | 2.1714 | 0.6756 | 0.1036 | 0.0988 | 0.0009 | 0.0177 | 0.0119 | 0.0047 | 0.0066 | 0.6645 | 0.2389 | 0.6994 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.6
25 | 96.0031 | 2.1724 | 0.6781 | 0.1038 | 0.099 | 0.0014 | 0.0175 | 0.0119 | 0.0048 | 0.0067 | 0.6662 | 0.2351 | 0.6994 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.8
26 | 96.0284 | 2.1564 | 0.6718 | 0.1037 | 0.0992 | 0.0011 | 0.0173 | 0.012 | 0.004 | 0.0072 | 0.6693 | 0.2296 | 0.6992 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -22.9 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,000
27 | 96.0481 | 2.1483 | 0.6688 | 0.1036 | 0.0992 | 0.0018 | 0.017 | 0.0116 | 0.0039 | 0.0064 | 0.6619 | 0.2294 | 0.6991 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -23.2
28 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
29 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
30 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8170.6316 | 34.2088 | 9.5024 | 9060.9058 | 37.9362 | 10.5378
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | .05.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Волкова С.Т. | [10 empty] | .05.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ | [8 empty] | Мартьянов А.М. | [10 empty] | .05.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №850
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №850 |  | 9060.9058 | 37.9362 | 10.5378
Кіровоградська | Іванівка КАБ | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369
Кіровоградська | АГНКС ТОВ ТЗП "ОIК" м.Кропивницький | 9063.3898 | 37.9466 | 10.5407
Кіровоградська | АГНКС ТОВ"Антарктида-17" КАЧБ | 9063.7003 | 37.9479 | 10.5411
Кіровоградська | Бобринець КАБ | 9060.0221 | 37.9325 | 10.5368
Кіровоградська | Вітязівка КАБ | 9058.7323 | 37.9271 | 10.5353
Кіровоградська | Калинівка КАБ | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369
Кіровоградська | Компаніївка КАБ | 9060.2848 | 37.9336 | 10.5371
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-2 КАБ, місто | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Марівка (КС Кіровоградська) | 9060.3565 | 37.9339 | 10.5372
Кіровоградська | Мошорине КАБ | 9060.5953 | 37.9349 | 10.5375
Кіровоградська | Новгородка КАБ | 9060.6909 | 37.9353 | 10.5376
Кіровоградська | Новоградівка КАБ | 9059.9504 | 37.9322 | 10.5367
Кіровоградська | Софіївка КАБ | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366
Кіровоградська | Червоний Яр КАБ | 9060.6909 | 37.9353 | 10.5376
Миколаївська | Арбузинка КАБ | 9058.8279 | 37.9275 | 10.5354
Миколаївська | Братське КАБ | 9060.2132 | 37.9333 | 10.537
Миколаївська | Вознесенськ КАБ | 9061.5268 | 37.9388 | 10.5386
Миколаївська | Врадієвка КАБ | 9059.9027 | 37.932 | 10.5367
Миколаївська | Доманівка КАБ | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363
Миколаївська | Кримка КАБ | 9060.1176 | 37.9329 | 10.5369
Миколаївська | Миролюбівка КАБ | 9060.7625 | 37.9356 | 10.5377
Миколаївська | Острогорське КАБ | 9060.9297 | 37.9363 | 10.5379
Миколаївська | Первомайськ, лінія на місто | 9062.3628 | 37.9423 | 10.5395
Миколаївська | Прибужжя КАБ | 9059.6877 | 37.9311 | 10.5364
Одеська | Любашовка КАБ | 9060.4281 | 37.9342 | 10.5373
Одеська | Троїцьке КАБ | 9060.3804 | 37.934 | 10.5372
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | .05.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Волкова С.Т. |  |  | .05.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ |  | Мартьянов А.М. |  |  | .05.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата