## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №625 | [18 empty] | Маршрут №625
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
2 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
3 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
4 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
5 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
6 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
7 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
8 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
9 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
10 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
11 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
12 | [13 empty] | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
13 | 91.7143 | 3.8595 | 0.7788 | 0.0529 | 0.0839 | 0.0005 | 0.0207 | 0.0153 | 0.0104 | 0.0088 | 2.7032 | 0.7517 | 0.7258 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
14 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
15 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
16 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
17 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
18 | 91.8901 | 3.689 | 0.7876 | 0.0535 | 0.0785 | 0.0003 | 0.0205 | 0.015 | 0.0091 | 0.0076 | 2.5314 | 0.9174 | 0.7259 | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
19 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
20 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
21 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
22 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
23 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
24 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8944.779 | 37.45 | 10.4028 | 11521.9262 | 48.24 | 13.4
25 | 91.0118 | 4.2311 | 0.871 | 0.0521 | 0.0738 | 0.0003 | 0.0197 | 0.0159 | 0.0168 | 0.0096 | 3.1014 | 0.5965 | 0.7293 | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
26 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
27 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
28 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
29 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
30 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8077.0279 | 33.8169 | 9.3936 | 8948.9588 | 37.4675 | 10.4076
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №625
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №625 |  | 8948.9588 | 37.4675 | 10.4076
Луганська | Бондареве | 8948.9588 | 37.4675 | 10.4076
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата