## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №626 | [18 empty] | Маршрут №626
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 1н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
2 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
3 | 92.0869 | 3.6585 | 0.7313 | 0.0478 | 0.0687 | 0.0003 | 0.0183 | 0.0141 | 0.0154 | 0.0095 | 2.745 | 0.6042 | 0.7223 | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
4 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
5 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
6 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
7 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
8 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
9 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
10 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
11 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11545.8108 | 48.34 | 13.4278
12 | 92.0684 | 3.6624 | 0.7252 | 0.0462 | 0.0654 | 0.0003 | 0.0177 | 0.0138 | 0.0094 | 0.0073 | 2.7206 | 0.6633 | 0.7225 | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
13 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
14 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
15 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
16 | [13 empty] | 8063.4376 | 33.76 | 9.3778 | 8935.2251 | 37.41 | 10.3917 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
17 | 91.7989 | 3.7197 | 0.7349 | 0.0453 | 0.0674 | 0.0003 | 0.0192 | 0.0155 | 0.0074 | 0.0105 | 2.9647 | 0.6162 | 0.7237 | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
18 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
19 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
20 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
21 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
22 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
23 | [13 empty] | 8053.8837 | 33.72 | 9.3667 | 8923.2828 | 37.36 | 10.3778 | 11509.9839 | 48.19 | 13.3861
24 | 91.7847 | 3.8138 | 0.7603 | 0.0508 | 0.0749 | 0.0002 | 0.0198 | 0.0149 | 0.0153 | 0.0085 | 2.7936 | 0.6632 | 0.7247 | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
25 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
26 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
27 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
28 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
29 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
30 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8068.2623 | 33.7802 | 9.3834 | 8938.3301 | 37.423 | 10.3953
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №626
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №626 |  | 8938.3301 | 37.423 | 10.3953
Луганська | Євсуг | 8938.2585 | 37.4227 | 10.3952
Луганська | Тецьке | 8939.0944 | 37.4262 | 10.3962
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата