## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №631 | [18 empty] | Маршрут №631
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
2 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
3 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
4 | 95.2537 | 2.4569 | 0.6752 | 0.087 | 0.0946 | 0.0012 | 0.0201 | 0.0136 | 0.0058 | 0.0058 | 1.2481 | 0.138 | 0.7026 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
5 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
6 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
7 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
8 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
9 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
10 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
11 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
12 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
13 | 94.9703 | 2.5246 | 0.6195 | 0.0773 | 0.0812 | 0.0008 | 0.0169 | 0.011 | 0.0035 | 0.0089 | 1.5211 | 0.1649 | 0.7034 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
14 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
15 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
16 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
17 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
18 | 95.3985 | 2.3819 | 0.6531 | 0.0872 | 0.0884 | 0.0009 | 0.018 | 0.0115 | 0.0077 | 0.0085 | 1.1557 | 0.1886 | 0.7019 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
19 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
20 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
21 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
22 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
23 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
24 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
25 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
26 | 94.3665 | 2.631 | 0.5619 | 0.0646 | 0.0736 | 0.0005 | 0.0157 | 0.0105 | 0.0083 | 0.0091 | 2.1578 | 0.1005 | 0.7055 | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
27 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
28 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
29 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
30 | [13 empty] | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8143.2838 | 34.0943 | 9.4706 | 9025.5566 | 37.7882 | 10.4967
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №631
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №631 |  | 9025.5566 | 37.7882 | 10.4967
Луганська | к-п "Мирний" | 9025.5566 | 37.7882 | 10.4967
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата