## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8440.0737 | 35.3369 | 9.8158 | 9336.4146 | 39.0897 | 10.8583 | 11700.3202 | 48.9869 | 13.6075
2 | 88.2306 | 4.3445 | 2.1786 | 0.2713 | 0.6231 | 0.0039 | 0.1409 | 0.1318 | 0.1336 | 0.0073 | 2.6997 | 1.2347 | 0.7734 | 8486.8636 | 35.5328 | 9.8702 | 9386.1423 | 39.2979 | 10.9161 | 11776.1204 | 49.3043 | 13.6956 | -9.2 | -6.9
3 | [13 empty] | 8486.8636 | 35.5328 | 9.8702 | 9386.1423 | 39.2979 | 10.9161 | 11776.1204 | 49.3043 | 13.6956
4 | [13 empty] | 8486.8636 | 35.5328 | 9.8702 | 9386.1423 | 39.2979 | 10.9161 | 11776.1204 | 49.3043 | 13.6956 |  |  | 0,001 | 0,002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8486.8636 | 35.5328 | 9.8702 | 9386.1423 | 39.2979 | 10.9161 | 11776.1204 | 49.3043 | 13.6956
6 | [13 empty] | 8486.8636 | 35.5328 | 9.8702 | 9386.1423 | 39.2979 | 10.9161 | 11776.1204 | 49.3043 | 13.6956
7 | [13 empty] | 8486.8636 | 35.5328 | 9.8702 | 9386.1423 | 39.2979 | 10.9161 | 11776.1204 | 49.3043 | 13.6956
8 | [13 empty] | 8486.8636 | 35.5328 | 9.8702 | 9386.1423 | 39.2979 | 10.9161 | 11776.1204 | 49.3043 | 13.6956
9 | [13 empty] | 8486.8636 | 35.5328 | 9.8702 | 9386.1423 | 39.2979 | 10.9161 | 11776.1204 | 49.3043 | 13.6956
10 | 88.3627 | 4.3684 | 2.1755 | 0.259 | 0.5707 | 0.0021 | 0.1061 | 0.0877 | 0.0591 | 0.0068 | 2.7364 | 1.2655 | 0.7688 | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9322.5376 | 39.0316 | 10.8421 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709 | -9 | -7.6
11 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9322.5376 | 39.0316 | 10.8421 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
12 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9322.5376 | 39.0316 | 10.8421 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
13 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9322.5376 | 39.0316 | 10.8421 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
14 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9322.5376 | 39.0316 | 10.8421 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
15 | [13 empty] | 8427.7015 | 35.2851 | 9.8014 | 9322.5376 | 39.0316 | 10.8421 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
16 | 88.3171 | 4.3553 | 2.1966 | 0.2676 | 0.601 | 0.0029 | 0.1224 | 0.1081 | 0.0821 | 0.007 | 2.7073 | 1.2326 | 0.7707 | 8458.011 | 35.412 | 9.8367 | 9355.2117 | 39.1684 | 10.8801 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018 | -8.9 | -5.8
17 | [13 empty] | 8458.011 | 35.412 | 9.8367 | 9355.2117 | 39.1684 | 10.8801 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
18 | [13 empty] | 8458.011 | 35.412 | 9.8367 | 9355.2117 | 39.1684 | 10.8801 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
19 | [13 empty] | 8458.011 | 35.412 | 9.8367 | 9355.2117 | 39.1684 | 10.8801 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
20 | [13 empty] | 8458.011 | 35.412 | 9.8367 | 9355.2117 | 39.1684 | 10.8801 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
21 | [13 empty] | 8458.011 | 35.412 | 9.8367 | 9355.2117 | 39.1684 | 10.8801 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
22 | [13 empty] | 8458.011 | 35.412 | 9.8367 | 9355.2117 | 39.1684 | 10.8801 | 11695.4239 | 48.9664 | 13.6018
23 | 88.0396 | 4.3442 | 2.2193 | 0.2771 | 0.6444 | 0.0044 | 0.1486 | 0.1413 | 0.1702 | 0.0062 | 2.7154 | 1.2893 | 0.7765 | 8507.1416 | 35.6177 | 9.8938 | 9407.6623 | 39.388 | 10.9411 | 11716.5856 | 49.055 | 13.6264 | -8.9 | -5.7
24 | [13 empty] | 8507.1416 | 35.6177 | 9.8938 | 9407.6623 | 39.388 | 10.9411 | 11716.5856 | 49.055 | 13.6264
25 | [13 empty] | 8507.1416 | 35.6177 | 9.8938 | 9407.6623 | 39.388 | 10.9411 | 11716.5856 | 49.055 | 13.6264
26 | [13 empty] | 8507.1416 | 35.6177 | 9.8938 | 9407.6623 | 39.388 | 10.9411 | 11716.5856 | 49.055 | 13.6264
27 | [13 empty] | 8507.1416 | 35.6177 | 9.8938 | 9407.6623 | 39.388 | 10.9411 | 11716.5856 | 49.055 | 13.6264
28 | [13 empty] | 8507.1416 | 35.6177 | 9.8938 | 9407.6623 | 39.388 | 10.9411 | 11716.5856 | 49.055 | 13.6264
29 | [13 empty] | 8507.1416 | 35.6177 | 9.8938 | 9407.6623 | 39.388 | 10.9411 | 11716.5856 | 49.055 | 13.6264
30 | [13 empty] | 8507.1416 | 35.6177 | 9.8938 | 9407.6623 | 39.388 | 10.9411 | 11716.5856 | 49.055 | 13.6264
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8471.2192 | 35.4673 | 9.852 | 9369.3514 | 39.2276 | 10.8966
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9369.3514 | 39.2276 | 10.8966
Луганська | Красноріченськ | 9369.3514 | 39.2276 | 10.8966
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата