## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8133.515 | 34.0534 | 9.4593 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11432.4068 | 47.8652 | 13.2959
2 | [13 empty] | 8133.515 | 34.0534 | 9.4593 | 9004.777 | 37.7012 | 10.4726 | 11432.4068 | 47.8652 | 13.2959
3 | 86.0115 | 4.04 | 2.2494 | 0.2549 | 0.5725 | 0.0087 | 0.1081 | 0.1031 | 0.1628 | 0.0062 | 5.8429 | 0.6399 | 0.7794 | 8254.8726 | 34.5615 | 9.6004 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11349.3839 | 47.5176 | 13.1993 |  |  | 0,0009 | 0,002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8254.8726 | 34.5615 | 9.6004 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11349.3839 | 47.5176 | 13.1993
5 | [13 empty] | 8254.8726 | 34.5615 | 9.6004 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11349.3839 | 47.5176 | 13.1993
6 | [13 empty] | 8254.8726 | 34.5615 | 9.6004 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11349.3839 | 47.5176 | 13.1993
7 | [13 empty] | 8254.8726 | 34.5615 | 9.6004 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11349.3839 | 47.5176 | 13.1993
8 | [13 empty] | 8254.8726 | 34.5615 | 9.6004 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11349.3839 | 47.5176 | 13.1993
9 | [13 empty] | 8254.8726 | 34.5615 | 9.6004 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11349.3839 | 47.5176 | 13.1993
10 | [13 empty] | 8254.8726 | 34.5615 | 9.6004 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11349.3839 | 47.5176 | 13.1993
11 | [13 empty] | 8254.8726 | 34.5615 | 9.6004 | 9129.789 | 38.2246 | 10.6179 | 11349.3839 | 47.5176 | 13.1993
12 | 85.6879 | 3.5267 | 1.7776 | 0.2216 | 0.5006 | 0.0113 | 0.1276 | 0.1187 | 0.1951 | 0.0064 | 7.1952 | 0.6313 | 0.7774 | 8056.32 | 33.7302 | 9.3695 | 8912.9886 | 37.3169 | 10.3658 | 11093.8666 | 46.4478 | 12.9022
13 | [13 empty] | 8056.32 | 33.7302 | 9.3695 | 8912.9886 | 37.3169 | 10.3658 | 11093.8666 | 46.4478 | 12.9022
14 | [13 empty] | 8056.32 | 33.7302 | 9.3695 | 8912.9886 | 37.3169 | 10.3658 | 11093.8666 | 46.4478 | 12.9022
15 | [13 empty] | 8056.32 | 33.7302 | 9.3695 | 8912.9886 | 37.3169 | 10.3658 | 11093.8666 | 46.4478 | 12.9022
16 | [13 empty] | 8056.32 | 33.7302 | 9.3695 | 8912.9886 | 37.3169 | 10.3658 | 11093.8666 | 46.4478 | 12.9022
17 | [13 empty] | 8056.32 | 33.7302 | 9.3695 | 8912.9886 | 37.3169 | 10.3658 | 11093.8666 | 46.4478 | 12.9022
18 | [13 empty] | 8056.32 | 33.7302 | 9.3695 | 8912.9886 | 37.3169 | 10.3658 | 11093.8666 | 46.4478 | 12.9022
19 | 84.7307 | 3.4456 | 1.7673 | 0.2298 | 0.5658 | 0.0122 | 0.1403 | 0.1418 | 0.1899 | 0.0067 | 8.2151 | 0.5548 | 0.783 | 7995.462 | 33.4754 | 9.2987 | 11233.3526 | 47.0318 | 13.0644 | 10969.7623 | 45.9282 | 12.7578
20 | [13 empty] | 7995.462 | 33.4754 | 9.2987 | 11233.3526 | 47.0318 | 13.0644 | 10969.7623 | 45.9282 | 12.7578
21 | [13 empty] | 7995.462 | 33.4754 | 9.2987 | 11233.3526 | 47.0318 | 13.0644 | 10969.7623 | 45.9282 | 12.7578
22 | [13 empty] | 7995.462 | 33.4754 | 9.2987 | 11233.3526 | 47.0318 | 13.0644 | 10969.7623 | 45.9282 | 12.7578
23 | [13 empty] | 7995.462 | 33.4754 | 9.2987 | 11233.3526 | 47.0318 | 13.0644 | 10969.7623 | 45.9282 | 12.7578
24 | 86.0248 | 3.853 | 2.0382 | 0.2666 | 0.6471 | 0.0103 | 0.1377 | 0.1165 | 0.1999 | 0.0062 | 5.9514 | 0.7483 | 0.7813 | 8238.1056 | 34.4913 | 9.5809 | 9111.1829 | 38.1467 | 10.5963 | 11312.5778 | 47.3635 | 13.1565 |  |  | 0,001 | 0,002 | відсутні
25 | [13 empty] | 8238.1056 | 34.4913 | 9.5809 | 9111.1829 | 38.1467 | 10.5963 | 11312.5778 | 47.3635 | 13.1565
26 | [13 empty] | 8238.1056 | 34.4913 | 9.5809 | 9111.1829 | 38.1467 | 10.5963 | 11312.5778 | 47.3635 | 13.1565
27 | [13 empty] | 8238.1056 | 34.4913 | 9.5809 | 9111.1829 | 38.1467 | 10.5963 | 11312.5778 | 47.3635 | 13.1565
28 | [13 empty] | 8238.1056 | 34.4913 | 9.5809 | 9111.1829 | 38.1467 | 10.5963 | 11312.5778 | 47.3635 | 13.1565
29 | [13 empty] | 8238.1056 | 34.4913 | 9.5809 | 9111.1829 | 38.1467 | 10.5963 | 11312.5778 | 47.3635 | 13.1565
30 | [13 empty] | 8238.1056 | 34.4913 | 9.5809 | 9111.1829 | 38.1467 | 10.5963 | 11312.5778 | 47.3635 | 13.1565
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8156.2531 | 34.1486 | 9.4857 | 9408.1161 | 39.3899 | 10.9416
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 9408.1161 | 39.3899 | 10.9416
Луганська | Лисичанськ (місто) | 9408.1161 | 39.3899 | 10.9416
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата