## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8296.3123 | 34.735 | 9.6486 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11739.5148 | 49.151 | 13.6531
2 | [13 empty] | 8296.3123 | 34.735 | 9.6486 | 9185.0102 | 38.4558 | 10.6822 | 11739.5148 | 49.151 | 13.6531
3 | 91.5496 | 3.7928 | 0.8149 | 0.0717 | 0.1135 | 0.0032 | 0.029 | 0.0214 | 0.0265 | 0.0092 | 2.8763 | 0.6919 | 0.7278 | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8964.6748 | 37.5333 | 10.4259 | 11532.8176 | 48.2856 | 13.4127 | -9.3 | -8.4 | 0,002 | 0,005 | відсутні
4 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8964.6748 | 37.5333 | 10.4259 | 11532.8176 | 48.2856 | 13.4127
5 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8964.6748 | 37.5333 | 10.4259 | 11532.8176 | 48.2856 | 13.4127
6 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8964.6748 | 37.5333 | 10.4259 | 11532.8176 | 48.2856 | 13.4127
7 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8964.6748 | 37.5333 | 10.4259 | 11532.8176 | 48.2856 | 13.4127
8 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8964.6748 | 37.5333 | 10.4259 | 11532.8176 | 48.2856 | 13.4127
9 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8964.6748 | 37.5333 | 10.4259 | 11532.8176 | 48.2856 | 13.4127
10 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8964.6748 | 37.5333 | 10.4259 | 11532.8176 | 48.2856 | 13.4127
11 | [13 empty] | 8092.4096 | 33.8813 | 9.4115 | 8964.6748 | 37.5333 | 10.4259 | 11532.8176 | 48.2856 | 13.4127
12 | 88.2232 | 3.5906 | 1.675 | 0.2366 | 0.4431 | 0.0017 | 0.1202 | 0.0856 | 0.0691 | 0.0072 | 3.7769 | 1.7708 | 0.7673 | 8171.3243 | 34.2117 | 9.5033 | 9043.1835 | 37.862 | 10.5172 | 11330.0135 | 47.4365 | 13.1768 | -8.9 | -5.9
13 | [13 empty] | 8171.3243 | 34.2117 | 9.5033 | 9043.1835 | 37.862 | 10.5172 | 11330.0135 | 47.4365 | 13.1768
14 | [13 empty] | 8171.3243 | 34.2117 | 9.5033 | 9043.1835 | 37.862 | 10.5172 | 11330.0135 | 47.4365 | 13.1768
15 | [13 empty] | 8171.3243 | 34.2117 | 9.5033 | 9043.1835 | 37.862 | 10.5172 | 11330.0135 | 47.4365 | 13.1768
16 | [13 empty] | 8171.3243 | 34.2117 | 9.5033 | 9043.1835 | 37.862 | 10.5172 | 11330.0135 | 47.4365 | 13.1768
17 | 88.4755 | 3.564 | 1.6429 | 0.2249 | 0.4212 | 0.0043 | 0.0964 | 0.0746 | 0.0774 | 0.0065 | 3.7393 | 1.673 | 0.7643 | 8164.9232 | 34.1849 | 9.4958 | 9036.7585 | 37.8351 | 10.5098 | 11343.9144 | 47.4947 | 13.193 | -8.9 | -5.8
18 | [13 empty] | 8164.9232 | 34.1849 | 9.4958 | 9036.7585 | 37.8351 | 10.5098 | 11343.9144 | 47.4947 | 13.193
19 | [13 empty] | 8164.9232 | 34.1849 | 9.4958 | 9036.7585 | 37.8351 | 10.5098 | 11343.9144 | 47.4947 | 13.193
20 | [13 empty] | 8164.9232 | 34.1849 | 9.4958 | 9036.7585 | 37.8351 | 10.5098 | 11343.9144 | 47.4947 | 13.193
21 | [13 empty] | 8164.9232 | 34.1849 | 9.4958 | 9036.7585 | 37.8351 | 10.5098 | 11343.9144 | 47.4947 | 13.193
22 | [13 empty] | 8164.9232 | 34.1849 | 9.4958 | 9036.7585 | 37.8351 | 10.5098 | 11343.9144 | 47.4947 | 13.193
23 | [13 empty] | 8164.9232 | 34.1849 | 9.4958 | 9036.7585 | 37.8351 | 10.5098 | 11343.9144 | 47.4947 | 13.193
24 | 88.3621 | 3.4977 | 1.63 | 0.228 | 0.4319 | 0.0034 | 0.1053 | 0.0855 | 0.1063 | 0.0072 | 3.8348 | 1.7078 | 0.7662 | 8164.8277 | 34.1845 | 9.4957 | 9036.2569 | 37.833 | 10.5092 | 11329.3687 | 47.4338 | 13.1761 | -8.8 | -6 | 0,002 | 0,004 | відсутні
25 | [13 empty] | 8164.8277 | 34.1845 | 9.4957 | 9036.2569 | 37.833 | 10.5092 | 11329.3687 | 47.4338 | 13.1761
26 | [13 empty] | 8164.8277 | 34.1845 | 9.4957 | 9036.2569 | 37.833 | 10.5092 | 11329.3687 | 47.4338 | 13.1761
27 | [13 empty] | 8164.8277 | 34.1845 | 9.4957 | 9036.2569 | 37.833 | 10.5092 | 11329.3687 | 47.4338 | 13.1761
28 | [13 empty] | 8164.8277 | 34.1845 | 9.4957 | 9036.2569 | 37.833 | 10.5092 | 11329.3687 | 47.4338 | 13.1761
29 | [13 empty] | 8164.8277 | 34.1845 | 9.4957 | 9036.2569 | 37.833 | 10.5092 | 11329.3687 | 47.4338 | 13.1761
30 | [13 empty] | 8164.8277 | 34.1845 | 9.4957 | 9036.2569 | 37.833 | 10.5092 | 11329.3687 | 47.4338 | 13.1761
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8156.7786 | 34.1508 | 9.4863 | 9030.9784 | 37.8109 | 10.503
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9030.9784 | 37.8109 | 10.503
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9034.4895 | 37.8256 | 10.5071
Луганська | Мирна Долина | 9034.3701 | 37.8251 | 10.507
Луганська | Попасна | 9029.9514 | 37.8066 | 10.5018
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата