## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
2 | [13 empty] | 8034.9672 | 33.6408 | 9.3447 | 8901.8106 | 37.2701 | 10.3528 | 11458.6321 | 47.975 | 13.3264
3 | 88.119 | 3.5753 | 1.6797 | 0.237 | 0.4553 | 0.0041 | 0.1135 | 0.0948 | 0.1036 | 0.0071 | 3.8695 | 1.7411 | 0.7687 | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11331.0167 | 47.4407 | 13.178 | -8.7 | -6.3
4 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11331.0167 | 47.4407 | 13.178
5 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11331.0167 | 47.4407 | 13.178
6 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11331.0167 | 47.4407 | 13.178
7 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11331.0167 | 47.4407 | 13.178
8 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11331.0167 | 47.4407 | 13.178
9 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11331.0167 | 47.4407 | 13.178
10 | [13 empty] | 8180.1138 | 34.2485 | 9.5135 | 9052.4268 | 37.9007 | 10.528 | 11331.0167 | 47.4407 | 13.178
11 | 88.2769 | 3.5132 | 1.6729 | 0.237 | 0.4504 | 0.0031 | 0.1113 | 0.0919 | 0.104 | 0.0065 | 3.7839 | 1.7489 | 0.7677 | 8179.3734 | 34.2454 | 9.5126 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11337.7283 | 47.4688 | 13.1858 | -8.9 | -5.9 | 0,001 | 0,002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8179.3734 | 34.2454 | 9.5126 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11337.7283 | 47.4688 | 13.1858
13 | [13 empty] | 8179.3734 | 34.2454 | 9.5126 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11337.7283 | 47.4688 | 13.1858
14 | [13 empty] | 8179.3734 | 34.2454 | 9.5126 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11337.7283 | 47.4688 | 13.1858
15 | [13 empty] | 8179.3734 | 34.2454 | 9.5126 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11337.7283 | 47.4688 | 13.1858
16 | [13 empty] | 8179.3734 | 34.2454 | 9.5126 | 9051.8775 | 37.8984 | 10.5273 | 11337.7283 | 47.4688 | 13.1858
17 | 88.0044 | 3.5318 | 1.6526 | 0.245 | 0.451 | 0.003 | 0.1307 | 0.0902 | 0.0754 | 0.0062 | 3.9658 | 1.8439 | 0.7693 | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296 | -8.9 | -5.7
18 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
19 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
20 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
21 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
22 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
23 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
24 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
25 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
26 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
27 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
28 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
29 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
30 | [13 empty] | 8153.0048 | 34.135 | 9.4819 | 8927.4985 | 37.3777 | 10.3827 | 11289.4575 | 47.2667 | 13.1296
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8157.9489 | 34.1557 | 9.4877 | 8982.851 | 37.6094 | 10.4471
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 8982.851 | 37.6094 | 10.4471
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 8982.851 | 37.6094 | 10.4471
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата