## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8144.7407 | 34.1004 | 9.4723 | 9021.1858 | 37.7699 | 10.4916 | 11372.8147 | 47.6157 | 13.2266
2 | 88.1962 | 5.5342 | 1.0234 | 0.0803 | 0.1558 | 0.0014 | 0.0413 | 0.0366 | 0.0836 | 0.0095 | 2.5059 | 2.3318 | 0.7609 | 8160.3135 | 34.1656 | 9.4904 | 9037.4989 | 37.8382 | 10.5106 | 11370.3307 | 47.6053 | 13.2237 | -7.8 | -12.8
3 | [13 empty] | 8160.3135 | 34.1656 | 9.4904 | 9037.4989 | 37.8382 | 10.5106 | 11370.3307 | 47.6053 | 13.2237
4 | [13 empty] | 8160.3135 | 34.1656 | 9.4904 | 9037.4989 | 37.8382 | 10.5106 | 11370.3307 | 47.6053 | 13.2237 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
5 | [13 empty] | 8160.3135 | 34.1656 | 9.4904 | 9037.4989 | 37.8382 | 10.5106 | 11370.3307 | 47.6053 | 13.2237
6 | [13 empty] | 8160.3135 | 34.1656 | 9.4904 | 9037.4989 | 37.8382 | 10.5106 | 11370.3307 | 47.6053 | 13.2237
7 | [13 empty] | 8160.3135 | 34.1656 | 9.4904 | 9037.4989 | 37.8382 | 10.5106 | 11370.3307 | 47.6053 | 13.2237
8 | [13 empty] | 8160.3135 | 34.1656 | 9.4904 | 9037.4989 | 37.8382 | 10.5106 | 11370.3307 | 47.6053 | 13.2237
9 | [13 empty] | 8160.3135 | 34.1656 | 9.4904 | 9037.4989 | 37.8382 | 10.5106 | 11370.3307 | 47.6053 | 13.2237
10 | [13 empty] | 8160.3135 | 34.1656 | 9.4904 | 9037.4989 | 37.8382 | 10.5106 | 11370.3307 | 47.6053 | 13.2237
11 | [13 empty] | 8160.3135 | 34.1656 | 9.4904 | 9037.4989 | 37.8382 | 10.5106 | 11370.3307 | 47.6053 | 13.2237
12 | [13 empty] | 8160.3135 | 34.1656 | 9.4904 | 9037.4989 | 37.8382 | 10.5106 | 11370.3307 | 47.6053 | 13.2237
13 | 87.3692 | 5.729 | 1.3855 | 0.1501 | 0.2867 | 0.0024 | 0.0789 | 0.0773 | 0.152 | 0.0081 | 2.4871 | 2.2738 | 0.773 | 8301.0893 | 34.755 | 9.6542 | 9184.5086 | 38.4537 | 10.6816 | 11464.9854 | 48.0016 | 13.3338 | -3.8 | -6.3
14 | [13 empty] | 8301.0893 | 34.755 | 9.6542 | 9184.5086 | 38.4537 | 10.6816 | 11464.9854 | 48.0016 | 13.3338
15 | [13 empty] | 8301.0893 | 34.755 | 9.6542 | 9184.5086 | 38.4537 | 10.6816 | 11464.9854 | 48.0016 | 13.3338
16 | 87.5969 | 5.6385 | 1.3867 | 0.1531 | 0.2947 | 0.0021 | 0.0738 | 0.0722 | 0.1156 | 0.0095 | 2.395 | 2.2618 | 0.7707 | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11475.5423 | 48.0458 | 13.3461 | -3.1 | -5.2
17 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11475.5423 | 48.0458 | 13.3461
18 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11475.5423 | 48.0458 | 13.3461
19 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11475.5423 | 48.0458 | 13.3461
20 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11475.5423 | 48.0458 | 13.3461
21 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11475.5423 | 48.0458 | 13.3461
22 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11475.5423 | 48.0458 | 13.3461
23 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11475.5423 | 48.0458 | 13.3461
24 | [13 empty] | 8292.4908 | 34.719 | 9.6442 | 9179.7078 | 38.4336 | 10.676 | 11475.5423 | 48.0458 | 13.3461
25 | 88.5275 | 5.3903 | 0.8983 | 0.0764 | 0.1428 | 0.0012 | 0.0356 | 0.0301 | 0.0589 | 0.0105 | 2.4778 | 2.3508 | 0.7574 | 8122.5997 | 34.0077 | 9.4466 | 8997.1101 | 37.6691 | 10.4636 | 11345.9923 | 47.5034 | 13.1954
26 | [13 empty] | 8122.5997 | 34.0077 | 9.4466 | 8997.1101 | 37.6691 | 10.4636 | 11345.9923 | 47.5034 | 13.1954
27 | [13 empty] | 8122.5997 | 34.0077 | 9.4466 | 8997.1101 | 37.6691 | 10.4636 | 11345.9923 | 47.5034 | 13.1954
28 | [13 empty] | 8122.5997 | 34.0077 | 9.4466 | 8997.1101 | 37.6691 | 10.4636 | 11345.9923 | 47.5034 | 13.1954
29 | [13 empty] | 8122.5997 | 34.0077 | 9.4466 | 8997.1101 | 37.6691 | 10.4636 | 11345.9923 | 47.5034 | 13.1954
30 | [13 empty] | 8122.5997 | 34.0077 | 9.4466 | 8997.1101 | 37.6691 | 10.4636 | 11345.9923 | 47.5034 | 13.1954
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8195.7343 | 34.3139 | 9.5316 | 9075.2127 | 37.9961 | 10.5545
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9075.2127 | 37.9961 | 10.5545
Полтавська | ГРС В.Будища | 9075.2127 | 37.9961 | 10.5545
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата