## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №103 | [18 empty] | Маршрут №103
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9150.8313 | 38.3127 | 10.6424 | 11886.8828 | 49.768 | 13.8244
2 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9150.8313 | 38.3127 | 10.6424 | 11886.8828 | 49.768 | 13.8244
3 | [13 empty] | 8255.7324 | 34.5651 | 9.6014 | 9150.8313 | 38.3127 | 10.6424 | 11886.8828 | 49.768 | 13.8244
4 | 94.4959 | 2.8468 | 0.8886 | 0.1315 | 0.166 | 0.0023 | 0.0408 | 0.0323 | 0.0486 | 0.0038 | 0.7735 | 0.5699 | 0.7143 | 8254.2755 | 34.559 | 9.5997 | 9149.0877 | 38.3054 | 10.6404 | 11880.4817 | 49.7412 | 13.817 | -3.3 | -2.4 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
5 | [13 empty] | 8254.2755 | 34.559 | 9.5997 | 9149.0877 | 38.3054 | 10.6404 | 11880.4817 | 49.7412 | 13.817
6 | [13 empty] | 8254.2755 | 34.559 | 9.5997 | 9149.0877 | 38.3054 | 10.6404 | 11880.4817 | 49.7412 | 13.817
7 | [13 empty] | 8254.2755 | 34.559 | 9.5997 | 9149.0877 | 38.3054 | 10.6404 | 11880.4817 | 49.7412 | 13.817
8 | [13 empty] | 8254.2755 | 34.559 | 9.5997 | 9149.0877 | 38.3054 | 10.6404 | 11880.4817 | 49.7412 | 13.817
9 | [13 empty] | 8254.2755 | 34.559 | 9.5997 | 9149.0877 | 38.3054 | 10.6404 | 11880.4817 | 49.7412 | 13.817
10 | [13 empty] | 8254.2755 | 34.559 | 9.5997 | 9149.0877 | 38.3054 | 10.6404 | 11880.4817 | 49.7412 | 13.817
11 | [13 empty] | 8254.2755 | 34.559 | 9.5997 | 9149.0877 | 38.3054 | 10.6404 | 11880.4817 | 49.7412 | 13.817
12 | 91.832 | 4.2295 | 1.1208 | 0.1529 | 0.2343 | 0.005 | 0.0671 | 0.0547 | 0.0973 | 0.0049 | 1.376 | 0.8254 | 0.7353 | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521 | 2.2 | -0.6
13 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
14 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
15 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
16 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
17 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
18 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
19 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
20 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
21 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
22 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
23 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
24 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
25 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
26 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
27 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
28 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
29 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
30 | [13 empty] | 8344.8936 | 34.9384 | 9.7051 | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454 | 11824.6873 | 49.5076 | 13.7521
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8284.8 | 34.6868 | 9.6352 | 9179.5645 | 38.433 | 10.6758
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №103
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №103 |  | 9179.5645 | 38.433 | 10.6758
Полтавська | ГРС Петрівка | 9179.5645 | 38.433 | 10.6758
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата