## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8160.409 | 34.166 | 9.4906 | 9038.096 | 37.8407 | 10.5113 | 11384.9481 | 47.6665 | 13.2407
2 | 88.0848 | 5.6135 | 1.001 | 0.0752 | 0.1436 | 0.0013 | 0.04 | 0.0354 | 0.0782 | 0.0098 | 2.57 | 2.3471 | 0.7611 | 8150.6163 | 34.125 | 9.4792 | 9026.8464 | 37.7936 | 10.4982 | 11355.6178 | 47.5437 | 13.2066 | -8.3 | -10.8
3 | [13 empty] | 8150.6163 | 34.125 | 9.4792 | 9026.8464 | 37.7936 | 10.4982 | 11355.6178 | 47.5437 | 13.2066
4 | [13 empty] | 8150.6163 | 34.125 | 9.4792 | 9026.8464 | 37.7936 | 10.4982 | 11355.6178 | 47.5437 | 13.2066 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
5 | [13 empty] | 8150.6163 | 34.125 | 9.4792 | 9026.8464 | 37.7936 | 10.4982 | 11355.6178 | 47.5437 | 13.2066
6 | [13 empty] | 8150.6163 | 34.125 | 9.4792 | 9026.8464 | 37.7936 | 10.4982 | 11355.6178 | 47.5437 | 13.2066
7 | [13 empty] | 8150.6163 | 34.125 | 9.4792 | 9026.8464 | 37.7936 | 10.4982 | 11355.6178 | 47.5437 | 13.2066
8 | [13 empty] | 8150.6163 | 34.125 | 9.4792 | 9026.8464 | 37.7936 | 10.4982 | 11355.6178 | 47.5437 | 13.2066
9 | [13 empty] | 8150.6163 | 34.125 | 9.4792 | 9026.8464 | 37.7936 | 10.4982 | 11355.6178 | 47.5437 | 13.2066
10 | 87.3451 | 8.2435 | 0.1283 | 0.0187 | 0.0758 | 0.0024 | 0.0357 | 0.0341 | 0.0695 | 0.0049 | 1.8443 | 2.1977 | 0.7584 | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9136.6916 | 38.2535 | 10.626 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913 | -13.7
11 | [13 empty] | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9136.6916 | 38.2535 | 10.626 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913
12 | [13 empty] | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9136.6916 | 38.2535 | 10.626 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913
13 | [13 empty] | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9136.6916 | 38.2535 | 10.626 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913
14 | [13 empty] | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9136.6916 | 38.2535 | 10.626 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913
15 | [13 empty] | 8250.6928 | 34.544 | 9.5956 | 9136.6916 | 38.2535 | 10.626 | 11514.4742 | 48.2088 | 13.3913
16 | 87.6043 | 8.1528 | 0.184 | 0.0032 | 0.017 | 0.0014 | 0.0226 | 0.0252 | 0.0775 | 0.0066 | 1.7369 | 2.1685 | 0.756 | 8245.7487 | 34.5233 | 9.5898 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11526.2493 | 48.2581 | 13.405 | -9.9
17 | [13 empty] | 8245.7487 | 34.5233 | 9.5898 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11526.2493 | 48.2581 | 13.405
18 | [13 empty] | 8245.7487 | 34.5233 | 9.5898 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11526.2493 | 48.2581 | 13.405
19 | [13 empty] | 8245.7487 | 34.5233 | 9.5898 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11526.2493 | 48.2581 | 13.405
20 | [13 empty] | 8245.7487 | 34.5233 | 9.5898 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11526.2493 | 48.2581 | 13.405
21 | [13 empty] | 8245.7487 | 34.5233 | 9.5898 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11526.2493 | 48.2581 | 13.405
22 | [13 empty] | 8245.7487 | 34.5233 | 9.5898 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11526.2493 | 48.2581 | 13.405
23 | [13 empty] | 8245.7487 | 34.5233 | 9.5898 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11526.2493 | 48.2581 | 13.405
24 | [13 empty] | 8245.7487 | 34.5233 | 9.5898 | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203 | 11526.2493 | 48.2581 | 13.405
25 | 84.9924 | 7.9134 | 3.0044 | 0.1402 | 0.195 | 0.0004 | 0.0266 | 0.0239 | 0.0792 | 0.0051 | 1.8403 | 1.7792 | 0.7894 | 8663.1558 | 36.2709 | 10.0753 | 9579.9896 | 40.1095 | 11.1415 | 11833.7395 | 49.5455 | 13.7626
26 | [13 empty] | 8663.1558 | 36.2709 | 10.0753 | 9579.9896 | 40.1095 | 11.1415 | 11833.7395 | 49.5455 | 13.7626
27 | [13 empty] | 8663.1558 | 36.2709 | 10.0753 | 9579.9896 | 40.1095 | 11.1415 | 11833.7395 | 49.5455 | 13.7626
28 | [13 empty] | 8663.1558 | 36.2709 | 10.0753 | 9579.9896 | 40.1095 | 11.1415 | 11833.7395 | 49.5455 | 13.7626
29 | [13 empty] | 8663.1558 | 36.2709 | 10.0753 | 9579.9896 | 40.1095 | 11.1415 | 11833.7395 | 49.5455 | 13.7626
30 | [13 empty] | 8663.1558 | 36.2709 | 10.0753 | 9579.9896 | 40.1095 | 11.1415 | 11833.7395 | 49.5455 | 13.7626
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072
Полтавська | ГРС Більськ | 9121.1189 | 38.1883 | 10.6079
Полтавська | ГРС Батьки | 9120.1396 | 38.1842 | 10.6067
Сумська | ГРС Буди | 9120.2829 | 38.1848 | 10.6069
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата