## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №61 | [18 empty] | Маршрут №61
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Чернігівгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Гнідинці - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
5 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
6 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
7 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
8 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
9 | 80.581 | 10.197 | 1.068 | 0.07 | 0.435 | 0 | 0.175 | 0.164 | 0.097 | 0.007 | 4.073 | 3.133 | 0.8172 | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861 | -8.4 | -6.8 | 0,0035 | ˂0,0002
10 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
11 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
12 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
13 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
14 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
15 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
16 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
17 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
18 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
19 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
20 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
21 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
22 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9269.6094 | 38.81 | 10.7806 | 11252.0303 | 47.11 | 13.0861
23 | 81.023 | 9.872 | 1.36 | 0.055 | 0.23 | 0.005 | 0.15 | 0.139 | 0.058 | 0.011 | 4.163 | 2.934 | 0.8108 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11244.865 | 47.08 | 13.0778 | -8.4 | -6.6
24 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11244.865 | 47.08 | 13.0778
25 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11244.865 | 47.08 | 13.0778
26 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11244.865 | 47.08 | 13.0778
27 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11244.865 | 47.08 | 13.0778
28 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11244.865 | 47.08 | 13.0778
29 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11244.865 | 47.08 | 13.0778
30 | 80.888 | 10.367 | 1.387 | 0.053 | 0.154 | 0.005 | 0.196 | 0.191 | 0.089 | 0.01 | 3.577 | 3.083 | 0.8147 | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11335.6264 | 47.46 | 13.1833 | -9 | -8.5
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8304.2181 | 34.7681 | 9.6578 | 9185.5595 | 38.4581 | 10.6828
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №61
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №61 |  | 9185.5595 | 38.4581 | 10.6828
Полтавська | Вишневе | 9186.9209 | 38.4638 | 10.6844
Полтавська | Чорнухи | 9185.5356 | 38.458 | 10.6828
Чернігівська | Богдани | 9184.3653 | 38.4531 | 10.6814
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата