## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8246.1069 | 34.5248 | 9.5902 | 9136.3095 | 38.2519 | 10.6255 | 11721.267 | 49.0746 | 13.6318
2 | [13 empty] | 8246.1069 | 34.5248 | 9.5902 | 9136.3095 | 38.2519 | 10.6255 | 11721.267 | 49.0746 | 13.6318
3 | [13 empty] | 8246.1069 | 34.5248 | 9.5902 | 9136.3095 | 38.2519 | 10.6255 | 11721.267 | 49.0746 | 13.6318
4 | [13 empty] | 8246.1069 | 34.5248 | 9.5902 | 9136.3095 | 38.2519 | 10.6255 | 11721.267 | 49.0746 | 13.6318 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
5 | 91.3923 | 4.218 | 1.049 | 0.132 | 0.2034 | 0.0039 | 0.0542 | 0.0431 | 0.0681 | 0.0047 | 1.8431 | 0.9883 | 0.7363 | 8260.4616 | 34.5849 | 9.6069 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11704.2373 | 49.0033 | 13.612 | -8.5 | -6.6
6 | [13 empty] | 8260.4616 | 34.5849 | 9.6069 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11704.2373 | 49.0033 | 13.612
7 | [13 empty] | 8260.4616 | 34.5849 | 9.6069 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11704.2373 | 49.0033 | 13.612
8 | [13 empty] | 8260.4616 | 34.5849 | 9.6069 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11704.2373 | 49.0033 | 13.612
9 | [13 empty] | 8260.4616 | 34.5849 | 9.6069 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11704.2373 | 49.0033 | 13.612
10 | [13 empty] | 8260.4616 | 34.5849 | 9.6069 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11704.2373 | 49.0033 | 13.612
11 | [13 empty] | 8260.4616 | 34.5849 | 9.6069 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11704.2373 | 49.0033 | 13.612
12 | [13 empty] | 8260.4616 | 34.5849 | 9.6069 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11704.2373 | 49.0033 | 13.612
13 | 90.5654 | 4.5298 | 1.1939 | 0.1505 | 0.2462 | 0.0006 | 0.0665 | 0.0538 | 0.0742 | 0.0058 | 2.053 | 1.0603 | 0.7434 | 8293.494 | 34.7232 | 9.6453 | 9185.6073 | 38.4583 | 10.6829 | 11691.7695 | 48.9511 | 13.5975 | -7.1 | -6.2
14 | [13 empty] | 8293.494 | 34.7232 | 9.6453 | 9185.6073 | 38.4583 | 10.6829 | 11691.7695 | 48.9511 | 13.5975
15 | [13 empty] | 8293.494 | 34.7232 | 9.6453 | 9185.6073 | 38.4583 | 10.6829 | 11691.7695 | 48.9511 | 13.5975
16 | [13 empty] | 8293.494 | 34.7232 | 9.6453 | 9185.6073 | 38.4583 | 10.6829 | 11691.7695 | 48.9511 | 13.5975
17 | [13 empty] | 8293.494 | 34.7232 | 9.6453 | 9185.6073 | 38.4583 | 10.6829 | 11691.7695 | 48.9511 | 13.5975
18 | [13 empty] | 8293.494 | 34.7232 | 9.6453 | 9185.6073 | 38.4583 | 10.6829 | 11691.7695 | 48.9511 | 13.5975
19 | 90.7747 | 4.5175 | 1.1105 | 0.1366 | 0.2166 | 0.0035 | 0.0603 | 0.0478 | 0.082 | 0.0033 | 1.9891 | 1.058 | 0.7413 | 8279.9275 | 34.6664 | 9.6296 | 9171.2765 | 38.3983 | 10.6662 | 11690.5992 | 48.9462 | 13.5962 | -6.7 | -5.4
20 | [13 empty] | 8279.9275 | 34.6664 | 9.6296 | 9171.2765 | 38.3983 | 10.6662 | 11690.5992 | 48.9462 | 13.5962
21 | [13 empty] | 8279.9275 | 34.6664 | 9.6296 | 9171.2765 | 38.3983 | 10.6662 | 11690.5992 | 48.9462 | 13.5962
22 | [13 empty] | 8279.9275 | 34.6664 | 9.6296 | 9171.2765 | 38.3983 | 10.6662 | 11690.5992 | 48.9462 | 13.5962
23 | [13 empty] | 8279.9275 | 34.6664 | 9.6296 | 9171.2765 | 38.3983 | 10.6662 | 11690.5992 | 48.9462 | 13.5962
24 | [13 empty] | 8279.9275 | 34.6664 | 9.6296 | 9171.2765 | 38.3983 | 10.6662 | 11690.5992 | 48.9462 | 13.5962
25 | [13 empty] | 8279.9275 | 34.6664 | 9.6296 | 9171.2765 | 38.3983 | 10.6662 | 11690.5992 | 48.9462 | 13.5962
26 | [13 empty] | 8279.9275 | 34.6664 | 9.6296 | 9171.2765 | 38.3983 | 10.6662 | 11690.5992 | 48.9462 | 13.5962
27 | 90.7081 | 4.5436 | 1.1577 | 0.1384 | 0.2186 | 0.0045 | 0.0622 | 0.0487 | 0.0799 | 0.0031 | 1.9758 | 1.0595 | 0.742 | 8289.338 | 34.7058 | 9.6405 | 9181.3797 | 38.4406 | 10.6779 | 11697.5735 | 48.9754 | 13.6043 | -7.6 | -6.4
28 | [13 empty] | 8289.338 | 34.7058 | 9.6405 | 9181.3797 | 38.4406 | 10.6779 | 11697.5735 | 48.9754 | 13.6043
29 | [13 empty] | 8289.338 | 34.7058 | 9.6405 | 9181.3797 | 38.4406 | 10.6779 | 11697.5735 | 48.9754 | 13.6043
30 | [13 empty] | 8289.338 | 34.7058 | 9.6405 | 9181.3797 | 38.4406 | 10.6779 | 11697.5735 | 48.9754 | 13.6043
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8266.2894 | 34.6093 | 9.6137 | 9157.2324 | 38.3395 | 10.6499
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9157.2324 | 38.3395 | 10.6499
Полтавська | ГРС Орданівка | 9157.2085 | 38.3394 | 10.6498
Полтавська | ГРС Пришиб | 9157.2802 | 38.3397 | 10.6499
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата