## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8234.5707 | 34.4765 | 9.5768 | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162 | 11879.3591 | 49.7365 | 13.8157
2 | [13 empty] | 8234.5707 | 34.4765 | 9.5768 | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162 | 11879.3591 | 49.7365 | 13.8157
3 | [13 empty] | 8234.5707 | 34.4765 | 9.5768 | 9128.3081 | 38.2184 | 10.6162 | 11879.3591 | 49.7365 | 13.8157
4 | 94.7436 | 2.7346 | 0.853 | 0.1276 | 0.1519 | 0.002 | 0.0359 | 0.0271 | 0.0402 | 0.004 | 0.6647 | 0.6151 | 0.7124 | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11875.8958 | 49.722 | 13.8117 | -3.5 | -1.6 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
5 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11875.8958 | 49.722 | 13.8117
6 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11875.8958 | 49.722 | 13.8117
7 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11875.8958 | 49.722 | 13.8117
8 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11875.8958 | 49.722 | 13.8117
9 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11875.8958 | 49.722 | 13.8117
10 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11875.8958 | 49.722 | 13.8117
11 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11875.8958 | 49.722 | 13.8117
12 | 91.6129 | 4.3912 | 1.1668 | 0.1552 | 0.2298 | 0.005 | 0.0671 | 0.0518 | 0.0905 | 0.0037 | 1.2832 | 0.9428 | 0.7374 | 8355.6655 | 34.9835 | 9.7176 | 9250.8361 | 38.7314 | 10.7587 | 11822.6093 | 49.4989 | 13.7497 | 0.6 | -0.4
13 | [13 empty] | 8355.6655 | 34.9835 | 9.7176 | 9250.8361 | 38.7314 | 10.7587 | 11822.6093 | 49.4989 | 13.7497
14 | [13 empty] | 8355.6655 | 34.9835 | 9.7176 | 9250.8361 | 38.7314 | 10.7587 | 11822.6093 | 49.4989 | 13.7497
15 | [13 empty] | 8355.6655 | 34.9835 | 9.7176 | 9250.8361 | 38.7314 | 10.7587 | 11822.6093 | 49.4989 | 13.7497
16 | [13 empty] | 8355.6655 | 34.9835 | 9.7176 | 9250.8361 | 38.7314 | 10.7587 | 11822.6093 | 49.4989 | 13.7497
17 | 91.3447 | 4.4864 | 1.2368 | 0.1652 | 0.2533 | 0.0049 | 0.0708 | 0.0552 | 0.0836 | 0.0026 | 1.0959 | 1.2006 | 0.7414 | 8371.2144 | 35.0486 | 9.7357 | 9271.4246 | 38.8176 | 10.7827 | 11816.877 | 49.4749 | 13.743 | -1.2 | -5
18 | [13 empty] | 8371.2144 | 35.0486 | 9.7357 | 9271.4246 | 38.8176 | 10.7827 | 11816.877 | 49.4749 | 13.743
19 | [13 empty] | 8371.2144 | 35.0486 | 9.7357 | 9271.4246 | 38.8176 | 10.7827 | 11816.877 | 49.4749 | 13.743
20 | [13 empty] | 8371.2144 | 35.0486 | 9.7357 | 9271.4246 | 38.8176 | 10.7827 | 11816.877 | 49.4749 | 13.743
21 | [13 empty] | 8371.2144 | 35.0486 | 9.7357 | 9271.4246 | 38.8176 | 10.7827 | 11816.877 | 49.4749 | 13.743
22 | [13 empty] | 8371.2144 | 35.0486 | 9.7357 | 9271.4246 | 38.8176 | 10.7827 | 11816.877 | 49.4749 | 13.743
23 | [13 empty] | 8371.2144 | 35.0486 | 9.7357 | 9271.4246 | 38.8176 | 10.7827 | 11816.877 | 49.4749 | 13.743
24 | 91.2806 | 4.537 | 1.2639 | 0.1658 | 0.2499 | 0.0053 | 0.0721 | 0.0539 | 0.078 | 0.0072 | 1.1646 | 1.1216 | 0.7413 | 8376.0152 | 35.0687 | 9.7413 | 9276.5837 | 38.8392 | 10.7887 | 11824.5679 | 49.5071 | 13.752 | 3.1 | -3.3
25 | [13 empty] | 8376.0152 | 35.0687 | 9.7413 | 9276.5837 | 38.8392 | 10.7887 | 11824.5679 | 49.5071 | 13.752
26 | [13 empty] | 8376.0152 | 35.0687 | 9.7413 | 9276.5837 | 38.8392 | 10.7887 | 11824.5679 | 49.5071 | 13.752
27 | [13 empty] | 8376.0152 | 35.0687 | 9.7413 | 9276.5837 | 38.8392 | 10.7887 | 11824.5679 | 49.5071 | 13.752
28 | [13 empty] | 8376.0152 | 35.0687 | 9.7413 | 9276.5837 | 38.8392 | 10.7887 | 11824.5679 | 49.5071 | 13.752
29 | [13 empty] | 8376.0152 | 35.0687 | 9.7413 | 9276.5837 | 38.8392 | 10.7887 | 11824.5679 | 49.5071 | 13.752
30 | [13 empty] | 8376.0152 | 35.0687 | 9.7413 | 9276.5837 | 38.8392 | 10.7887 | 11824.5679 | 49.5071 | 13.752
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8294.0911 | 34.7257 | 9.646 | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881
Полтавська | ГРС Скороходове | 9190.1215 | 38.4772 | 10.6881
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата