## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8120.4501 | 33.9987 | 9.4441 | 8994.5783 | 37.6585 | 10.4607 | 11423.665 | 47.8286 | 13.2857
2 | 89.319 | 3.9093 | 1.1773 | 0.1586 | 0.2673 | 0.0048 | 0.0742 | 0.0613 | 0.0841 | 0.0017 | 4.3541 | 0.5884 | 0.7468 | 8119.4469 | 33.9945 | 9.4429 | 8993.4557 | 37.6538 | 10.4594 | 11421.7542 | 47.8206 | 13.2835 | -4.9 | -4.6
3 | [13 empty] | 8119.4469 | 33.9945 | 9.4429 | 8993.4557 | 37.6538 | 10.4594 | 11421.7542 | 47.8206 | 13.2835
4 | [13 empty] | 8119.4469 | 33.9945 | 9.4429 | 8993.4557 | 37.6538 | 10.4594 | 11421.7542 | 47.8206 | 13.2835 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
5 | [13 empty] | 8119.4469 | 33.9945 | 9.4429 | 8993.4557 | 37.6538 | 10.4594 | 11421.7542 | 47.8206 | 13.2835
6 | [13 empty] | 8119.4469 | 33.9945 | 9.4429 | 8993.4557 | 37.6538 | 10.4594 | 11421.7542 | 47.8206 | 13.2835
7 | [13 empty] | 8119.4469 | 33.9945 | 9.4429 | 8993.4557 | 37.6538 | 10.4594 | 11421.7542 | 47.8206 | 13.2835
8 | [13 empty] | 8119.4469 | 33.9945 | 9.4429 | 8993.4557 | 37.6538 | 10.4594 | 11421.7542 | 47.8206 | 13.2835
9 | [13 empty] | 8119.4469 | 33.9945 | 9.4429 | 8993.4557 | 37.6538 | 10.4594 | 11421.7542 | 47.8206 | 13.2835
10 | 89.3499 | 3.8679 | 1.1714 | 0.1545 | 0.2616 | 0.0006 | 0.0749 | 0.0634 | 0.0855 | 0.0052 | 4.3779 | 0.5882 | 0.7464 | 8112.0905 | 33.9637 | 9.4344 | 8985.5022 | 37.6205 | 10.4501 | 11414.3261 | 47.7895 | 13.2749 | -2 | -1.6
11 | [13 empty] | 8112.0905 | 33.9637 | 9.4344 | 8985.5022 | 37.6205 | 10.4501 | 11414.3261 | 47.7895 | 13.2749
12 | [13 empty] | 8112.0905 | 33.9637 | 9.4344 | 8985.5022 | 37.6205 | 10.4501 | 11414.3261 | 47.7895 | 13.2749
13 | [13 empty] | 8112.0905 | 33.9637 | 9.4344 | 8985.5022 | 37.6205 | 10.4501 | 11414.3261 | 47.7895 | 13.2749
14 | [13 empty] | 8112.0905 | 33.9637 | 9.4344 | 8985.5022 | 37.6205 | 10.4501 | 11414.3261 | 47.7895 | 13.2749
15 | [13 empty] | 8112.0905 | 33.9637 | 9.4344 | 8985.5022 | 37.6205 | 10.4501 | 11414.3261 | 47.7895 | 13.2749
16 | 89.4335 | 3.8668 | 1.1613 | 0.157 | 0.268 | 0.0005 | 0.0805 | 0.0682 | 0.1012 | 0.0046 | 4.2728 | 0.5855 | 0.7466 | 8128.6425 | 34.033 | 9.4536 | 9003.5589 | 37.6961 | 10.4711 | 11435.7984 | 47.8794 | 13.2998 | -1.3 | -0.6
17 | [13 empty] | 8128.6425 | 34.033 | 9.4536 | 9003.5589 | 37.6961 | 10.4711 | 11435.7984 | 47.8794 | 13.2998
18 | [13 empty] | 8128.6425 | 34.033 | 9.4536 | 9003.5589 | 37.6961 | 10.4711 | 11435.7984 | 47.8794 | 13.2998
19 | [13 empty] | 8128.6425 | 34.033 | 9.4536 | 9003.5589 | 37.6961 | 10.4711 | 11435.7984 | 47.8794 | 13.2998
20 | [13 empty] | 8128.6425 | 34.033 | 9.4536 | 9003.5589 | 37.6961 | 10.4711 | 11435.7984 | 47.8794 | 13.2998
21 | [13 empty] | 8128.6425 | 34.033 | 9.4536 | 9003.5589 | 37.6961 | 10.4711 | 11435.7984 | 47.8794 | 13.2998
22 | [13 empty] | 8128.6425 | 34.033 | 9.4536 | 9003.5589 | 37.6961 | 10.4711 | 11435.7984 | 47.8794 | 13.2998
23 | 89.3525 | 3.866 | 1.1013 | 0.1584 | 0.27 | 0.0055 | 0.0855 | 0.0719 | 0.1291 | 0.0057 | 4.3692 | 0.585 | 0.7476 | 8125.9674 | 34.0218 | 9.4505 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11424.3816 | 47.8316 | 13.2866 | 1.4 | 3.5
24 | [13 empty] | 8125.9674 | 34.0218 | 9.4505 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11424.3816 | 47.8316 | 13.2866
25 | [13 empty] | 8125.9674 | 34.0218 | 9.4505 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11424.3816 | 47.8316 | 13.2866
26 | [13 empty] | 8125.9674 | 34.0218 | 9.4505 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11424.3816 | 47.8316 | 13.2866
27 | [13 empty] | 8125.9674 | 34.0218 | 9.4505 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11424.3816 | 47.8316 | 13.2866
28 | [13 empty] | 8125.9674 | 34.0218 | 9.4505 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11424.3816 | 47.8316 | 13.2866
29 | [13 empty] | 8125.9674 | 34.0218 | 9.4505 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11424.3816 | 47.8316 | 13.2866
30 | [13 empty] | 8125.9674 | 34.0218 | 9.4505 | 9000.4062 | 37.6829 | 10.4675 | 11424.3816 | 47.8316 | 13.2866
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8121.095 | 34.0014 | 9.4448 | 8995.2471 | 37.6613 | 10.4615
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8995.2471 | 37.6613 | 10.4615
Полтавська | ГРС Божкове | 8995.1038 | 37.6607 | 10.4613
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8995.3187 | 37.6616 | 10.4616
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8994.5067 | 37.6582 | 10.4606
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата