## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №137 | [18 empty] | Маршрут №137
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Ланна по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
2 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
3 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
4 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056 | 19.9 | -3.1
5 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9288.7171 | 38.89 | 10.8028 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
6 | 92.7514 | 4.0108 | 1.0724 | 0.1601 | 0.2228 | 0.0048 | 0.0722 | 0.0565 | 0.14 | 0.0049 | 1.1868 | 0.3172 | 0.728 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
7 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
8 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
9 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
10 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
11 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9300.6593 | 38.94 | 10.8167 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 | 24 | 0.6
12 | 92.9186 | 3.9223 | 1.0443 | 0.1567 | 0.2175 | 0.0045 | 0.07 | 0.055 | 0.1529 | 0.0046 | 1.1482 | 0.3055 | 0.7269 | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
13 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
14 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
15 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
16 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
17 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
18 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167 | 21.3 | -1
19 | 92.8468 | 3.9277 | 1.0534 | 0.1582 | 0.2203 | 0.0043 | 0.0732 | 0.0573 | 0.1614 | 0.0045 | 1.1727 | 0.3203 | 0.7278 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
20 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
21 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
22 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
23 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
24 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
25 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139 | 16.5 | -3 |  |  | відсут.
26 | 92.8193 | 3.9253 | 1.0559 | 0.1557 | 0.2172 | 0.0037 | 0.0674 | 0.0539 | 0.1603 | 0.0048 | 1.2454 | 0.3011 | 0.7276 | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
27 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
28 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
29 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
30 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8390.4893 | 35.1293 | 9.7581 | 9294.4016 | 38.9138 | 10.8094
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №137
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №137 |  | 9294.4016 | 38.9138 | 10.8094
Харківська | ГРС Зоряне (Ленінка) | 9294.4016 | 38.9138 | 10.8094
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата