## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
2 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
3 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677
4 | [13 empty] | 8369.2081 | 35.0402 | 9.7334 | 9265.2624 | 38.7918 | 10.7755 | 11580.133 | 48.4837 | 13.4677 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
5 | 89.092 | 4.8708 | 1.4822 | 0.1976 | 0.3466 | 0.0039 | 0.1008 | 0.0945 | 0.1571 | 0.0013 | 0.3927 | 3.2604 | 0.7731 | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678 | 3.8 | 5.8
6 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
7 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
8 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
9 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
10 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
11 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
12 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
13 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
14 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
15 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
16 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
17 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
18 | [13 empty] | 8381.0787 | 35.0899 | 9.7472 | 9277.8257 | 38.8444 | 10.7901 | 11580.2524 | 48.4842 | 13.4678
19 | 89.2527 | 4.8363 | 1.4655 | 0.1922 | 0.3388 | 0.0031 | 0.0959 | 0.09 | 0.152 | 0.0038 | 0.3995 | 3.17 | 0.7711 | 8376.7318 | 35.0717 | 9.7421 | 9273.407 | 38.8259 | 10.785 | 11589.9734 | 48.5249 | 13.4791 | -0.2 | 4.2
20 | [13 empty] | 8376.7318 | 35.0717 | 9.7421 | 9273.407 | 38.8259 | 10.785 | 11589.9734 | 48.5249 | 13.4791
21 | [13 empty] | 8376.7318 | 35.0717 | 9.7421 | 9273.407 | 38.8259 | 10.785 | 11589.9734 | 48.5249 | 13.4791
22 | [13 empty] | 8376.7318 | 35.0717 | 9.7421 | 9273.407 | 38.8259 | 10.785 | 11589.9734 | 48.5249 | 13.4791
23 | [13 empty] | 8376.7318 | 35.0717 | 9.7421 | 9273.407 | 38.8259 | 10.785 | 11589.9734 | 48.5249 | 13.4791
24 | [13 empty] | 8376.7318 | 35.0717 | 9.7421 | 9273.407 | 38.8259 | 10.785 | 11589.9734 | 48.5249 | 13.4791
25 | [13 empty] | 8376.7318 | 35.0717 | 9.7421 | 9273.407 | 38.8259 | 10.785 | 11589.9734 | 48.5249 | 13.4791
26 | 89.3239 | 4.7505 | 1.4452 | 0.1917 | 0.3377 | 0.0037 | 0.099 | 0.0954 | 0.1802 | 0.0007 | 0.3641 | 3.208 | 0.7716 | 8379.5262 | 35.0834 | 9.7454 | 9276.4404 | 38.8386 | 10.7885 | 11589.854 | 48.5244 | 13.479 | -1.9 | 2.9
27 | [13 empty] | 8379.5262 | 35.0834 | 9.7454 | 9276.4404 | 38.8386 | 10.7885 | 11589.854 | 48.5244 | 13.479
28 | [13 empty] | 8379.5262 | 35.0834 | 9.7454 | 9276.4404 | 38.8386 | 10.7885 | 11589.854 | 48.5244 | 13.479
29 | [13 empty] | 8379.5262 | 35.0834 | 9.7454 | 9276.4404 | 38.8386 | 10.7885 | 11589.854 | 48.5244 | 13.479
30 | [13 empty] | 8379.5262 | 35.0834 | 9.7454 | 9276.4404 | 38.8386 | 10.7885 | 11589.854 | 48.5244 | 13.479
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8376.7318 | 35.0717 | 9.7421 | 9273.2876 | 38.8254 | 10.7848
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9273.2876 | 38.8254 | 10.7848
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9273.2637 | 38.8253 | 10.7848
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9273.2876 | 38.8254 | 10.7848
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата