## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №604 | [18 empty] | Маршрут №604
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво №100-356/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8562.0762 | 35.8477 | 9.9577 | 9475.5184 | 39.6721 | 11.02 | 11938.784 | 49.9853 | 13.8848
2 | [13 empty] | 8562.0762 | 35.8477 | 9.9577 | 9475.5184 | 39.6721 | 11.02 | 11938.784 | 49.9853 | 13.8848
3 | 89.1473 | 4.4273 | 2.1235 | 0.2732 | 0.5317 | 0.0045 | 0.1056 | 0.0835 | 0.0687 | 0.0043 | 2.4148 | 0.8157 | 0.7614 | 8485.0006 | 35.525 | 9.8681 | 9390.4654 | 39.316 | 10.9211 | 11810.4521 | 49.448 | 13.7356 | -18.5 | -14 | не виявлено | 0,0000 | відсутні
4 | [13 empty] | 8485.0006 | 35.525 | 9.8681 | 9390.4654 | 39.316 | 10.9211 | 11810.4521 | 49.448 | 13.7356
5 | [13 empty] | 8485.0006 | 35.525 | 9.8681 | 9390.4654 | 39.316 | 10.9211 | 11810.4521 | 49.448 | 13.7356
6 | 92.8562 | 3.5721 | 1.0935 | 0.1401 | 0.1738 | 0.0007 | 0.0163 | 0.0125 | 0.0721 | 0.0072 | 1.7268 | 0.3288 | 0.7228 | 8266.6954 | 34.611 | 9.6142 | 9160.1702 | 38.3518 | 10.6533 | 11824.6156 | 49.5073 | 13.752
7 | [13 empty] | 8266.6954 | 34.611 | 9.6142 | 9160.1702 | 38.3518 | 10.6533 | 11824.6156 | 49.5073 | 13.752
8 | [13 empty] | 8266.6954 | 34.611 | 9.6142 | 9160.1702 | 38.3518 | 10.6533 | 11824.6156 | 49.5073 | 13.752
9 | [13 empty] | 8266.6954 | 34.611 | 9.6142 | 9160.1702 | 38.3518 | 10.6533 | 11824.6156 | 49.5073 | 13.752
10 | 93.9329 | 3.1725 | 0.854 | 0.0973 | 0.1023 | 0.0012 | 0.0181 | 0.0137 | 0.0254 | 0.0076 | 1.4624 | 0.3124 | 0.7128 | 8199.7231 | 34.3306 | 9.5363 | 9089.2568 | 38.0549 | 10.5708 | 11814.7752 | 49.4661 | 13.7406
11 | [13 empty] | 8199.7231 | 34.3306 | 9.5363 | 9089.2568 | 38.0549 | 10.5708 | 11814.7752 | 49.4661 | 13.7406
12 | [13 empty] | 8199.7231 | 34.3306 | 9.5363 | 9089.2568 | 38.0549 | 10.5708 | 11814.7752 | 49.4661 | 13.7406
13 | [13 empty] | 8199.7231 | 34.3306 | 9.5363 | 9089.2568 | 38.0549 | 10.5708 | 11814.7752 | 49.4661 | 13.7406
14 | [13 empty] | 8199.7231 | 34.3306 | 9.5363 | 9089.2568 | 38.0549 | 10.5708 | 11814.7752 | 49.4661 | 13.7406
15 | [13 empty] | 8199.7231 | 34.3306 | 9.5363 | 9089.2568 | 38.0549 | 10.5708 | 11814.7752 | 49.4661 | 13.7406
16 | [13 empty] | 8199.7231 | 34.3306 | 9.5363 | 9089.2568 | 38.0549 | 10.5708 | 11814.7752 | 49.4661 | 13.7406
17 | 92.9702 | 4.0204 | 0.8779 | 0.1112 | 0.1824 | 0.0098 | 0.0537 | 0.0443 | 0.1447 | 0.0026 | 1.3264 | 0.2564 | 0.7237 | 8344.2248 | 34.9356 | 9.7043 | 9244.6978 | 38.7057 | 10.7516 | 11926.6984 | 49.9347 | 13.8708
18 | [13 empty] | 8344.2248 | 34.9356 | 9.7043 | 9244.6978 | 38.7057 | 10.7516 | 11926.6984 | 49.9347 | 13.8708
19 | [13 empty] | 8344.2248 | 34.9356 | 9.7043 | 9244.6978 | 38.7057 | 10.7516 | 11926.6984 | 49.9347 | 13.8708
20 | [13 empty] | 8344.2248 | 34.9356 | 9.7043 | 9244.6978 | 38.7057 | 10.7516 | 11926.6984 | 49.9347 | 13.8708
21 | [13 empty] | 8344.2248 | 34.9356 | 9.7043 | 9244.6978 | 38.7057 | 10.7516 | 11926.6984 | 49.9347 | 13.8708
22 | [13 empty] | 8344.2248 | 34.9356 | 9.7043 | 9244.6978 | 38.7057 | 10.7516 | 11926.6984 | 49.9347 | 13.8708
23 | [13 empty] | 8344.2248 | 34.9356 | 9.7043 | 9244.6978 | 38.7057 | 10.7516 | 11926.6984 | 49.9347 | 13.8708
24 | 92.8979 | 4.054 | 0.8843 | 0.1131 | 0.1845 | 0.01 | 0.054 | 0.045 | 0.1589 | 0.0027 | 1.3352 | 0.2604 | 0.7245 | 8351.5335 | 34.9662 | 9.7128 | 9252.508 | 38.7384 | 10.7607 | 11929.4929 | 49.9464 | 13.874 |  |  | не виявлено | 0,00000 | відсутні
25 | [13 empty] | 8351.5335 | 34.9662 | 9.7128 | 9252.508 | 38.7384 | 10.7607 | 11929.4929 | 49.9464 | 13.874
26 | [13 empty] | 8351.5335 | 34.9662 | 9.7128 | 9252.508 | 38.7384 | 10.7607 | 11929.4929 | 49.9464 | 13.874
27 | [13 empty] | 8351.5335 | 34.9662 | 9.7128 | 9252.508 | 38.7384 | 10.7607 | 11929.4929 | 49.9464 | 13.874
28 | [13 empty] | 8351.5335 | 34.9662 | 9.7128 | 9252.508 | 38.7384 | 10.7607 | 11929.4929 | 49.9464 | 13.874
29 | [13 empty] | 8351.5335 | 34.9662 | 9.7128 | 9252.508 | 38.7384 | 10.7607 | 11929.4929 | 49.9464 | 13.874
30 | [13 empty] | 8351.5335 | 34.9662 | 9.7128 | 9252.508 | 38.7384 | 10.7607 | 11929.4929 | 49.9464 | 13.874
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8366.5569 | 35.0291 | 9.7303 | 9266.8627 | 38.7985 | 10.7774
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №604
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №604 |  | 9266.8627 | 38.7985 | 10.7774
Харківська | ГРС с.Заліман | 9262.4201 | 38.7799 | 10.7722
Харківська | ГРС смт.Савинці | 9267.2209 | 38.8 | 10.7778
Начальник управління Первомайського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата