## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №673 | [18 empty] | Маршрут №673
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8296.7423 | 34.7368 | 9.6491 | 9180.1138 | 38.4353 | 10.6765 | 11524.2908 | 48.2499 | 13.4028
2 | 86.1464 | 5.1311 | 2.2272 | 0.2684 | 0.4409 | 0.0046 | 0.0872 | 0.0652 | 0.0543 | 0.2062 | 4.3984 | 0.9702 | 0.7768 | 8322.9198 | 34.8464 | 9.6796 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11462.5014 | 47.9912 | 13.3309 | -8.4 | -1.9 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 8322.9198 | 34.8464 | 9.6796 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11462.5014 | 47.9912 | 13.3309
4 | [13 empty] | 8322.9198 | 34.8464 | 9.6796 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11462.5014 | 47.9912 | 13.3309
5 | [13 empty] | 8322.9198 | 34.8464 | 9.6796 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11462.5014 | 47.9912 | 13.3309
6 | [13 empty] | 8322.9198 | 34.8464 | 9.6796 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11462.5014 | 47.9912 | 13.3309
7 | [13 empty] | 8322.9198 | 34.8464 | 9.6796 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11462.5014 | 47.9912 | 13.3309
8 | [13 empty] | 8322.9198 | 34.8464 | 9.6796 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11462.5014 | 47.9912 | 13.3309
9 | [13 empty] | 8322.9198 | 34.8464 | 9.6796 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11462.5014 | 47.9912 | 13.3309
10 | [13 empty] | 8322.9198 | 34.8464 | 9.6796 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11462.5014 | 47.9912 | 13.3309
11 | [13 empty] | 8322.9198 | 34.8464 | 9.6796 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11462.5014 | 47.9912 | 13.3309
12 | [13 empty] | 8322.9198 | 34.8464 | 9.6796 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11462.5014 | 47.9912 | 13.3309
13 | 86.0302 | 5.1258 | 2.236 | 0.2734 | 0.4542 | 0.0049 | 0.0925 | 0.0702 | 0.0604 | 0.2405 | 4.45 | 0.9618 | 0.778 | 8325.3321 | 34.8565 | 9.6824 | 9207.7722 | 38.5511 | 10.7086 | 11456.5063 | 47.9661 | 13.3239 | -8.5 | -1.2
14 | [13 empty] | 8325.3321 | 34.8565 | 9.6824 | 9207.7722 | 38.5511 | 10.7086 | 11456.5063 | 47.9661 | 13.3239
15 | [13 empty] | 8325.3321 | 34.8565 | 9.6824 | 9207.7722 | 38.5511 | 10.7086 | 11456.5063 | 47.9661 | 13.3239
16 | 85.9853 | 5.1483 | 2.2535 | 0.2797 | 0.4778 | 0.0051 | 0.103 | 0.0811 | 0.0747 | 0.2197 | 4.397 | 0.9747 | 0.7796 | 8349.1212 | 34.9561 | 9.71 | 9233.4481 | 38.6586 | 10.7385 | 11477.0471 | 48.0521 | 13.3478 | -7.3 | -0.9
17 | [13 empty] | 8349.1212 | 34.9561 | 9.71 | 9233.4481 | 38.6586 | 10.7385 | 11477.0471 | 48.0521 | 13.3478
18 | [13 empty] | 8349.1212 | 34.9561 | 9.71 | 9233.4481 | 38.6586 | 10.7385 | 11477.0471 | 48.0521 | 13.3478
19 | [13 empty] | 8349.1212 | 34.9561 | 9.71 | 9233.4481 | 38.6586 | 10.7385 | 11477.0471 | 48.0521 | 13.3478
20 | [13 empty] | 8349.1212 | 34.9561 | 9.71 | 9233.4481 | 38.6586 | 10.7385 | 11477.0471 | 48.0521 | 13.3478
21 | [13 empty] | 8349.1212 | 34.9561 | 9.71 | 9233.4481 | 38.6586 | 10.7385 | 11477.0471 | 48.0521 | 13.3478
22 | [13 empty] | 8349.1212 | 34.9561 | 9.71 | 9233.4481 | 38.6586 | 10.7385 | 11477.0471 | 48.0521 | 13.3478
23 | 85.8671 | 5.2015 | 2.2558 | 0.276 | 0.4753 | 0.0049 | 0.1015 | 0.0801 | 0.0671 | 0.2359 | 4.4502 | 0.9846 | 0.78 | 8342.1946 | 34.9271 | 9.702 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11464.3882 | 47.9991 | 13.3331 | -6.1 | -0.5
24 | [13 empty] | 8342.1946 | 34.9271 | 9.702 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11464.3882 | 47.9991 | 13.3331
25 | [13 empty] | 8342.1946 | 34.9271 | 9.702 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11464.3882 | 47.9991 | 13.3331
26 | [13 empty] | 8342.1946 | 34.9271 | 9.702 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11464.3882 | 47.9991 | 13.3331
27 | [13 empty] | 8342.1946 | 34.9271 | 9.702 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11464.3882 | 47.9991 | 13.3331
28 | [13 empty] | 8342.1946 | 34.9271 | 9.702 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11464.3882 | 47.9991 | 13.3331
29 | [13 empty] | 8342.1946 | 34.9271 | 9.702 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11464.3882 | 47.9991 | 13.3331
30 | [13 empty] | 8342.1946 | 34.9271 | 9.702 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11464.3882 | 47.9991 | 13.3331
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8328.3893 | 34.8693 | 9.6859 | 9211.4265 | 38.5664 | 10.7129
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №673
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №673 |  | 9211.4265 | 38.5664 | 10.7129
Харківська | ГРС Борки | 9211.331 | 38.566 | 10.7128
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9211.5221 | 38.5668 | 10.713
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9209.3008 | 38.5575 | 10.7104
Харківська | ГРС с. Соколове | 9211.1638 | 38.5653 | 10.7126
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата