## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676 | [18 empty] | Маршрут №676
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз", ПАТ "НКМЗ", ТОВ Кнауф Гіпс Донбас, ДТЕК Курахівська ТЕС,ПрАТ "СКВЗ"-ТОВ "ТД ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ ГІРНИЧНІ МАШИНИ ДРМЗ, ДП "Укравтогаз", ПАТ "Харківгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Амвросіївка-Горлівка-Слов`янськ", "Новопсков-Краматорськ", "Краматорськ-Донецьк", "Донецьк-Маріуполь", "Шебелинка-Слов`янськ", газопроводу-відводу на ГРС 1, 2 Вуглегірської ДРЕС
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.6264 | 3.88 | 1.1571 | 0.15 | 0.2477 | 0 | 0.0278 | 0.0225 | 0.0294 |  | 3.1425 | 0.7166 | 0.7377 | 8158.4983 | 34.158 | 9.4883 | 9034.6089 | 37.8261 | 10.5073 | 11544.1628 | 48.3331 | 13.4259
2 | 91.5884 | 3.3886 | 0.9076 | 0.1132 | 0.1796 | 0 | 0.024 | 0.0194 | 0.0262 |  | 3.2853 | 0.4677 | 0.7276 | 8082.9035 | 33.8415 | 9.4004 | 8953.9745 | 37.4885 | 10.4135 | 11520.5409 | 48.2342 | 13.3984
3 | 91.8129 | 3.5562 | 0.7869 | 0.0763 | 0.1243 | 0 | 0.0314 | 0.0253 | 0.025 |  | 3.1699 | 0.3918 | 0.7243 | 8079.4641 | 33.8271 | 9.3964 | 8950.8695 | 37.4755 | 10.4099 | 11542.2759 | 48.3252 | 13.4237 | -22.2
4 | 91.5642 | 3.5555 | 0.8934 | 0.0918 | 0.1446 | 0 | 0.0219 | 0.0173 | 0.0216 |  | 3.0291 | 0.6606 | 0.7281 | 8083.5962 | 33.8444 | 9.4012 | 8954.906 | 37.4924 | 10.4146 | 11517.412 | 48.2211 | 13.3948
5 | 90.238 | 4.634 | 1.3005 | 0.1488 | 0.2242 | 0 | 0.0171 | 0.0126 | 0.0144 |  | 2.6761 | 0.7343 | 0.7403 | 8244.5305 | 34.5182 | 9.5884 | 9128.0932 | 38.2175 | 10.616 | 11643.0689 | 48.7472 | 13.5409
6 | 90.1064 | 5.0209 | 1.4493 | 0.1492 | 0.1942 | 0 | 0.0163 | 0.0121 | 0.0147 |  | 2.4905 | 0.5464 | 0.7407 | 8311.3119 | 34.7978 | 9.6661 | 9200.7979 | 38.5219 | 10.7005 | 11733.4243 | 49.1255 | 13.646
7 | 90.5609 | 4.9734 | 1.3722 | 0.1373 | 0.1578 | 0 | 0.012 | 0.0086 | 0.0103 |  | 2.33 | 0.4375 | 0.7362 | 8307.8964 | 34.7835 | 9.6621 | 9197.9317 | 38.5099 | 10.6972 | 11765.0952 | 49.2581 | 13.6828 | -19.8
8 | 93.1438 | 3.5632 | 0.9441 | 0.094 | 0.0937 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0.0117 |  | 1.7493 | 0.3764 | 0.7175 | 8199.1498 | 34.3282 | 9.5356 | 9083.4768 | 38.0307 | 10.5641 | 11768.654 | 49.273 | 13.6869
9 | 92.9242 | 3.6696 | 1.0381 | 0.1065 | 0.123 | 0 | 0.0243 | 0.0186 | 0.0152 |  | 1.7611 | 0.3194 | 0.72 | 8234.7856 | 34.4774 | 9.5771 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11798.3187 | 49.3972 | 13.7214
10 | 93.4759 | 3.3931 | 0.8413 | 0.0792 | 0.0873 | 0 | 0.0168 | 0.0131 | 0.0149 |  | 1.7805 | 0.2979 | 0.7144 | 8178.2269 | 34.2406 | 9.5113 | 9061.2402 | 37.9376 | 10.5382 | 11765.1908 | 49.2585 | 13.6829
11 | 93.7996 | 3.3842 | 0.879 | 0.0882 | 0.0951 | 0 | 0.0172 | 0.0129 | 0.0151 |  | 1.4172 | 0.2915 | 0.7133 | 8215.2003 | 34.3954 | 9.5543 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11827.8162 | 49.5207 | 13.7558
12 | 93.8222 | 3.2379 | 0.8519 | 0.0891 | 0.1009 | 0 | 0.0193 | 0.0147 | 0.0162 |  | 1.4748 | 0.373 | 0.7136 | 8194.1579 | 34.3073 | 9.5298 | 9079.0104 | 38.012 | 10.5589 | 11795.4525 | 49.3852 | 13.7181
13 | 94.0782 | 3.1465 | 0.832 | 0.0893 | 0.1013 | 0.0001 | 0.0204 | 0.0156 | 0.0183 |  | 1.349 | 0.3493 | 0.712 | 8199.2215 | 34.3285 | 9.5357 | 9084.9098 | 38.0367 | 10.5658 | 11815.9455 | 49.471 | 13.7419
14 | 94.0565 | 3.3807 | 0.8988 | 0.0885 | 0.0825 | 0.0002 | 0.0151 | 0.0109 | 0.0137 |  | 1.1235 | 0.3296 | 0.7121 | 8234.1169 | 34.4746 | 9.5763 | 9123.0058 | 38.1962 | 10.6101 | 11864.8612 | 49.6758 | 13.7988 | -17.6
15 | 93.9998 | 3.3004 | 0.8705 | 0.0933 | 0.0974 | 0.0001 | 0.0182 | 0.013 | 0.0146 |  | 1.2624 | 0.3303 | 0.7125 | 8219.6667 | 34.4141 | 9.5595 | 9107.1225 | 38.1297 | 10.5916 | 11840.9766 | 49.5758 | 13.7711
16 | 93.5319 | 3.2727 | 0.9805 | 0.1201 | 0.1421 | 0.0002 | 0.0291 | 0.0214 | 0.0256 | 0.0105 | 1.5371 | 0.3288 | 0.7171 | 8231.5851 | 34.464 | 9.5733 | 9119.0648 | 38.1797 | 10.6055 | 11818.6684 | 49.4824 | 13.7451
17 | 92.8177 | 3.793 | 1.0454 | 0.1323 | 0.173 | 0.0024 | 0.0331 | 0.0236 | 0.0282 |  | 1.6406 | 0.3107 | 0.7222 | 8276.3448 | 34.6514 | 9.6254 | 9166.7146 | 38.3792 | 10.6609 | 11837.8716 | 49.5628 | 13.7674
18 | 92.4769 | 3.9726 | 1.0724 | 0.1489 | 0.2309 | 0.0075 | 0.0532 | 0.0383 | 0.0382 |  | 1.6606 | 0.3005 | 0.7262 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
19 | 92.4648 | 3.9409 | 1.0577 | 0.1451 | 0.226 | 0.0079 | 0.0571 | 0.0431 | 0.0454 |  | 1.6944 | 0.3176 | 0.7265 | 8312.6494 | 34.8034 | 9.6676 | 9205.4315 | 38.5413 | 10.7059 | 11853.0383 | 49.6263 | 13.7851
20 | 92.4641 | 3.9328 | 1.0539 | 0.143 | 0.2245 | 0.0079 | 0.0592 | 0.0455 | 0.0511 |  | 1.6998 | 0.3182 | 0.7266 | 8313.6287 | 34.8075 | 9.6688 | 9206.4585 | 38.5456 | 10.7071 | 11852.9427 | 49.6259 | 13.785 | -16 |  | 0,002 | 0,006 | відсутні
21 | 92.4387 | 3.9533 | 1.0458 | 0.1461 | 0.2329 | 0.0088 | 0.0637 | 0.0497 | 0.0619 |  | 1.6762 | 0.3229 | 0.7274 | 8323.708 | 34.8497 | 9.6805 | 9217.3021 | 38.591 | 10.7197 | 11860.8008 | 49.6588 | 13.7941
22 | 92.6247 | 3.7995 | 0.9837 | 0.1333 | 0.2095 | 0.0072 | 0.0562 | 0.0445 | 0.0615 |  | 1.7479 | 0.332 | 0.7252 | 8289.553 | 34.7067 | 9.6408 | 9180.4721 | 38.4368 | 10.6769 | 11830.9212 | 49.5337 | 13.7594
23 | 92.6356 | 3.7389 | 0.972 | 0.1288 | 0.2047 | 0.0069 | 0.0548 | 0.0434 | 0.0634 |  | 1.8017 | 0.3498 | 0.7251 | 8276.8225 | 34.6534 | 9.6259 | 9166.619 | 38.3788 | 10.6608 | 11814.608 | 49.4654 | 13.7404
24 | 92.3248 | 3.9581 | 1.0674 | 0.1497 | 0.2452 | 0.0091 | 0.0697 | 0.0559 | 0.0799 |  | 1.7002 | 0.34 | 0.7292 | 8335.7936 | 34.9003 | 9.6945 | 9230.152 | 38.6448 | 10.7347 | 11862.7832 | 49.6671 | 13.7964
25 | 92.3343 | 3.9367 | 1.0462 | 0.1465 | 0.2389 | 0.0091 | 0.0684 | 0.0545 | 0.0872 |  | 1.7347 | 0.3435 | 0.729 | 8328.9148 | 34.8715 | 9.6865 | 9222.6523 | 38.6134 | 10.7259 | 11854.3758 | 49.6319 | 13.7866
26 | 92.3606 | 3.8928 | 1.0229 | 0.1396 | 0.2262 | 0.0083 | 0.0647 | 0.0513 | 0.0855 |  | 1.7794 | 0.3687 | 0.7284 | 8311.5268 | 34.7987 | 9.6663 | 9203.8312 | 38.5346 | 10.7041 | 11835.0532 | 49.551 | 13.7642
27 | 93.581 | 3.3876 | 0.9128 | 0.1155 | 0.158 | 0.004 | 0.0394 | 0.0311 | 0.0616 |  | 1.3411 | 0.3679 | 0.7184 | 8263.6143 | 34.5981 | 9.6106 | 9153.8647 | 38.3254 | 10.6459 | 11852.8472 | 49.6255 | 13.7849
28 | 93.7849 | 3.0444 | 0.9299 | 0.1337 | 0.1958 | 0.0042 | 0.0425 | 0.0332 | 0.0499 |  | 1.3969 | 0.3846 | 0.7178 | 8246.0353 | 34.5245 | 9.5901 | 9134.8048 | 38.2456 | 10.6238 | 11833.238 | 49.5434 | 13.7621
29 | 92.4891 | 3.7466 | 1.0654 | 0.1567 | 0.255 | 0.0083 | 0.0713 | 0.0587 | 0.0804 |  | 1.6918 | 0.3767 | 0.7287 | 8324.2095 | 34.8518 | 9.6811 | 9217.6604 | 38.5925 | 10.7201 | 11850.7215 | 49.6166 | 13.7824
30 | 92.3707 | 3.8975 | 1.0479 | 0.1459 | 0.2416 | 0.0091 | 0.0706 | 0.0581 | 0.1028 |  | 1.6926 | 0.3632 | 0.7295 | 8335.7936 | 34.9003 | 9.6945 | 9230.0804 | 38.6445 | 10.7346 | 11859.8215 | 49.6547 | 13.793
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8227.5725 | 34.4472 | 9.5687 | 9112.7115 | 38.1531 | 10.5981
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .05.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .05.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .05.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №676
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №676 |  | 9112.7115 | 38.1531 | 10.5981
Донецька | АГНКС м.Костянтинівка | 9136.3573 | 38.2521 | 10.6256
Донецька | Артемівськ (побут) | 9101.7246 | 38.1071 | 10.5853
Донецька | Артемівський КНАУФ Гіпс Донбас | 9114.479 | 38.1605 | 10.6001
Донецька | Бахмутська ПТФ / Берестове | 0 | 0 | 0
Донецька | ВАТ "Електросталь" | 9099.1689 | 38.0964 | 10.5823
Донецька | Волноваха | 9106.812 | 38.1284 | 10.5912
Донецька | Володимирівка (р-п ім.Кірова) | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941
Донецька | Володимирівка /с. Великий Анадоль | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111
Донецька | Вугледар | 9112.6399 | 38.1528 | 10.598
Донецька | ГРС ПАТ "Новокраматорський машзавод" | 9133.5628 | 38.2404 | 10.6223
Донецька | ГРС-І Вуглегірська ТЕС (побут) / Світлодарськ | 9112.3532 | 38.1516 | 10.5977
Донецька | ГРС-І Слов`янська ТЕС (побут) - Миколаївка | 9123.4596 | 38.1981 | 10.6106
Донецька | ГРС-ІІ Вуглегірська ТЕС | 9128.5709 | 38.2195 | 10.6165
Донецька | ГРС-ІІ Слов`янська ТЕС (ТЕС) | 9125.7764 | 38.2078 | 10.6133
Донецька | Дзержинськ | 9116.342 | 38.1683 | 10.6023
Донецька | Донське | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637
Донецька | Дружківка (АГНКС м.Дружківка) | 9133.2284 | 38.239 | 10.6219
Донецька | Дружківка (місто) | 9104.8535 | 38.1202 | 10.5889
Донецька | Дружківка (машбуд.з-д) | 9126.5885 | 38.2112 | 10.6142
Донецька | Званівка (к-п ім.Горького) | 9104.0892 | 38.117 | 10.5881
Донецька | Кіндратівка | 9123.6029 | 38.1987 | 10.6108
Донецька | Клинове (к-п ім.Козаченка) | 9108.3167 | 38.1347 | 10.593
Донецька | Костянтинівка-2, АГНКС ТД "Лідер" | 9136.0706 | 38.2509 | 10.6253
Донецька | Костянтинівка-І (мет.з-д) | 9186.2999 | 38.4612 | 10.6837
Донецька | Костянтинівка-І (побут) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-І (пром-сть) | 9104.4952 | 38.1187 | 10.5885
Донецька | Костянтинівка-ІІ | 0 | 0 | 0
Донецька | Краматорськ (АГНКС) | 9130.3622 | 38.227 | 10.6186
Донецька | Краматорськ (МЗ ім.Куйбишева) | 9116.5569 | 38.1692 | 10.6026
Донецька | Краматорськ (побут) | 9084.5038 | 38.035 | 10.5653
Донецька | Краматорськ (пром-сть) | 9120.88 | 38.1873 | 10.6076
Донецька | Красноармійськ | 9103.2054 | 38.1133 | 10.587
Донецька | Красноармійське (к-п Промінь) | 9091.7647 | 38.0654 | 10.5737
Донецька | Курахове | 9135.5213 | 38.2486 | 10.6246
Донецька | Малинівка | 9108.0779 | 38.1337 | 10.5927
Донецька | Новотроїцьке | 9086.3907 | 38.0429 | 10.5675
Донецька | Ольгінка | 9105.3312 | 38.1222 | 10.5895
Донецька | Очеретине | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772
Донецька | Очеретине (к-п ім.Ульянова) | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878
Донецька | Очеретине на Авдіївку | 0 | 0 | 0
Донецька | Покровське (к-п ім.Чапаєва) | 9109.296 | 38.1388 | 10.5941
Донецька | Правдинська ПТФ | 9097.0671 | 38.0876 | 10.5799
Донецька | Рай-Олександрівка (к-п 40 років Жовтня) | 9102.0112 | 38.1083 | 10.5856
Донецька | Сіверськ | 9104.5191 | 38.1188 | 10.5886
Донецька | Селідове | 9093.2695 | 38.0717 | 10.5755
Донецька | Слов`янськ (АГНКС м.Слов`янськ) | 9140.1549 | 38.268 | 10.63
Донецька | Слов`янськ (місто) | 9112.1144 | 38.1506 | 10.5974
Донецька | Степанівка (к-п "Костянтинівський") | 9104.6863 | 38.1195 | 10.5888
Донецька | Часів Яр (колгости) | 9110.0603 | 38.142 | 10.595
Донецька | Часів Яр (місто) | 9116.2464 | 38.1679 | 10.6022
Донецька | Червоний Лиман | 9094.7981 | 38.0781 | 10.5773
Донецька | Шидловський (Слов`янський) КВЗ | 9127.6633 | 38.2157 | 10.6155
Донецька | Щербинівська ПТФ | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594
Донецька | к-п ім.Леніна | 9111.3979 | 38.1476 | 10.5966
Донецька | к-п ім.Тімірязєва | 9103.5876 | 38.1149 | 10.5875
Донецька | к-п Маріупольський (Чермалик) | 9107.5286 | 38.1314 | 10.5921
Донецька | к-п Оленівський | 9108.5317 | 38.1356 | 10.5932
Донецька | к-п Правда і Кірова | 9104.1131 | 38.1171 | 10.5881
Донецька | с.Новополтавка (к-п Широкий Шлях) | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113
Харківська | Ізюм | 9085.3875 | 38.0387 | 10.5663
Харківська | Барвінкове | 9093.1261 | 38.0711 | 10.5753
Харківська | Бражківка | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889
Харківська | Грушеваха (к-п Жовтень) | 9095.0847 | 38.0793 | 10.5776
Харківська | Петрівське (дубль ХТГ) | 9106.9076 | 38.1288 | 10.5913
Харківська | р-п Степок | 9104.2325 | 38.1176 | 10.5882
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .05.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .05.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .05.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата