## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №161 | [18 empty] | Маршрут №161
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
2 | 90.0364 | 4.8663 | 1.1453 | 0.1205 | 0.1933 | 0.0049 | 0.052 | 0.0431 | 0.0605 | 0.0041 | 1.6117 | 1.8622 | 0.7496 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -12.3 | -12.4 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
3 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
4 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
5 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
6 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
7 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
8 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
9 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
10 | 89.5382 | 4.9358 | 1.0541 | 0.1176 | 0.2139 | 0.0035 | 0.0482 | 0.0371 | 0.0567 | 0.0043 | 1.5589 | 2.4317 | 0.7553 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -12 | -11.6 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
11 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
12 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
13 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
14 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
15 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
17 | 89.0934 | 5.1615 | 1.1559 | 0.1341 | 0.2296 | 0.004 | 0.0568 | 0.0453 | 0.0618 | 0.0052 | 1.6269 | 2.4255 | 0.7592 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -12.6 | -12.2 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
18 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
19 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
20 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
21 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
22 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
23 | 89.0574 | 5.2208 | 1.1393 | 0.1269 | 0.249 | 0.0032 | 0.0552 | 0.0443 | 0.0727 | 0.0051 | 1.6293 | 2.3968 | 0.7595 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -12.2 | -13 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
24 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
25 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
26 | 89.3533 | 5.0915 | 1.08 | 0.1201 | 0.2264 | 0.0038 | 0.051 | 0.0401 | 0.0646 | 0.0048 | 1.5993 | 2.3651 | 0.7566 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -12.2 | -13 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
27 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
28 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
29 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
30 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8238.9177 | 34.4947 | 9.5819 | 9121.0472 | 38.188 | 10.6078
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №161
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №161 |  | 9121.0472 | 38.188 | 10.6078
Київська | Славутич | 9134.5659 | 38.2446 | 10.6235
Чернігівська | Іванівка (Черн.) | 9122.4087 | 38.1937 | 10.6094
Чернігівська | АГНКС ТОВ "Ітера Україна" Мена | 9116.6525 | 38.1696 | 10.6027
Чернігівська | АГНКС ТОВ Карвен | 9116.7002 | 38.1698 | 10.6027
Чернігівська | АГНКС Чернігів-1 | 9114.7895 | 38.1618 | 10.6005
Чернігівська | Березна | 9122.7192 | 38.195 | 10.6097
Чернігівська | Брусилів | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087
Чернігівська | В.Зліїв | 9121.8354 | 38.1913 | 10.6087
Чернігівська | Волосківці | 9121.6205 | 38.1904 | 10.6084
Чернігівська | Гончарівське | 9127.5438 | 38.2152 | 10.6153
Чернігівська | Городня | 9122.1459 | 38.1926 | 10.6091
Чернігівська | Деревини | 9121.0472 | 38.188 | 10.6078
Чернігівська | Дніпровське | 9121.9787 | 38.1919 | 10.6089
Чернігівська | Добрянка | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069
Чернігівська | Ковчин | 9122.6475 | 38.1947 | 10.6096
Чернігівська | Куликівка | 9122.1937 | 38.1928 | 10.6091
Чернігівська | Локнисте | 9122.3848 | 38.1936 | 10.6093
Чернігівська | Любеч | 9122.0743 | 38.1923 | 10.609
Чернігівська | М.Коцюбинське | 9122.2415 | 38.193 | 10.6092
Чернігівська | Мена | 9121.3577 | 38.1893 | 10.6081
Чернігівська | Орлівка | 9122.0743 | 38.1923 | 10.609
Чернігівська | Петрівка | 9121.6205 | 38.1904 | 10.6084
Чернігівська | Покровське/ Жовтневе | 9122.337 | 38.1934 | 10.6093
Чернігівська | Ріпки | 9122.3131 | 38.1933 | 10.6093
Чернігівська | Снов`янка | 9122.3131 | 38.1933 | 10.6093
Чернігівська | Сновськ (Щорс) | 9122.6714 | 38.1948 | 10.6097
Чернігівська | Сосниця | 9123.2207 | 38.1971 | 10.6103
Чернігівська | Т.Шевченка | 9122.1937 | 38.1928 | 10.6091
Чернігівська | Хоробичі | 9121.2861 | 38.189 | 10.6081
Чернігівська | Чернігів-2 | 9137.7664 | 38.258 | 10.6272
Чернігівська | Чернігів-3 | 9117.3212 | 38.1724 | 10.6034
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата