## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №411 | [18 empty] | Маршрут №411
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "КАЧБ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8169.1747 | 34.2027 | 9.5008 | 9055.484 | 37.9135 | 10.5315 | 11905.2022 | 49.8447 | 13.8458
2 | [13 empty] | 8169.1747 | 34.2027 | 9.5008 | 9055.484 | 37.9135 | 10.5315 | 11905.2022 | 49.8447 | 13.8458
3 | [13 empty] | 8169.1747 | 34.2027 | 9.5008 | 9055.484 | 37.9135 | 10.5315 | 11905.2022 | 49.8447 | 13.8458
4 | 96.2889 | 1.9923 | 0.6223 | 0.0949 | 0.0923 | 0.0013 | 0.0167 | 0.012 | 0.0108 | 0.0063 | 0.7178 | 0.1444 | 0.6968 | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11895.3379 | 49.8034 | 13.8343 | -19.5 | -20
5 | [13 empty] | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11895.3379 | 49.8034 | 13.8343
6 | [13 empty] | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11895.3379 | 49.8034 | 13.8343
7 | [13 empty] | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11895.3379 | 49.8034 | 13.8343
8 | [13 empty] | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11895.3379 | 49.8034 | 13.8343
9 | [13 empty] | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11895.3379 | 49.8034 | 13.8343
10 | [13 empty] | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11895.3379 | 49.8034 | 13.8343 |  |  | 0,000077 | 0,0002 | 0,000
11 | [13 empty] | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11895.3379 | 49.8034 | 13.8343
12 | [13 empty] | 8162.0571 | 34.1729 | 9.4925 | 9047.6738 | 37.8808 | 10.5224 | 11895.3379 | 49.8034 | 13.8343
13 | 96.4103 | 1.8983 | 0.59 | 0.0911 | 0.0889 | 0.0013 | 0.0165 | 0.0115 | 0.0121 | 0.0064 | 0.7347 | 0.1389 | 0.6958 | 8150.1386 | 34.123 | 9.4786 | 9034.8955 | 37.8273 | 10.5076 | 11887.1694 | 49.7692 | 13.8248 | -20.4 | -16.9
14 | [13 empty] | 8150.1386 | 34.123 | 9.4786 | 9034.8955 | 37.8273 | 10.5076 | 11887.1694 | 49.7692 | 13.8248
15 | [13 empty] | 8150.1386 | 34.123 | 9.4786 | 9034.8955 | 37.8273 | 10.5076 | 11887.1694 | 49.7692 | 13.8248
16 | [13 empty] | 8150.1386 | 34.123 | 9.4786 | 9034.8955 | 37.8273 | 10.5076 | 11887.1694 | 49.7692 | 13.8248
17 | [13 empty] | 8150.1386 | 34.123 | 9.4786 | 9034.8955 | 37.8273 | 10.5076 | 11887.1694 | 49.7692 | 13.8248
18 | 93.2854 | 3.1638 | 1.3218 | 0.2496 | 0.4636 | 0.0013 | 0.1452 | 0.0932 | 0.1206 | 0.0042 | 0.6553 | 0.496 | 0.7331 | 8482.5166 | 35.5146 | 9.8652 | 9390.1071 | 39.3145 | 10.9207 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979 | 8.6 | 4.6
19 | [13 empty] | 8482.5166 | 35.5146 | 9.8652 | 9390.1071 | 39.3145 | 10.9207 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
20 | [13 empty] | 8482.5166 | 35.5146 | 9.8652 | 9390.1071 | 39.3145 | 10.9207 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
21 | [13 empty] | 8482.5166 | 35.5146 | 9.8652 | 9390.1071 | 39.3145 | 10.9207 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
22 | [13 empty] | 8482.5166 | 35.5146 | 9.8652 | 9390.1071 | 39.3145 | 10.9207 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
23 | [13 empty] | 8482.5166 | 35.5146 | 9.8652 | 9390.1071 | 39.3145 | 10.9207 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
24 | [13 empty] | 8482.5166 | 35.5146 | 9.8652 | 9390.1071 | 39.3145 | 10.9207 | 12036.042 | 50.3925 | 13.9979
25 | 93.4609 | 3.0821 | 1.3065 | 0.2136 | 0.3636 | 0.0011 | 0.1 | 0.0781 | 0.1034 | 0.0044 | 0.6654 | 0.6209 | 0.7296 | 8419.2941 | 35.2499 | 9.7916 | 9321.9405 | 39.0291 | 10.8414 | 11977.0948 | 50.1457 | 13.9294 | 10.1 | 6.5
26 | [13 empty] | 8419.2941 | 35.2499 | 9.7916 | 9321.9405 | 39.0291 | 10.8414 | 11977.0948 | 50.1457 | 13.9294
27 | [13 empty] | 8419.2941 | 35.2499 | 9.7916 | 9321.9405 | 39.0291 | 10.8414 | 11977.0948 | 50.1457 | 13.9294
28 | [13 empty] | 8419.2941 | 35.2499 | 9.7916 | 9321.9405 | 39.0291 | 10.8414 | 11977.0948 | 50.1457 | 13.9294
29 | [13 empty] | 8419.2941 | 35.2499 | 9.7916 | 9321.9405 | 39.0291 | 10.8414 | 11977.0948 | 50.1457 | 13.9294
30 | [13 empty] | 8419.2941 | 35.2499 | 9.7916 | 9321.9405 | 39.0291 | 10.8414 | 11977.0948 | 50.1457 | 13.9294
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8259.3868 | 34.5804 | 9.6057 | 9151.6673 | 38.3162 | 10.6434
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №411
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №411 |  | 9151.6673 | 38.3162 | 10.6434
Чернівецька | ГРС Шубранець (Чернівці) /баланс - 322098 | 9151.6673 | 38.3162 | 10.6434
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата