## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №412 | [18 empty] | Маршрут №412
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід до с. Чорногузи"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8089.2807 | 33.8682 | 9.4078 | 8970.1205 | 37.5561 | 10.4323 | 11866.748 | 49.6837 | 13.801
2 | [13 empty] | 8089.2807 | 33.8682 | 9.4078 | 8970.1205 | 37.5561 | 10.4323 | 11866.748 | 49.6837 | 13.801
3 | [13 empty] | 8089.2807 | 33.8682 | 9.4078 | 8970.1205 | 37.5561 | 10.4323 | 11866.748 | 49.6837 | 13.801
4 | [13 empty] | 8089.2807 | 33.8682 | 9.4078 | 8970.1205 | 37.5561 | 10.4323 | 11866.748 | 49.6837 | 13.801
5 | [13 empty] | 8089.2807 | 33.8682 | 9.4078 | 8970.1205 | 37.5561 | 10.4323 | 11866.748 | 49.6837 | 13.801
6 | 98.7311 | 0.4652 | 0.1302 | 0.0237 | 0.0182 | 0.0003 | 0.0059 | 0.003 | 0.0069 | 0.0077 | 0.5419 | 0.0659 | 0.6771 | 7992.4048 | 33.4626 | 9.2952 | 8866.7958 | 37.1235 | 10.3121 | 11825.7382 | 49.512 | 13.7533 | -11.5 | -21.2
7 | [13 empty] | 7992.4048 | 33.4626 | 9.2952 | 8866.7958 | 37.1235 | 10.3121 | 11825.7382 | 49.512 | 13.7533
8 | [13 empty] | 7992.4048 | 33.4626 | 9.2952 | 8866.7958 | 37.1235 | 10.3121 | 11825.7382 | 49.512 | 13.7533
9 | [13 empty] | 7992.4048 | 33.4626 | 9.2952 | 8866.7958 | 37.1235 | 10.3121 | 11825.7382 | 49.512 | 13.7533
10 | [13 empty] | 7992.4048 | 33.4626 | 9.2952 | 8866.7958 | 37.1235 | 10.3121 | 11825.7382 | 49.512 | 13.7533
11 | [13 empty] | 7992.4048 | 33.4626 | 9.2952 | 8866.7958 | 37.1235 | 10.3121 | 11825.7382 | 49.512 | 13.7533
12 | [13 empty] | 7992.4048 | 33.4626 | 9.2952 | 8866.7958 | 37.1235 | 10.3121 | 11825.7382 | 49.512 | 13.7533
13 | 99.1887 | 0.1666 | 0.0359 | 0.0104 | 0.0038 | 0.0008 | 0.0042 | 0.001 | 0.0153 | 0.0064 | 0.5126 | 0.0543 | 0.6737 | 7962.0953 | 33.3357 | 9.2599 | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 11812.8644 | 49.4581 | 13.7384 | -13.1 | -23.3
14 | [13 empty] | 7962.0953 | 33.3357 | 9.2599 | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 11812.8644 | 49.4581 | 13.7384
15 | [13 empty] | 7962.0953 | 33.3357 | 9.2599 | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 11812.8644 | 49.4581 | 13.7384
16 | [13 empty] | 7962.0953 | 33.3357 | 9.2599 | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 11812.8644 | 49.4581 | 13.7384
17 | [13 empty] | 7962.0953 | 33.3357 | 9.2599 | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 11812.8644 | 49.4581 | 13.7384
18 | [13 empty] | 7962.0953 | 33.3357 | 9.2599 | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 11812.8644 | 49.4581 | 13.7384 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | 0,000
19 | [13 empty] | 7962.0953 | 33.3357 | 9.2599 | 8834.456 | 36.9881 | 10.2745 | 11812.8644 | 49.4581 | 13.7384
20 | 99.2424 | 0.1624 | 0.0345 | 0.0107 | 0.0039 | 0.0007 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0053 | 0.481 | 0.0533 | 0.673 | 7959.8262 | 33.3262 | 9.2573 | 8832.1392 | 36.9784 | 10.2718 | 11815.4439 | 49.4689 | 13.7414 | -7 | -18.6
21 | [13 empty] | 7959.8262 | 33.3262 | 9.2573 | 8832.1392 | 36.9784 | 10.2718 | 11815.4439 | 49.4689 | 13.7414
22 | [13 empty] | 7959.8262 | 33.3262 | 9.2573 | 8832.1392 | 36.9784 | 10.2718 | 11815.4439 | 49.4689 | 13.7414
23 | [13 empty] | 7959.8262 | 33.3262 | 9.2573 | 8832.1392 | 36.9784 | 10.2718 | 11815.4439 | 49.4689 | 13.7414
24 | [13 empty] | 7959.8262 | 33.3262 | 9.2573 | 8832.1392 | 36.9784 | 10.2718 | 11815.4439 | 49.4689 | 13.7414
25 | [13 empty] | 7959.8262 | 33.3262 | 9.2573 | 8832.1392 | 36.9784 | 10.2718 | 11815.4439 | 49.4689 | 13.7414
26 | [13 empty] | 7959.8262 | 33.3262 | 9.2573 | 8832.1392 | 36.9784 | 10.2718 | 11815.4439 | 49.4689 | 13.7414
27 | 99.2759 | 0.1608 | 0.0336 | 0.0107 | 0.0038 | 7.829e-05 | 0.0041 | 0.001 | 0.0041 | 0.0066 | 0.4449 | 0.0544 | 0.6729 | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.8891 | 36.9941 | 10.2761 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481 | -14.9 | -23
28 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.8891 | 36.9941 | 10.2761 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
29 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.8891 | 36.9941 | 10.2761 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
30 | [13 empty] | 7963.2417 | 33.3405 | 9.2613 | 8835.8891 | 36.9941 | 10.2761 | 11821.2479 | 49.4932 | 13.7481
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8023.2159 | 33.5916 | 9.331 | 8899.6848 | 37.2612 | 10.3503
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №412
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №412 |  | 8899.6848 | 37.2612 | 10.3503
Чернівецька | ГРС с.Чорногузи | 8899.6848 | 37.2612 | 10.3503
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата