## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №693 | [18 empty] | Маршрут №693
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8793.4223 | 36.8163 | 10.2268 | 9719.404 | 40.6932 | 11.3037 | 12093.9621 | 50.635 | 14.0653
2 | [13 empty] | 8793.4223 | 36.8163 | 10.2268 | 9719.404 | 40.6932 | 11.3037 | 12093.9621 | 50.635 | 14.0653
3 | 87.5686 | 5.8124 | 2.7366 | 0.3011 | 0.6088 | 0.0065 | 0.1637 | 0.1401 | 0.2354 | 0.0069 | 1.8469 | 0.573 | 0.7806 | 8811.9329 | 36.8938 | 10.2483 | 9738.9893 | 40.7752 | 11.3264 | 12097.0671 | 50.648 | 14.0689 | -3.3 | -5.2 |  |  | відсутні
4 | [13 empty] | 8811.9329 | 36.8938 | 10.2483 | 9738.9893 | 40.7752 | 11.3264 | 12097.0671 | 50.648 | 14.0689
5 | [13 empty] | 8811.9329 | 36.8938 | 10.2483 | 9738.9893 | 40.7752 | 11.3264 | 12097.0671 | 50.648 | 14.0689
6 | [13 empty] | 8811.9329 | 36.8938 | 10.2483 | 9738.9893 | 40.7752 | 11.3264 | 12097.0671 | 50.648 | 14.0689
7 | [13 empty] | 8811.9329 | 36.8938 | 10.2483 | 9738.9893 | 40.7752 | 11.3264 | 12097.0671 | 50.648 | 14.0689
8 | [13 empty] | 8811.9329 | 36.8938 | 10.2483 | 9738.9893 | 40.7752 | 11.3264 | 12097.0671 | 50.648 | 14.0689
9 | [13 empty] | 8811.9329 | 36.8938 | 10.2483 | 9738.9893 | 40.7752 | 11.3264 | 12097.0671 | 50.648 | 14.0689
10 | 87.5169 | 5.8632 | 2.7047 | 0.3068 | 0.6213 | 0.0068 | 0.1769 | 0.146 | 0.2422 | 0.006 | 1.8186 | 0.5906 | 0.7816 | 8822.3465 | 36.9374 | 10.2604 | 9750.1673 | 40.822 | 11.3394 | 12103.5399 | 50.6751 | 14.0764 | -2 | -4.1
11 | [13 empty] | 8822.3465 | 36.9374 | 10.2604 | 9750.1673 | 40.822 | 11.3394 | 12103.5399 | 50.6751 | 14.0764
12 | [13 empty] | 8822.3465 | 36.9374 | 10.2604 | 9750.1673 | 40.822 | 11.3394 | 12103.5399 | 50.6751 | 14.0764
13 | [13 empty] | 8822.3465 | 36.9374 | 10.2604 | 9750.1673 | 40.822 | 11.3394 | 12103.5399 | 50.6751 | 14.0764
14 | 87.3306 | 5.9186 | 2.7789 | 0.3132 | 0.642 | 0.007 | 0.191 | 0.1614 | 0.316 | 0.0069 | 1.7616 | 0.573 | 0.7857 | 8876.0869 | 37.1624 | 10.3229 | 9807.968 | 41.064 | 11.4067 | 12143.7854 | 50.8436 | 14.1232 |  |  | 0.0001 | 0.0007
15 | [13 empty] | 8876.0869 | 37.1624 | 10.3229 | 9807.968 | 41.064 | 11.4067 | 12143.7854 | 50.8436 | 14.1232
16 | [13 empty] | 8876.0869 | 37.1624 | 10.3229 | 9807.968 | 41.064 | 11.4067 | 12143.7854 | 50.8436 | 14.1232
17 | 87.9798 | 6.1165 | 2.6396 | 0.291 | 0.5898 | 0.006 | 0.168 | 0.1396 | 0.2727 | 0.0066 | 1.3017 | 0.4887 | 0.7783 | 8876.3018 | 37.1633 | 10.3231 | 9809.8788 | 41.072 | 11.4089 | 12203.7835 | 51.0948 | 14.193 | -2.2 | -5.6 |  |  | відсутні
18 | [13 empty] | 8876.3018 | 37.1633 | 10.3231 | 9809.8788 | 41.072 | 11.4089 | 12203.7835 | 51.0948 | 14.193
19 | [13 empty] | 8876.3018 | 37.1633 | 10.3231 | 9809.8788 | 41.072 | 11.4089 | 12203.7835 | 51.0948 | 14.193
20 | [13 empty] | 8876.3018 | 37.1633 | 10.3231 | 9809.8788 | 41.072 | 11.4089 | 12203.7835 | 51.0948 | 14.193
21 | 87.4411 | 5.834 | 2.7301 | 0.3027 | 0.6264 | 0.0064 | 0.2055 | 0.1616 | 0.2997 | 0.0065 | 1.8067 | 0.5793 | 0.7843 | 8854.2802 | 37.0711 | 10.2975 | 9784.4656 | 40.9656 | 11.3793 | 12125.3465 | 50.7664 | 14.1018
22 | [13 empty] | 8854.2802 | 37.0711 | 10.2975 | 9784.4656 | 40.9656 | 11.3793 | 12125.3465 | 50.7664 | 14.1018
23 | 87.5177 | 5.8122 | 2.6784 | 0.3076 | 0.6397 | 0.0077 | 0.1988 | 0.1699 | 0.3227 | 0.0066 | 1.8079 | 0.5307 | 0.7841 | 8861.4456 | 37.1011 | 10.3059 | 9792.2997 | 40.9984 | 11.3884 | 12136.835 | 50.8145 | 14.1151 | -1.2 | -5.8
24 | [13 empty] | 8861.4456 | 37.1011 | 10.3059 | 9792.2997 | 40.9984 | 11.3884 | 12136.835 | 50.8145 | 14.1151
25 | [13 empty] | 8861.4456 | 37.1011 | 10.3059 | 9792.2997 | 40.9984 | 11.3884 | 12136.835 | 50.8145 | 14.1151
26 | [13 empty] | 8861.4456 | 37.1011 | 10.3059 | 9792.2997 | 40.9984 | 11.3884 | 12136.835 | 50.8145 | 14.1151
27 | [13 empty] | 8861.4456 | 37.1011 | 10.3059 | 9792.2997 | 40.9984 | 11.3884 | 12136.835 | 50.8145 | 14.1151
28 | [13 empty] | 8861.4456 | 37.1011 | 10.3059 | 9792.2997 | 40.9984 | 11.3884 | 12136.835 | 50.8145 | 14.1151
29 | [13 empty] | 8861.4456 | 37.1011 | 10.3059 | 9792.2997 | 40.9984 | 11.3884 | 12136.835 | 50.8145 | 14.1151
30 | 87.662 | 5.8467 | 2.7578 | 0.2912 | 0.5978 | 0.0052 | 0.1194 | 0.1211 | 0.1997 | 0.0076 | 1.8014 | 0.5902 | 0.7781 | 8788.0244 | 36.7937 | 10.2205 | 9713.4328 | 40.6682 | 11.2967 | 12084.8143 | 50.5967 | 14.0546 | -0.8 | -4 | 0.0001 | 0.0009
31 | [13 empty] | 8788.0244 | 36.7937 | 10.2205 | 9713.4328 | 40.6682 | 11.2967 | 12084.8143 | 50.5967 | 14.0546
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8839.5435 | 37.0094 | 10.2804 | 9768.9406 | 40.9006 | 11.3613
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .06.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №693
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №693 |  | 9768.9406 | 40.9006 | 11.3613
Дніпропетровська | ГРС с.Гвардійське | 9769.2033 | 40.9017 | 11.3616
Дніпропетровська | ГРС с.Голубівка р-п "Видвиженець" | 9773.7414 | 40.9207 | 11.3669
Дніпропетровська | ГРС с.Губиниха | 9768.3435 | 40.8981 | 11.3606
Дніпропетровська | ГРС с.Казначеївка | 9768.3674 | 40.8982 | 11.3606
Дніпропетровська | ГРС с.Мар`янівка | 9766.7432 | 40.8914 | 11.3587
Дніпропетровська | ГРС с.Спаське | 9767.6031 | 40.895 | 11.3597
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 9768.2002 | 40.8975 | 11.3604
Дніпропетровська | ГРС-9а м.Дніпро | 9768.8451 | 40.9002 | 11.3612
Дніпропетровська | РВУ "Харківавтогаз" | 9769.6572 | 40.9036 | 11.3621
Дніпропетровська | ТОВ "ДАГ" | 9768.0569 | 40.8969 | 11.3603
Дніпропетровська | ТОВ "МЕТАН-АВТО" | 9767.818 | 40.8959 | 11.36
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .06.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .06.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .06.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата