## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №676 | [18 empty] | Маршрут №676
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Донецькоблгаз", ПАТ "НКМЗ", ТОВ Кнауф Гіпс Донбас, ДТЕК Курахівська ТЕС,ПрАТ "СКВЗ"-ТОВ "ТД ЛІДЕР", ПАТ "ЗОКМ", ТОВ ГІРНИЧНІ МАШИНИ ДРМЗ, ДП "Укравтогаз", ПАТ "Харківгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Амвросіївка-Горлівка-Слов`янськ", "Новопсков-Краматорськ", "Краматорськ-Донецьк", "Донецьк-Маріуполь", "Шебелинка-Слов`янськ", газопроводу-відводу на ГРС 1, 2 Вуглегірської ДРЕС
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.4317 | 3.8738 | 1.0501 | 0.1461 | 0.2349 | 0.0085 | 0.0668 | 0.0542 | 0.1002 |  | 1.6693 | 0.3644 | 0.7289 | 8332.1631 | 34.8851 | 9.6903 | 9226.2588 | 38.6285 | 10.7301 | 11859.917 | 49.6551 | 13.7931
2 | 92.273 | 3.9384 | 1.0786 | 0.1517 | 0.2468 | 0.0091 | 0.0691 | 0.0561 | 0.1048 |  | 1.7139 | 0.3585 | 0.7304 | 8342.7201 | 34.9293 | 9.7026 | 9237.4846 | 38.6755 | 10.7432 | 11862.5682 | 49.6662 | 13.7962
3 | 92.2096 | 3.9754 | 1.0861 | 0.1546 | 0.2525 | 0.0094 | 0.071 | 0.0583 | 0.11 |  | 1.7175 | 0.3556 | 0.7311 | 8350.4109 | 34.9615 | 9.7115 | 9245.7009 | 38.7099 | 10.7528 | 11867.2735 | 49.6859 | 13.8016
4 | 92.2631 | 3.9723 | 1.071 | 0.1504 | 0.2473 | 0.0094 | 0.0696 | 0.0569 | 0.1124 |  | 1.6907 | 0.3569 | 0.7306 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
5 | 92.2096 | 3.918 | 1.089 | 0.1543 | 0.2526 | 0.009 | 0.0704 | 0.0576 | 0.1145 |  | 1.7156 | 0.4094 | 0.7315 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
6 | 92.2129 | 3.9445 | 1.0809 | 0.1531 | 0.2542 | 0.0092 | 0.0706 | 0.0573 | 0.1147 |  | 1.7209 | 0.3817 | 0.7313 | 8346.7566 | 34.9462 | 9.7073 | 9241.6883 | 38.6931 | 10.7481 | 11860.538 | 49.6577 | 13.7938
7 | 92.1522 | 3.9688 | 1.0926 | 0.155 | 0.2571 | 0.0094 | 0.0733 | 0.0593 | 0.1205 |  | 1.7389 | 0.3729 | 0.7319 | 8353.1338 | 34.9729 | 9.7147 | 9248.5193 | 38.7217 | 10.756 | 11863.8819 | 49.6717 | 13.7977 | -9.5 | -6.8
8 | 92.3011 | 3.9645 | 1.046 | 0.1453 | 0.2424 | 0.0094 | 0.0705 | 0.0572 | 0.1224 |  | 1.6595 | 0.3817 | 0.7306 | 8347.6881 | 34.9501 | 9.7084 | 9242.8825 | 38.6981 | 10.7495 | 11867.584 | 49.6872 | 13.802
9 | 92.2736 | 3.9569 | 1.037 | 0.1438 | 0.2409 | 0.0093 | 0.07 | 0.0569 | 0.123 |  | 1.7025 | 0.3861 | 0.7307 | 8341.7408 | 34.9252 | 9.7014 | 9236.362 | 38.6708 | 10.7419 | 11858.7228 | 49.6501 | 13.7917
10 | 92.1934 | 3.9489 | 1.0594 | 0.1465 | 0.2476 | 0.0093 | 0.0717 | 0.0584 | 0.1246 |  | 1.7353 | 0.4049 | 0.7316 | 8342.9828 | 34.9304 | 9.7029 | 9237.5563 | 38.6758 | 10.7433 | 11853.0144 | 49.6262 | 13.7851
11 | 92.1251 | 3.9707 | 1.0822 | 0.1486 | 0.2511 | 0.0094 | 0.0735 | 0.0608 | 0.128 |  | 1.7586 | 0.392 | 0.7322 | 8349.6705 | 34.9584 | 9.7107 | 9244.6739 | 38.7056 | 10.7516 | 11856.6687 | 49.6415 | 13.7893
12 | 92.0822 | 3.9693 | 1.0935 | 0.1532 | 0.2518 | 0.0095 | 0.0737 | 0.0613 | 0.1305 |  | 1.7758 | 0.3992 | 0.7327 | 8351.0319 | 34.9641 | 9.7123 | 9246.0592 | 38.7114 | 10.7532 | 11854.5191 | 49.6325 | 13.7868
13 | 92.104 | 3.955 | 1.0855 | 0.1529 | 0.2543 | 0.0095 | 0.0724 | 0.0605 | 0.1321 |  | 1.7496 | 0.4242 | 0.7327 | 8349.7183 | 34.9586 | 9.7107 | 9244.65 | 38.7055 | 10.7515 | 11852.4889 | 49.624 | 13.7844
14 | 92.0606 | 3.9643 | 1.0891 | 0.1513 | 0.2553 | 0.0095 | 0.0719 | 0.0601 | 0.1342 |  | 1.7827 | 0.421 | 0.733 | 8348.739 | 34.9545 | 9.7096 | 9243.5035 | 38.7007 | 10.7502 | 11848.9301 | 49.6091 | 13.7803
15 | 92.0891 | 3.9867 | 1.0939 | 0.1526 | 0.2526 | 0.0095 | 0.0716 | 0.0595 | 0.1367 |  | 1.761 | 0.3868 | 0.7327 | 8355.5939 | 34.9832 | 9.7176 | 9251.0272 | 38.7322 | 10.7589 | 11860.8247 | 49.6589 | 13.7941 | -9.2 | -6.5 | 0,002 | 0,006 | відс.
16 | 92.0651 | 3.967 | 1.0907 | 0.1547 | 0.2565 | 0.0095 | 0.072 | 0.0593 | 0.1382 | 0.0087 | 1.768 | 0.4103 | 0.733 | 8353.2532 | 34.9734 | 9.7148 | 9248.4237 | 38.7213 | 10.7559 | 11854.9013 | 49.6341 | 13.7873
17 | 92.0906 | 3.9563 | 1.0816 | 0.1515 | 0.2562 | 0.0094 | 0.0723 | 0.0593 | 0.138 |  | 1.7746 | 0.4102 | 0.7328 | 8350.2437 | 34.9608 | 9.7113 | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521 | 11852.3934 | 49.6236 | 13.7843
18 | 92.0318 | 3.9487 | 1.1065 | 0.1537 | 0.2551 | 0.0094 | 0.0739 | 0.0602 | 0.1385 |  | 1.8033 | 0.4189 | 0.7334 | 8350.8409 | 34.9633 | 9.712 | 9245.7009 | 38.7099 | 10.7528 | 11848.333 | 49.6066 | 13.7796
19 | 92.0398 | 3.9572 | 1.0985 | 0.1568 | 0.26 | 0.0095 | 0.0744 | 0.0611 | 0.1407 |  | 1.7884 | 0.4136 | 0.7335 | 8354.6385 | 34.9792 | 9.7164 | 9249.8568 | 38.7273 | 10.7576 | 11853.0622 | 49.6264 | 13.7851
20 | 91.9949 | 3.9527 | 1.1043 | 0.1561 | 0.263 | 0.0096 | 0.0743 | 0.0623 | 0.144 |  | 1.8081 | 0.4307 | 0.734 | 8354.0414 | 34.9767 | 9.7158 | 9249.0925 | 38.7241 | 10.7567 | 11847.9031 | 49.6048 | 13.7791
21 | 92.0872 | 3.9593 | 1.0862 | 0.1539 | 0.2564 | 0.0095 | 0.0731 | 0.0608 | 0.1463 |  | 1.7578 | 0.4095 | 0.7332 | 8356.4298 | 34.9867 | 9.7185 | 9251.8631 | 38.7357 | 10.7599 | 11858.0063 | 49.6471 | 13.7909
22 | 92.0942 | 3.9652 | 1.0827 | 0.1513 | 0.2554 | 0.0095 | 0.0733 | 0.06 | 0.1477 |  | 1.7588 | 0.4019 | 0.7331 | 8356.5493 | 34.9872 | 9.7187 | 9252.0064 | 38.7363 | 10.7601 | 11859.2005 | 49.6521 | 13.7923 | -9 | -6.5
23 | 92.0703 | 3.9766 | 1.0881 | 0.1515 | 0.2518 | 0.0096 | 0.0733 | 0.06 | 0.1498 |  | 1.7706 | 0.3984 | 0.7332 | 8357.3852 | 34.9907 | 9.7196 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11859.0333 | 49.6514 | 13.7921
24 | 92.0286 | 3.9745 | 1.1064 | 0.1554 | 0.2588 | 0.0095 | 0.0743 | 0.061 | 0.1511 |  | 1.779 | 0.4014 | 0.7338 | 8361.5889 | 35.0083 | 9.7245 | 9257.3327 | 38.7586 | 10.7663 | 11860.2037 | 49.6563 | 13.7934
25 | 92.0547 | 3.9593 | 1.0955 | 0.1563 | 0.2599 | 0.0095 | 0.0738 | 0.0614 | 0.1516 |  | 1.7785 | 0.3995 | 0.7336 | 8359.9887 | 35.0016 | 9.7227 | 9255.6369 | 38.7515 | 10.7643 | 11859.5827 | 49.6537 | 13.7927
26 | 91.9937 | 3.959 | 1.117 | 0.157 | 0.2612 | 0.0094 | 0.0742 | 0.0616 | 0.1528 |  | 1.8036 | 0.4105 | 0.7342 | 8360.6335 | 35.0043 | 9.7234 | 9256.234 | 38.754 | 10.765 | 11855.5701 | 49.6369 | 13.788
27 | 92.0231 | 3.9894 | 1.1082 | 0.159 | 0.2637 | 0.0097 | 0.0757 | 0.0625 | 0.1544 |  | 1.7655 | 0.3888 | 0.734 | 8368.2766 | 35.0363 | 9.7323 | 9264.5936 | 38.789 | 10.7747 | 11867.7034 | 49.6877 | 13.8021
28 | 91.9826 | 3.991 | 1.1211 | 0.1596 | 0.2645 | 0.0098 | 0.0752 | 0.062 | 0.1576 |  | 1.7971 | 0.3795 | 0.7343 | 8369.3514 | 35.0408 | 9.7336 | 9265.6684 | 38.7935 | 10.776 | 11866.4853 | 49.6826 | 13.8007
29 | 92.1218 | 3.9794 | 1.0741 | 0.1548 | 0.2583 | 0.0097 | 0.0736 | 0.0599 | 0.1575 |  | 1.7289 | 0.382 | 0.7331 | 8365.0761 | 35.0229 | 9.7286 | 9261.2975 | 38.7752 | 10.7709 | 11870.689 | 49.7002 | 13.8056
30 | 92.4406 | 3.9895 | 1.0181 | 0.1403 | 0.2347 | 0.0102 | 0.0678 | 0.0548 | 0.1432 |  | 1.5538 | 0.347 | 0.7299 | 8360.8963 | 35.0054 | 9.7237 | 9257.476 | 38.7592 | 10.7664 | 11892.4001 | 49.7911 | 13.8309 | -8.6 | -5
31 | 92.3754 | 3.9901 | 1.0286 | 0.1417 | 0.2343 | 0.0105 | 0.0676 | 0.0552 | 0.1529 |  | 1.5792 | 0.3645 | 0.7307 | 8362.5443 | 35.0123 | 9.7256 | 9259.1002 | 38.766 | 10.7683 | 11887.8381 | 49.772 | 13.8256
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8352.4889 | 34.9702 | 9.7139 | 9247.7072 | 38.7183 | 10.7551
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .06.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .06.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №676
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №676 |  | 9247.7072 | 38.7183 | 10.7551
Донецька | АГНКС м.Костянтинівка | 9247.3012 | 38.7166 | 10.7546
Донецька | Артемівськ (побут) | 9247.6356 | 38.718 | 10.755
Донецька | Артемівський КНАУФ Гіпс Донбас | 9248.9014 | 38.7233 | 10.7565
Донецька | Бахмутська ПТФ / Берестове | 0 | 0 | 0
Донецька | ВАТ "Електросталь" | 9248.5193 | 38.7217 | 10.756
Донецька | Волноваха | 9247.7072 | 38.7183 | 10.7551
Донецька | Володимирівка (р-п ім.Кірова) | 9246.2502 | 38.7122 | 10.7534
Донецька | Володимирівка /с. Великий Анадоль | 9248.5671 | 38.7219 | 10.7561
Донецька | Вугледар | 9247.7789 | 38.7186 | 10.7552
Донецька | ГРС ПАТ "Новокраматорський машзавод" | 9248.4476 | 38.7214 | 10.7559
Донецька | ГРС-І Вуглегірська ТЕС (побут) / Світлодарськ | 9247.7072 | 38.7183 | 10.7551
Донецька | ГРС-І Слов`янська ТЕС (побут) - Миколаївка | 9247.8266 | 38.7188 | 10.7552
Донецька | ГРС-ІІ Вуглегірська ТЕС | 9244.9127 | 38.7066 | 10.7518
Донецька | ГРС-ІІ Слов`янська ТЕС (ТЕС) | 9237.7473 | 38.6766 | 10.7435
Донецька | Дзержинськ | 9247.9222 | 38.7192 | 10.7553
Донецька | Донське | 9247.5878 | 38.7178 | 10.7549
Донецька | Дружківка (АГНКС м.Дружківка) | 9247.8744 | 38.719 | 10.7553
Донецька | Дружківка (місто) | 9247.9461 | 38.7193 | 10.7554
Донецька | Дружківка (машбуд.з-д) | 9248.3999 | 38.7212 | 10.7559
Донецька | Званівка (к-п ім.Горького) | 9247.4922 | 38.7174 | 10.7548
Донецька | Кіндратівка | 9248.2088 | 38.7204 | 10.7557
Донецька | Клинове (к-п ім.Козаченка) | 9245.8681 | 38.7106 | 10.7529
Донецька | Костянтинівка-2, АГНКС ТД "Лідер" | 9249.8807 | 38.7274 | 10.7576
Донецька | Костянтинівка-І (мет.з-д) | 9248.0177 | 38.7196 | 10.7554
Донецька | Костянтинівка-І (побут) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-І (пром-сть) | 0 | 0 | 0
Донецька | Костянтинівка-ІІ | 0 | 0 | 0
Донецька | Краматорськ (АГНКС) | 9248.2327 | 38.7205 | 10.7557
Донецька | Краматорськ (МЗ ім.Куйбишева) | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492
Донецька | Краматорськ (побут) | 9243.5274 | 38.7008 | 10.7502
Донецька | Краматорськ (пром-сть) | 9247.9222 | 38.7192 | 10.7553
Донецька | Красноармійськ | 9247.9222 | 38.7192 | 10.7553
Донецька | Красноармійське (к-п Промінь) | 9248.5671 | 38.7219 | 10.7561
Донецька | Курахове | 9248.2566 | 38.7206 | 10.7557
Донецька | Малинівка | 9247.6833 | 38.7182 | 10.7551
Донецька | Новотроїцьке | 9247.6833 | 38.7182 | 10.7551
Донецька | Ольгінка | 9246.5607 | 38.7135 | 10.7538
Донецька | Очеретине | 9247.2056 | 38.7162 | 10.7545
Донецька | Очеретине (к-п ім.Ульянова) | 9247.6594 | 38.7181 | 10.755
Донецька | Очеретине на Авдіївку | 0 | 0 | 0
Донецька | Покровське (к-п ім.Чапаєва) | 9247.8983 | 38.7191 | 10.7553
Донецька | Правдинська ПТФ | 9246.919 | 38.715 | 10.7542
Донецька | Рай-Олександрівка (к-п 40 років Жовтня) | 9247.7072 | 38.7183 | 10.7551
Донецька | Сіверськ | 9247.5161 | 38.7175 | 10.7549
Донецька | Селідове | 9247.9461 | 38.7193 | 10.7554
Донецька | Слов`янськ (АГНКС м.Слов`янськ) | 9248.2088 | 38.7204 | 10.7557
Донецька | Слов`янськ (місто) | 9248.2088 | 38.7204 | 10.7557
Донецька | Степанівка (к-п "Костянтинівський") | 9247.3251 | 38.7167 | 10.7546
Донецька | Часів Яр (колгости) | 9247.0623 | 38.7156 | 10.7543
Донецька | Часів Яр (місто) | 9248.4954 | 38.7216 | 10.756
Донецька | Червоний Лиман | 9247.7311 | 38.7184 | 10.7551
Донецька | Шидловський (Слов`янський) КВЗ | 9249.6419 | 38.7264 | 10.7573
Донецька | Щербинівська ПТФ | 9247.3489 | 38.7168 | 10.7547
Донецька | к-п ім.Леніна | 9246.7757 | 38.7144 | 10.754
Донецька | к-п ім.Тімірязєва | 9247.0862 | 38.7157 | 10.7544
Донецька | к-п Маріупольський (Чермалик) | 9247.2773 | 38.7165 | 10.7546
Донецька | к-п Оленівський | 9248.4476 | 38.7214 | 10.7559
Донецька | к-п Правда і Кірова | 9247.6833 | 38.7182 | 10.7551
Донецька | с.Новополтавка (к-п Широкий Шлях) | 9248.0177 | 38.7196 | 10.7554
Харківська | Ізюм | 9244.4111 | 38.7045 | 10.7513
Харківська | Барвінкове | 9247.7072 | 38.7183 | 10.7551
Харківська | Бражківка | 9247.8266 | 38.7188 | 10.7552
Харківська | Грушеваха (к-п Жовтень) | 9247.8027 | 38.7187 | 10.7552
Харківська | Петрівське (дубль ХТГ) | 9247.8983 | 38.7191 | 10.7553
Харківська | р-п Степок | 9247.8505 | 38.7189 | 10.7553
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .06.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .06.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .06.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата