## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №490 | [18 empty] | Маршрут №490
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ТОВ "ЄВРО ПАУЕР", ДП "Укравтогаз"
ГВС Теково Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
2 | 96.4758 | 1.9007 | 0.5814 | 0.0872 | 0.0839 | 0.0004 | 0.0141 | 0.0101 | 0.0065 | 0.0059 | 0.7002 | 0.1338 | 0.695 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -18.8 | -16.3
3 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
4 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
5 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
6 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
7 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
8 | 96.4664 | 1.9115 | 0.5839 | 0.0876 | 0.0846 | 0.0003 | 0.0139 | 0.0097 | 0.0072 | 0.0057 | 0.6944 | 0.1348 | 0.6951 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -14.1 | -10.9
9 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
10 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
12 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
13 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
14 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
15 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 |  |  | 0.0001 | 0.0001
16 | 96.4638 | 1.9108 | 0.5849 | 0.0881 | 0.087 | 0.0003 | 0.0149 | 0.0105 | 0.0059 | 0.0057 | 0.6936 | 0.1345 | 0.6951 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -14.8 | -11
17 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 |  |  |  |  | 0,000
18 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
19 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
20 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
21 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
22 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
23 | 96.4695 | 1.9083 | 0.5838 | 0.088 | 0.0851 | 0.0004 | 0.0136 | 0.0096 | 0.0062 | 0.0059 | 0.6954 | 0.1342 | 0.695 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -15.7 | -10.4
24 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
25 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
26 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
27 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
28 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
29 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
30 | 96.4628 | 1.9065 | 0.5877 | 0.0885 | 0.0859 | 0.0004 | 0.0151 | 0.0111 | 0.0064 | 0.006 | 0.6957 | 0.1339 | 0.6952 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -12.2 | -9.9
31 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8148.3951 | 34.1157 | 9.4766 | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [8 empty] | Шак В.Ю. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Лаборант ВХАЛ | [8 empty] | Фегир Г.С. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АКВПТіАСУ | [8 empty] | Бабій Т.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №490
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №490 |  | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Закарпатська | АГНКС Хуст | 9032.5548 | 37.8175 | 10.5049
Закарпатська | АГНКС-3 Хуст ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" | 9032.6026 | 37.8177 | 10.5049
Закарпатська | ГРС Хуст | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Закарпатська | ГРС м.Іршава | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Закарпатська | ГРС м.Виноградове | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Закарпатська | ГРС с.В.Раковець | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Закарпатська | ГРС с.Вербовець | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Закарпатська | ГРС с.Данилове | 9032.6504 | 37.8179 | 10.505
Закарпатська | ГРС с.Текове | 9032.6504 | 37.8179 | 10.505
Закарпатська | ГРС с.Теребля | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Закарпатська | ГРС с.Тячів | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Начальник Хустського ЛВУМГ |  | Шак В.Ю. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Лаборант ВХАЛ |  | Фегир Г.С. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АКВПТіАСУ |  | Бабій Т.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата