## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №169 | [18 empty] | Маршрут №169
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.05.2018р. по 31.05.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.4516 | 5.0284 | 1.0644 | 0.119 | 0.2076 | 0.0035 | 0.0494 | 0.0385 | 0.0423 | 0.0052 | 1.6065 | 2.3837 | 0.7552 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -11.8 | -11.4 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
2 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
3 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
4 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
5 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
6 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
7 | 89.8131 | 4.7958 | 1.0742 | 0.1197 | 0.2139 | 0.0049 | 0.0506 | 0.0398 | 0.0505 | 0.006 | 1.6046 | 2.227 | 0.7526 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -10.3 | -10.4 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
12 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
13 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
14 | 89.4375 | 5 | 1.1343 | 0.1241 | 0.2122 | 0.004 | 0.0536 | 0.0423 | 0.0636 | 0.0041 | 1.583 | 2.3412 | 0.7562 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -9.9 | -9.8 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
15 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
16 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
17 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
20 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
21 | 89.2971 | 4.9965 | 1.1823 | 0.1314 | 0.227 | 0.004 | 0.0569 | 0.0449 | 0.0679 | 0.0036 | 1.5583 | 2.4301 | 0.7583 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -10.2 | -10 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
22 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
23 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
24 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
25 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
26 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
27 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
28 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
29 | 89.488 | 4.9176 | 1.1362 | 0.123 | 0.2191 | 0.0037 | 0.0526 | 0.041 | 0.0515 | 0.0032 | 1.5307 | 2.4333 | 0.7563 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -9.4 | -10 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
31 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.8911 | 34.4276 | 9.5632 | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-06-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №169
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №169 |  | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877
Київська | В.Димерка | 9103.7309 | 38.1155 | 10.5876
Київська | В.Димерка Кока-Кола | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877
Київська | Залісся | 9103.922 | 38.1163 | 10.5879
Київська | Калита | 9103.8742 | 38.1161 | 10.5878
Київська | Семиполки | 9103.7787 | 38.1157 | 10.5877
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-06-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-06-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата